## P8 Gaz medyczny
zał.3.8 do siwz po zmianie
PAKIET 8 Gaz medyczny sprężony z dzierżawą butli
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Gaz medyczny, sprężony o składzie: Dinitrogenii oxidum 50% + Oxygenium 50%, butla o poj. 10L * Zamawiający dopuszcza butle o pojemności wodnej 11 l, zawierających 3,23 m3 gazu, z przeliczeniem ilości butli w stosunku do zapotrzebowanego gazu z zaokrągleniem „w górę". Wówczas należy podać oferowana pojemność i dokonać odpowiednio zmiany ilości |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.11.15.00-0
2 | Dzierżawa butli 10l zawierającej gaz medyczny określony w poz.nr 1 (1sztuka w roku) |  | butlo/dni | 372 |  |  | 0 | 0 | 0 | PA02-0
3 | Dzierżawa zaworu dozującego dł. 3m( bez konieczności dokonywania jego przeglądu serwisowego ), kompatybilnego z butlą zawierającą gaz medyczny określony w poz.nr 1 (1sztuka w roku + 1sztuka na wymianę) |  | zawór/dni | 372 |  |  | 0 | 0 | 0 | PA02-0
4 | Dzierżawa wózka kompatybilnego z butlą zawierającą gaz medyczny określony w poz. nr 1 (1 sztuka w roku) |  | wózek/dni | 186 |  |  | 0 | 0 | 0 | PA02-0
5 | Jednorazowe ustniki z filtrem antybakteryjnym nie wymagające stosowania masek kompatybilne z butlą zawierającą gaz medyczny określony w poz. nr 1. Ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym,uniemożliwiającym powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Zawór wydechowy jednorazowego użycia eliminujący konieczność jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu. Urządzenienie nie wymagające ingerencji w jego strukturę polegającą na jego rozłożeniu na części. Opakiwanie x 100szt |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.00.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający wymaga: ustników jednorazowych z filtrem antybakteryjnym niewymagających stosowania masek
Zamawiający wymaga aby ustnik był zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiającym powrót wydychanego
powietrza do zaworu dozującego
Zamawiający wymaga urzadzenia wyposażonego w zawór wydechowy jednorazowego użycia eliminujący koniecznośc jego
dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu
Zamawiający wymaga urządzenia, które zgodne z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji nie wymaga
ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego
uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy
Zamawiający wymaga aby oferowane ustniki jednorazowe z filtrem antybakteryjnym oraz zawór dozujący zarejestrowane były jako
wyrób medyczny
Zamawiający wymaga wyrobów (urządzenia do podawania mieszaniny gazów lub ich części składowe) nie zawierałyftalanów
*Zamawiający dopuszcza butlę wyposażoną w kółka umożliwiające jej przewożenie
*zmiana odpowiedzią 3

## P10 worek
zał.3.10 do siwz po zmianie
PAKIET 10– worek laparoskopowy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów jednorazowego użytku, poliuretanowy o wymiarze 6,4 x 15cm + 0,8cm z elastyczną metalową samorozprężalną obręczą, o pojemności min.200ml, sztywny trzon o średnicy max 10mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce, widoczny dla operatora przed użyciem woreczka kierunek otwarcia. *Zamawiający dopuszcza samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml | szt |  | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.90.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
*zmiana odpowiedzią 3
Próbka 1szt