## Arkusz1
PAKIET 1 rękawice nitrylowe
załącznik 3.1 do SIWZ po zmianie
Lp | Opis | jm | kod katalogowy,producent | Ilość | Cena neto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, o bardzo dużej elastyczności, o teksturowanych końcówkach, pasujące na obie dłonie, grubość pojedynczej ścianki palca ok.0,10mm,dłoni ok.0,07mm, długość min.240mm, AQL 1,5, siła zrywania przed starzeniem ok.8,0N *tj. nie niej niż 7,5N. Podwójne zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych przeprowadzone zgodnie z EN 374-3, badania na przenikanie cytostatyków oraz badania na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.Rozmiary S, M, L, XL. Na opakowaniu jednostkowym nazwa producenta, seria data produkcji i data ważności. . Opakowanie a 100szt *Zamawiajacy dopuszcza rękawice przebadane zgodnie z EN 374-3 dla używanych w szpitalu podstawowych substancji chemicznych -aldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 3%, z czasem przenikania minimum 10 minut, z potwierdzoną fabrycznie informacją na opakowaniu oraz na certyfikacie środka ochrony indywidualnej kat III | op |  | 13000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razen | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
* zmiana odpowiedzią 1

## Arkusz2
załącznik 3.2 do SIWZ po zmianie
PAKIET 2 rękawice sterylne
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, sterylizowane radiacyjnie lateksowe, lekko pudrowane , mikroteksturowane. Poziom protein poniżej 100mikrogramów/g. AQL nmiejsze lub równe 1,5, grubość pojedynczej ścianki palca ok.0,20mm, dłoni ok.0,18mm długość ok. 280mm, siła zrywania przed starzeniem ok.13,5N. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie nazwa producenta, rozmiar, data produkcji, data ważności umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. *zamawiajacy dopuszcza rękawice bezpudrowe spełniające pozostałe parametry | para |  | 39100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, sterylizowane radiacyjnie bezlateksowe, neoprenowe bezpudrowe , mikroteksturowane. AQL mniejsze lub równe 1,5, grubość pojedynczej ścianki palca ok.0,19mm, dłoni ok.0,18mm długość ok. 295mm, siła zrywania przed starzeniem ok.11,5N. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie nazwa producenta, rozmiar, data produkcji, data ważności umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0. Dopuszczone do pracy z cytostatykami *zamawiajacy dopuszcza rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową spełniające pozostałe parametry | para** |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
3 | Rękawice chirurgiczne ginekologiczne, jałowe, sterylizowane radiacyjnie lateksowe, bezpudrowe. AQL mniejsze lub równe 1,5. Długość ok.500mm *dopuszcza się 483mm, proteiny ok.10mikrogramów/g, grubość rękawicy ok.0,24mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Na opakowaniu jednostkowym czytelnie oznakowanie nazwa producenta, rozmiar, data produkcji, data ważności umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Rozmiary: 6,5(S), 7,5(M), 8,5(L). | para |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
* zmiana odpowiedzią 1
w poz. 2 zmiana ilości odpowiedzią 2

## Arkusz3
załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET 3 rękawice ochronne nitrylowe
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rękawice ochronne nitrylowe, flokowane bawełną w kolorze zielonym, chroniące przed zagrożeniami chemicznymi, długość ok.305mm, grubość ok.0,35mm, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 11. | para |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.20-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0