## pakiet 1
| PAKIET 1 LEKI 1 | [7 empty] | załącznik 3.1 do SIWZ
Lp |  | Nazwa handlowa, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Ascorbic acid krople 100mgl1ml 40ml |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.61.60.00-1
2 | Benzinum płyn 85g |  | op | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 09.13.20.00-3
3 | Calcium dobesilate tabl 250mg x 30 |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.62.24.00-0
4 | Diazepam tabl 2mg x 20 |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.66.17.00-8
5 | Doxazosin tabl 2mg x 30 |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.62.22.00-8
6 | Etamsylate tabl 250mg x 30 |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.62.12.00-1
7 | Fluconazole kaps 100mg x 7 |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.12.00-0
8 | Fluconazole kaps 50mg x 14 |  | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.12.00-0
9 | Formoterol fumarate prosz do inhal.12mcg x 60kaps |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.67.00.00-7
10 | Nitrendipine tabl 10mg x 30 |  | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.62.27.00-3
11 | Pentoxifylline prol tabl powl 400mg x 20 |  | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.62.20.00-6
12 | Opatrunek do leczenia ran typu Comfeel Plus podstawowy 10cm x 10cm |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.30.00-4
13 | Opatrunek do leczenia ran typu Comfeel Plus podstawowy 20cm x 20cm |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.30.00-4
14 | Sulfamethoxazolum+trimethoprimum 0,8g+0,16g tabl x 10 |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.11.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 2
załącznik 3.2 do SIWZ
PAKIET 2 INJEKCJE
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa, producent | jm | Ilość w poprzednim przetargu | Ilość | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Altepase inj 20mg fiol |  | op |  | 55 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.62.11.00-0
2 | Calcium glubionate inj 10%/10ml x 50 |  | op |  | 300 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.61.70.00-8
3 | Dinoprost inj 5mg/ml x 5 |  | op |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.64.12.00-7
4 | Galantamine inj 2,5mg/ml x 10 |  | op |  | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.66.10.00-1
5 | Galantamine inj 5mg/ml x 10 |  | op |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.66.10.00-1
6 | Hydroxyzine inj 100mg/2ml x 5 |  | op |  | 100 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.66.15.00-6
7 | Hyoscine inj 20mg/ml x 10 |  | op |  | 60 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.66.12.00-3
8 | Ondansetron inj 4mg/2ml x 5 |  | op | 115 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.61.20.00-3
9 | Paracetamol inj 10mg/ml 100ml x 10 |  | op | 202 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.66.12.00-3
10 | Ranitidine inj 25mg/1ml amp 2ml x 5 |  | op |  | 480 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.61.10.00-6
11 | Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum konc. do sporządzania roztw. Infuzyjnego (0,08g+0,016g)/ml amp 5ml x 10 |  | op |  | 150 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.11.00-9
| Razem | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 3
załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET 3 ŻYWIENIE
Lp | Nazwa handlowa, producent | jm | Ilość w poprzednim przetargu | Ilość | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Addamel N inj 10ml x 20 | op |  | 22 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.22.10-2
2 | Diben 500ml | szt |  | 30 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.22.10-2
3 | Dipeptiven inj 100ml | szt |  | 135 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.22.10-2
4 | Soluvit N inj x 10 | op |  | 15 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.22.10-2
5 | Vitalipid N Adult inj 10ml x 10 | op |  | 15 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.22.10-2
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 4
załącznik 3.4 do SIWZ
PAKIET 4 LEKI 2
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Fluconazole roztw.d/infuzji 2mg/ml 100ml |  | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.12.00-4
2 | Piperacillin 4g + Tazobactam 0,5g x 12fiol (liofiliat do sporządzania roztworu do wstrzyknięć zawierający jako substancję pomocniczą EDTA |  | op |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.11.00-9
| Razem | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 5
załącznik 3.5 do SIWZ
PAKIET 5 PŁYNY DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Płyny substytucyjne o różnej zawartości potasu (0; 2 lub 4mmol/l) w zależności od potrzeb worki 5 litrowe, w opakowaniu 2 worki |  | op | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 6
załącznik 3.6 do SIWZ
PAKIET 6 LEKI 3
Lp | Nazwa leku | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Vancomycinum h/chlor inj i.v.1g x 1 |  | op | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.11.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 7
załącznik 3.7 do SIWZ
PAKIET 7 LEKI 4
Lp | Nazwa leku | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Ferrii oxidum et dextranum complex inj i.m.2ml x 50 |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.62.13.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 8
załącznik 3.8 do SIWZ
PAKIET 8 LEKI 5
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Protifar proszek 225g |  | szt | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.69.22.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 9
załącznik 3.9 do SIWZ
PAKIET 9 LEKI 6
| Nazwa | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Colistimethatum natr. inj 1 000 000j.m. x 20 |  | op | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.11.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 10
załącznik 3.10 do SIWZ
PAKIET 10 LEKI 7
Lp | Nazwa leku | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aciclovirum inj 250mg x 10 |  | op | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.65.14.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 11
załącznik 3.11 do SIWZ
PAKIET 11 LEKI 8
Lp | Nazwa leku | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Diprophos inj x 5 lub równoważne |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.64.22.00-4
2 | Sevoflurane płyn wziewny 250mlbutelka plastikowa ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania parownika, bez dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem (kompatybilny z parownikami będącymi na wyposażeniu) lub równoważne |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.66.11.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Zamawiający posiada parowniki: Penlon Elite Sigma, Vapor 19,3

## pakiet 12
załącznik 3.12 do SIWZ
PAKIET 12 LEKI 9
Lp | Nazwa leku | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kalium chloratum inj 15% 20ml x 20 |  | op | 395 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.61.70.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 13
załącznik 3.13 do SIWZ
PAKIET 13
Dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem 30szt glukometrów
| Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość op x 50szt | Nazwa handlowa | Cena netto 1op | Vat% | Cena brutto 1op | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Oznaczenie poziomu glucozy przy pomocy glukometrów | 36000 | 720 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.12.41.31-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Opis wymagań dotyczących glukometrów | [5 empty] | w tym vat: | 0
1.Glukometr skalibrowany do osocza, paski zawierające enzym oxydazy glukozy.
2.Możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl.
3.Czas analizy od momentu naniesienia materiału badanego na pasek testowy max. 10sek.
4.Informacja na ekranie o wyczerpaniu baterii.
5.Zakres hematokrytu od 20 – 60%.
6.Zakres pomiarowy 20 – 600mg/dl.
7.Minimalna wielkość kropli krwi zapewniająca prawidłowy pomiar mniejsza lub równa 1,0 mikrolitra.
8.Automatyczne kodowanie (bez kluczy,chipów, i ręcznego ustawiania kodów.)
9.W przypadku używania płynów kontrolnych zapewnienie serwisu.
10.Paski refundowane przez NFZ
11.Zasysanie kropli krwi na czubku palca
Glukometry zostaną zwrócone po całkowitym wykorzystaniu zakupionych pasków

## pakiet 14
załącznik 3.14 do SIWZ
PAKIET 14 protezy piersi
Lp | Opis | jm | kod katalogowy,producent | Ilość | Cena netto zł | Vat% | Cena brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | CPV
1 | Proteza piersi: podstawa- okrągła lub owalna, kształt- regularny lub profilowany – do wyboru, wypełniona żelem silikonowym, sterylna (ważność sterylizacji minimum 4 lata), kompatybilna z ekspanderem (którego opis zamawiajacy zamieszcza poniżej) , objetość 100-600ml, z możliwością wszczepiania pod skórę z powłoką mikropoliuretanową lub pod mięsień z powierzchnią teksturowaną, atest zgodny z normami Unii Europejskiej, gwarancja bezterminowa | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.44.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Bank: protezy podskórne z powłoką mikropoliuretanową o pojemności ok. 150ml, 200ml, 250ml po 1szt
OPIS ekspandera, z którym ma być kompatybilna proteza:
Ekspander: podstawa- okrągła lub owalna, kształt – regularny lub profilowany - do wyboru, komora rozprężana roztworem soli fizjologicznej, magnetyczna zastawka, samouszczelniająca się ze wzmocnioną strefą wokół zastawki, magnetyczny detektor, powłoka teksturowana, objętośc 100-600ml, sterylna (ważność sterylizacji minimum 4 lata), kompatybliny z protezami, gwarancja minimum 6 lat od założenia, atest zgodny z normami Unii Europejskiej

## pakiet 15
załącznik 3.15 do SIWZ
PAKIET 15 Ekspandery
Lp | Opis | jm | kod katalogowy,producent | Ilość | Cena netto zł | Vat% | Cena brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | CPV
1 | Ekspander: podstawa- okrągła lub owalna, kształt – regularny lub profilowany - do wyboru, komora rozprężana roztworem soli fizjologicznej, magnetyczna zastawka, samouszczelniająca się ze wzmocnioną strefą wokół zastawki, magnetyczny detektor, powłoka teksturowana, objętośc 100-600ml, sterylna (ważność sterylizacji minimum 4 lata), kompatybliny z protezami (których opis zamawiajacy zamieszcza poniżej), gwarancja minimum 6 lat od założenia, atest zgodny z normami Unii Europejskiej | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.44.00-7
[8 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Opis protez, z którymi ma być kompatybilny oferowany ekspander:
Proteza piersi: podstawa- okrągła lub owalna, kształt- regularny lub profilowany – do wyboru, wypełniona żelem silikonowym, sterylna (ważność sterylizacji minimum 4 lata), kompatybilna z ekspanderem , objetość 100-600ml, z możliwością wszczepiania pod skórę z powłoką mikropoliuretanową lub pod mięsień z powierzchnią teksturowaną, atest zgodny z normami Unii Europejskiej, gwarancja bezterminowa

## Pakiet 16
załącznik 3.16 do SIWZ
Pakiet 16 ELEKTRODY DO NEUROMONITORA W CHIRURGII TARCZYCY
Lp | Opis | Nazwa handlowa, kod katalogowy | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda powierzchniowa naklejana na rurki intubacyjne roz.7,7-9,2 2-kanałowa lub zamiennie 4-kanałowa powierzchnia elektrody 32-37mm w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu neuromonitor w chirurgii tarczycy typ apartau C2, Innomed Medizintechnik GmbH,
z którym winny być kompatybilne oferowane elektrody

## pakiet 17
załącznik 3.17 do SIWZ
PAKIET 17 - układy oddechowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jednorazowy współśrodkowy układ oddechowy pacjenta (układ rura w rurze), mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, długość 180cm, zawierający karbowaną bezbarwna rurę zewnętrzną, karbowaną kolorową rurę wewnętrzną (kolor umożliwia identyfikację rury) o gładkiej powierzchni wewnętrznej, odłączany, obrotowy łącznik kolankowy z portem Luer Lock zabezpieczony elastycznym kapturkiem oraz rozciągliwą rurą karbowaną, pozwalającą na odprowadzenie gazów. Całkowita długość układu 200cm. Materiał: EVA,PE,PP, bez lateksu | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 18
załącznik 3.18 do SIWZ
PAKIET 18– zestaw do punkcji opłucnej, wkłucia centralne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do punkcji opłucnej z trzema igłami G 14,G 16 G 19 o dł. 80mm, worek o poj 2000ml z podziałką i zastawką, kranik trójdrożny, strzykawka 60ml | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
2 | Wkłucia centralne trójświatłowe - zestaw typu cewnik wykonany z poliuretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/18/16 dł.200mm | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 19
załącznik 3.19 do SIWZ
PAKIET 19 -maski, zestaw do pobierannia wydzieliny,ostrza
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos - wąsy | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
3 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z dodatkową nakrętką do zabezpieczenia próbki do badania, naklejka do opisu - 10ml | szt. |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
4 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowe nr 10-23 x 100szt | op |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 20
załącznik 3.20 do SIWZ
PAKIET 20 - igły do znieczuleń przewodowych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 90mm igła z prowadnicą G 26 | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 21
załącznik 3.21 do SIWZ
PAKIET 21 - łączniki, dreny, pojemnik z wodą jałową
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łączniki do drenów schodkowe 7 x 7mm,10 x 10mm,6 x 15 x 6mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Dreny typu Ulmera sterylne z nitką RTG od CH 8 do CH 18,ze stopniowaną średnicą otworów | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Uniwersalny pojemnik o pojemności 650ml, z jałową wodą do nawilżania tlenu podawanego z reduktora RESPIFLO +sterylny łącznik |  |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 22
załącznik 3.22 do SIWZ
PAKIET 22 - kaniule, korki,strzykawka
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z FEP, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 2 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kodem identyfikującym, wbudowany plastikowym lub metalowym element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 26G (0,6x19mm lub 0,62 x 19mm) przepływ 17ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK | szt |  | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
2 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 3 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kodem identyfikującym, wbudowany plastikowym lub metalowym element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 24G(0,7 x 19mm) przepływ 23ml/min; 22G(0,9 x 25mm) przepływ 36ml/min. ; 20G(1,1 x 32mm) 20G (1,1 x 25mm) przepływ 65ml/min. ; 18G(1,3 x 45mm), 18G (1,3 x 32mm) przepływ 95ml/min. ; 17G(1,5 x 45mm) przepływ 142ml/min. ; 16G(1,7 x 45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G(2,1 x 45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK | szt |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
3 | Koreczek do kaniul typu Combi. Opakowanie 200szt | szt |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50ml, trzyczęściowa, luer lock, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wsunięciem tłoka | szt |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 23
załącznik 3.23 do SIWZ
PAKIET 23- elektrody do EKG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda piankowa jednorazowego użytku z żelem stałym, piankowa, czujnikiem Ag/AgCl, zatrzaskiem, 48mm x 34mm owalna | szt |  | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 24
załącznik 3.24 do SIWZ
PAKIET 24 - przyrządy do przetaczania przedłużacze
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Apart do przetaczania płynów do infuzji ciśnieniowych dł.drenu 150cm do pompy Optima Pt, z komorą usztywnioną w części górnej i dodatkowym pierścieniem do mocowania w pompie | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 90cm, bez ftalanów | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm, bursztynowy | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Strzykawka bursztynowa 50ml obustronna skala, do pompy infuzyjnej Brauna z kołnierzem zabezpieczającym przed wypadnięciem tłoka z cylindra, tłok strzykawki typu “perfuzor” grubość uszczelki ok. 2mm. | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 25
załącznik 3.25 do SIWZ
PAKIET 25 – urologia, cewniki, sondy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik Dufour`a trojdrożny, pooperacyjny, silikonowy z balonem 50ml CH 18-22, sterylne (folia-papier) | szt |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 8-10 sterylne (folia-papier) | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik z trokarem z linią RTG CH 28-CH 32 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Igła do nefrostomii G 18 dł 20cm | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
5 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos” wolny od lateksu i PCV. Czas stosowania 24 godziny, skuteczność nawilżania 33,2mmH20/1000ml, waga 4,5g, objętość wewn. 8ml z portem bocznym do podawania tlenu, z portem do odsysania samozamykającym się w postaci rozchylanych płatków | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Sonda moczowodowa, zakończenie Nelaton, wykonana z PCV, skalowana co 1cm, 2 oczka obarczające, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik Pigtail dł. 55cm wykonany z poliuretanu, worek na mocz 2l, skalpel, rozrywalny trokar dł. 12cm do mocowania cewnika do skóry pacjenta, zatyczka lub zacisk Fr 12,Fr 14 | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
8 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 4,8 | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 26
załącznik 3.26 do SIWZ
PAKIET 26 – pokrowce, fartuch foliowy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy zewnętrznej 80cm(okrywającej kopułę aparatu), wewnętrzna średnica pokrowca po rozciągnięciu gumki od 100-120cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Fartuch foliowy | szt |  | 3850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka do poz. 1 i 2 po 1 szt.

## pakiet 27
załącznik 3.27 do SIWZ
PAKIET 27 - sprzęt do terapii nerkozastępczych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Adapter 4-drożny umożliwiający podłączenie kilku worków | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Zamawiający posiada aparat AQUARIUS | [5 empty] | w tym vat: | 0

## pakiet 28
załącznik 3.28 do SIWZ
PAKIET 28 – nakłuwacz, tubusy, zaciskacz pępowiny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Nakłuwacz półautomatyczny do nakłuwania pięty na fenyloketonurię gł.1,2mm; 1,8mm i 2,4mm lub palec na poziom cukru. Op a 200szt | op |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
2 | Tubusy jednorazowe signoiskopowe dł.25cm śr.20mm | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
3 | Rozcinacz klamer pępowinowych | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
4 | Zaciskacz do pępowiny dł. całkowita zaciskacza 5,6cm lub dłuższa, długość części ząbkowanej nie mniejsza niż 3,8cm, z blokadą uniemożliwiającą przesunięcie pępowiny do okragłego łącznika ramion zaciskacza, sterylny lub biologicznie czysty | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0 | 0
Poz 4 próbka 2szt