## PAKIET 1
| PAKIET NR 1 - NARZĘDZIA CHIRURGICZNE |  |  |  | 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |  |  | załącznik 3.1 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | szczypce 19,5 cm |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
2. | obcinak do drutu 22,5cm |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
3. | imadła typu hegar 16cm |  | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
4. | pean prosty duży 17cm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
5. | nożyczki opatrunkowe 23,5cm |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
6. | penseta anatomiczna 16cm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
7. | nożyczki do usuwania szwów 14cm |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
8. | nożyczki chirurgiczne 14,5cm |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
9. | nożyczki do gipsu 24cm |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
10. | pean zakrzywiony mały 15,5cm |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
11. | pean prosty mały 15,5 cm |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
12. | nożyczki chirurgiczne proste 14,5cm |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
13. | kocher prosty 16,5cm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
14. | kocher zakrzywiony 16cm |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
15. | igła zakończona oliwką 1,5x80mm typu luer |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies.
[8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatek vat |  | 0
NARZĘDZIA WIELORAZOWE DO STERYLIZACJI W tem.134°C
NARZĘDZIA WYKONANE ZE STALI CHIRURGICZNEJ
GWARANCJA MINIMUM 24 MIESIĄCE | [6 empty] | ……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 2
| PAKIET NR 2 - ZESTAW NARZĘDZI GINEKOLOGICZNYCH | [7 empty] | załącznik nr 3.2 do SIWZ
|  |  |  | CPV | 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Wziernik typu Kallmotgen 30x85mm | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
2. | Wziernik typu Kallmotgen 39x95mm | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
3. | Zestaw Rozszarzaczy typu Hegar w rozmiarach od 1mm do 8mm ( co 0,5mm) a15szt. | komplet |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
4. | Skrobaczka 5mm | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
5. | Skrobaczka 9mm(-1mm) | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
6. | Kleszczyki okienkowe typu Foerster ryflowane | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
7. | Kleszczyki okienkowe typu Foerster gładkie | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
8. | Kulociąg typu Braun - jednozębny dł.25cm | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
9. | Zgłębnik maciczny typu Sims - z podziałką 330mm | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
10. | Kleszczyki typu Pean ( kleszczyki zgięte) 20cm | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
11. | Kleszczyki typu Kocher 20cm | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
12. | Sonda śródmaciczna typu COHEN, ze sprężynowym mocowaniem kulociągu, z LUER-Lock, z 2stożkami- zestaw | komplet |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
[7 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość vat. |  | 0
*narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, do sterylizacji, w tem.134°
*gwarancja minimum 24 miesiące | [7 empty] | ……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 3
załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET NR 3 -Optyka do histerioskopii diagnostycznej (4mm)
|  | CPV | 33100000-1 Urządzenia medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Optyka endoskopowa - kat patrzenia 30°, dł. 30cm, średnica 4mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
2. | Płaszcz histeroskopowy, diagnostyczny, z przyłączem luer- lock, średnica 5,1mm z LUER- lock , z 2 stożkami - zestaw, kompatybilny z poz.1 | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
razem
w tym wartość podatku vat
*narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej ( chirurgicznej), wielorazowego użytku, do sterylizacji.
*gwarancja minimum 24 miesiące
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 4
|  | PAKIET NR 4 - Narzędzia do laparoskopii | [6 empty] | załącznik 3.4 do SIWZ
| CPV | 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2x3, jedna bransza ruchoma, obrotowe, rozbieralne, w skład kompletu wchodzi: uchwyt plastikowy z zapinką z mozliwością odblokowania na stałe, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy: średnica 5mm, dł.36cm | komplet |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
2. | Kleszcze chwytające, bransze typu "szczęki tygrysa" z ząbkami 2x4, jedna bransza ruchoma, monopolarne,obrotowe, rozbieralne, w skład kompletu wchodzi: uchwyt plastikowy z zapinką z możliwością odblokowania na stałe i pracy bez zapinki tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy: średnica 5mm, dł.36cm | komplet |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
[7 empty] | 0 |  | 0
*gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |  |  | W TYM WARTOŚĆ PODATKU VAT |  |  | 0
* wielorazowego użytku, do sterylizacji.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 5
|  | PAKIET NR 5 - SZYNY REHABILITACYJNE | [6 empty] | Załącznik 3.5 do SIWZ
|  |  | CPV: | 33100000-1
Urządzenia medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Szyna typu Browna Szyna przeznaczona jest do leczenia i rehabilitacji kończyn dolnych. Wykorzystywana w leczeniu obrzęków kończyn dolnych i zakrzepowym zapaleniu żył. Szyna wykonana jest w całości z płaskownika stalowego pokrytego farbą proszkową - długość szyny 860 mm - szerokość szyny / szerokość podstawy 235/370 mm - wysokość podstawy /wysokość z wyciągiem 200/800 mm - ciężar szyny ok. 4 kg - wyposażenie: 3 zestawy wyciągów z bloczkami - gwarancja min. 24 miesiące MYCIE I DEZYNFEKCJA: ogólnodostępne środki dezynfekcyjne, możliwość dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej Wyrób posiadający wpis RWM oraz Deklarację Zgodności CE | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
2. | SZYNA RECHABILITACYJNO-WYCIĄGOWA DO LECZENIA RUCHEN BIERNYM (typu Tylmana-Grucy) Zestawienie parametrów wymaganych załącznik 3.5.a | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
3. | SZYNA RECHABILITACYJNO-WYCIĄGOWA DO LECZENIA CZYNNOŚCIOWEGO (typu Tylmana-Grucy) Zestawienie parametrów wymaganych załącznik 3.5.b | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
Gwarancja min.24 miesiący
dostawa z przeszkoleniem
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 6
załącznik 3.6 do SIWZ
PAKIET NR 6 - KLAMRY WYCIĄGOWE
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | KLAMRY WYCIĄGOWE TYP KIRSCHNER II Klamry do wyciągowego leczenia złamań kości kończyn z zastosowaniem drutów (grotów) typu Kirschnera o średnicach od 1,0 do 2,4 mm. BUDOWA : - dwa połączone osiowo ramiona, posiadające na swych końcach śrubę zaciskową, - rozpierane śrubowym mechanizmem naciągu drutu poprzez obrót pokrętłem - wykonane ze stali nierdzewnej - możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami - klamra do zawieszania na haku . - szerokość wewnętrzna klamry (prześwit) przy równoległym ustawieniu jej ramion:100mm -wolna przestrzeń pomiędzy drutem Kirschnera a pokrętłem klamry wynosi 170mm. Rozwarcie maksymalne 200mm | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24 mies.
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
| Gwarancja min.24 miesiące |  |  |  | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 7
załącznik 3.7 do SIWZ
Pakiet nr 7 Akcesoria do kardiomonitora Emtel FX2000
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kabel główny EKG na 3 odprowadzenia pacjenta do kardiomonitora Emtel FX2000 |  | szt | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Kabel główny EKG na 3 odprowadzenia pacjenta do kardiomonitora Emtel FX2000P |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Komplet 3 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki zatrzaskowe, do kardiomoitora Emtel |  | opak. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
4. | Przewód NIBP do kardiomonitora Emtel FX2000 |  | szt | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
5. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
6. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
7. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor OxiMax |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
8. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor OxiMax |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Emtel FX2000, akcesoria powinny być kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami firmy EMTEL.
Poz.1 oferowany kabel, powiniem być kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami, w przypadku zamiennika powinien yć dopuszczony przez producenta.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 8
załącznik 3.8 do SIWZ
Pakiet nr 8 Akcesoria do kardiomonitora Mindray MEC-1000
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kabel główny EKG na 3 odprowadzenia pacjenta do kardiomonitora MEC-1000 |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Komplet 3 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki klamerkowe, do kardiomoitora MEC-1000 |  | opak. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Przewód NIBP do kardiomonitora MEC-1000 z metalowym konektorem |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
4. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
5. | Czujnik temperatury dla dorosłych naskórny w technologii YSI400 |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
6 | Adapter czujnika SpO2 w technologii nie-OxiMax kardiomonitora MEC-1000 |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
7 | Czujnik SpO2 w technologii nie-OxiMax kardiomonitora MEC-1000 |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
8 | Konektor metalowy do mankietu NIBP |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Mindray MEC-1000, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 9
załącznik 3.9 do SIWZ
Pakiet nr 9 Akcesoria do kardiomoitora Diascope 2 Vismo
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Czujnik SpO2 o dł. 3.0 m do kardiomoitora Diascope 2 Vismo |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Kabel kompletny EKG z 3 odprowadzeniami pacjenta, klamra, do kardiomoitora Diascope 2 Vismo |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Przewód NIBP do kardiomonitora Diascope 2 Vismo |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
4. | Mankiet 2-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Diascope 2 Vismo,z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 10
załącznik 3.10 do SIWZ
Pakiet nr 10 Akcesoria do defibrylatora Emtel Defi-Max
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do Emtel Defi-Max |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Czujnik palcowy SpO2 dla dorosłyc, technologia Nellcor OxiMax |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
4. | Kabel główny do EKG trzyżyłowy do defibrylatora Defimax Biphasic |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Emtel Defimax oraz Defimax Biphasic, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 11
załącznik 3.11 do SIWZ
Pakiet nr 11 akcesoria do aparatów EKG M-Trace
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kabel EKG 10-odprowadzeniowy, końcówki bananowe do aparatu M4Medical M-Trace |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Komplet 6 elektrod podsercowych do aparatu EKG |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu aparat EKG M-Trace, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 12
załącznik 3.12 do SIWZ
Pakiet nr 12 Akcesoria do kardiomonitora Phoebe Pro
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kompletny kabel EKG z 5 odprowadzeniami pacjenta, zakończenia klamerkowe, do kardiomonitora Phoebe Pro |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Przewód NIBP do kardiomonitora Phoebe Pro |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
4. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Phoebe Pro, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 13
załącznik 3.13 do SIWZ
Pakiet nr 13 Akcesoria defibrylatora Lifepak 12 i 20
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kabel główny EKG na 10-odprowadzeń, do defibrylatora Lifepak 12 |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Komplet 4 odprowadzeń do defibrylatora Lifepak 12 |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Komplet 6 odprowadzeń do defibrylatora Lifepak 12 |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
4. | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do Lifepak 20 |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
5. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Masimo LNCS |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
6. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Masimo LNCS |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu defibrylator lifepak 12 i 20, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 14
załącznik 3.14 do SIWZ
Pakiet nr 14 Akcesoria do aparatów EKG
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kabel EKG 10-odprowadzeniowy, końcówki bananowe do aparatów EKG ASPEL Ascard A4, Mr Blue i Mr Gold |  | szt | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Komplet 4 elektrod kończynowych do aparatu EKG |  | opak. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
3. | Komplet 6 elektrod podsercowych do aparatu EKG |  | opak. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu aparat EKG ASPEL, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 15
załącznik 3.15 do SIWZ
Pakiet nr 15 Akcesoria do pulsoksymetru MICROSTEAM
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor nie-OxiMax, do pulsoksymetru MICROSTEAM |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Czujnik SpO2 dla dzieci w technologii Nellcor nie-OxiMax, dł. 1.1 m, do pulsoksymetru MICROSTEAM |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor nie-OxiMax, dł. 1.1 m, do pulsoksymetru MICROSTEAM |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu pulsoksymetru MICROSTEAM, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 16
załącznik 3.16 do SIWZ
Pakiet nr 16 Akcesoria do kardiomonitora Spacelabs Ultraview
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kabel główny EKG na 3 odprowadzenia pacjenta do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Komplet 3 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki zatrzaskowe, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | opak. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
3. | Kabel główny EKG na 5 odprowadzeń pacjenta do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
4. | Komplet 5 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki zatrzaskowe, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
5. | Przewód NIBP do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
6. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dzieci, rozm. 18-26 cm z metalowym konektorem |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
7. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
8. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
9. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor nie-OxiMax dł. 2.2 m, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
10. | Czujnik SpO2 dla dzieci w technologii Nellcor nie-OxiMax, dł. 1.1 m, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
11. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor nie-OxiMax, dł. 1.1 m, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
| Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Spacelabs Ultraview, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia. | [7 empty] | ……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 17
załącznik 3.17 do SIWZ
Pakiet nr 17 Akcesoria do kardiomonitora Mindray PM6000 i PM8000
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Kabel główny EKG na 5 odprowadzeń pacjenta do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Komplet 5 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki zatrzaskowe, do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | opak. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
3. | Przewód NIBP do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
4. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dzieci, rozm. 18-26 cm z metalowym konektorem |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
5. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
6. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
7. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor nie-OxiMax dł. 2.2 m do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
8. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor nie-OxiMax, dł. 1.1 m do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
9. | Kompletny kabel EKG z 3 odprowadzeniami pacjenta, zakończenia klamerkowe, do kardiomonitora Mindray PM8000 |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
10. | Przewód NIBP do kardiomonitora Mindray PM8000 |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
11. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dzieci, rozm. 18-26 cm z metalowym konektorem |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
12. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
13. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies.
14. | Czujnik SpO2 do kardiomonitora PM8000, wtyczka REDEL 6PIN, dł. 3.0 m |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Mindray PM6000 i PM8000, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 18
załącznik 3.18 do SIWZ
Pakiet nr 18 - Części i akcesoria do monitorowania
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Przedłużacz SpO2 Nellcor, wielorazowego użytku, dł. 1 m, typ połączenia z czujnikiem - kostka -kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12 i NeoMed, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
2. | Czujnik SpO2 Nellcor, wielorazowego użytku na palec dla dorosłych, typ Dura DS. 100A, kompatybilny z przedłużaczem SpO2 Nellcor, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
3. | Kabel wielorazowego użytku do EKG 3-odprowadzeniowy, z europejskim oznaczeniem kolorystycznym, typ grraber, dł. 1 m, kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12, wtyk dwupinowy. |  | szt | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
4. | Kabel wielorazowego użytku do EKG 5-odprowadzeniowy, z europejskim oznaczeniem kolorystycznym, typ grraber, dł. 1 m, kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12, wtyk dwupinowy. |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
5. | Wielorazowego użytku moduł przewodowy Multimed 6, wieloparametryczny do pomiarów SpO2, EKG i temperatury, wraz z kablem połączeniowym dł. 2,5 m, kompatybilny z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
6. | Wielorazowego użytku czujnik temperatury skóry, złącze 7-pinowe, dł. 1,5m, kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
7. | Wielorazowego użytku kabel połączeniowy do pomiaru NIBP u dorosłych i dzieci, dł. 3,7 m, z tzw. „łamanym” złączem. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
8. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar M (23-33cm/33cm), rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
9. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar M+ (23-33cm/43cm;), rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie. |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
10. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar M++ ( 23-33 cm\ 53 cm;), rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie. |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
11. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar L (31-40cm/40cm), rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
12. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar L+ (31-40cm/55cm), rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie. |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
13. | Przedłużacz SpO2 Masimo LNOP, wielorazowego użytku, dł. 1,5 m, typ połączenia z czujnikiem - blaszka - kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12 i NeoMed, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
14. | Czujnik SpO2 Masimo LNOP DCI, wielorazowego użytku na palec dla dorosłych, kompatybilny z przedłużaczem SpO2 Masimo LNOP, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa, typ połączenia z przedłużaczem - blaszka. |  | szt | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
15. | Wielorazowego użytku moduł przewodowy Multimed 5, wieloparametryczny do pomiarów SpO2, EKG i temperatury, wraz z kablem połączeniowym dł. 1,5 m, kompatybilny z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
16. | Czujnik SpO2 Masimo LNCS DCI, wielorazowego użytku na palec dla dorosłych, kompatybilny z przedłużaczem SpO2 Masimo LNCS, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa, typ połączenia z przedłużaczem - kostka. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
17. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar S (17-25cm/29cm), rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie. |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
18. | Przewód pośredni SpO2 Masimo LNOP, wielorazowego użytku, dł. 1,2 m, typ połączenia z czujnikiem - blaszka - kompatybilny z modułem Masimo SET oraz Infinity M300. |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## PAKIET 19
Załącznik 3.19 do SIWZ
Pakiet nr 19 Układy oddechowe, akcesoria do wentylacji i monitorowania, czujniki
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | Zestaw oddechowy dla dorosłych, składający się z karbowanej rury o dł. 150 cm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu, linii pomiarowej o dł. 150 cm. oraz, obrotowego łącznika, zestaw kompatybilny z respiratorem transportowym Oxlog 3000+,2000+ , op.5 szt. |  | 0p. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
2. | Zestaw rur oddechowych wielorazowego użytku dla dorosłych do respiratora transportowego Oxylog 2000/3000, zawierajacy karbowaną, wewnetrznie gładką rurę o dł. 150 cm oraz linię pomiaru przepływu o dł. 150 cm. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
3. | Zawór oddechowy wielorazowego użytku dla dorosłych i dzieci, przystosowany do dezynfekcji, kompatybilny z zestawem rur oddechowych dedykowanych do respiratora transportowego Oxylog 2000/3000. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
4. | Czujnik przepływu, działający na zasadzie różnicy ciśnień, PPSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji w 134˚C przez 10 min, czujnik kompatybilny z zestawem rur oddechowych dedykowanych do respiratora transportowego Oxylog 2000/3000. |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
5. | Łącznik kątowy wielokrotnego użytku przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji w temp. 134˚C przez 10 min, kompatybilny z wielorazowymi rurami silikonowymi o średnicy 22 mm. dedykowanych do respiratora transportowego Oxylog 2000/3000. |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
6. | Wielorazowego użytku nebulizator pneumatyczny kompatybilny z respiratorem typ Evita, Savina, o wydajność nebulizacji 3 ml/10 min (przy Tinsp=1,7s; f=12/min; przepływ wdechowy 60 L/min), ciśnienie robocze 2±0,2 bara, pojemność zbiornika na lek max 20 ml, waga 200g. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
7. | Zastawka wydechowa kompatybilna z respiratorem Savina, wielokrotnego użytku, przystosowana do sterylizacji w 134˚C przez 10 min. |  | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
8. | Łącznik zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu Savina, przystosowany do sterylizacji parą w temperaturze 134 ˚C i do odkażania na mokro 93 ˚C/10 minut. |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatność ma być nie krótszy, niż 1 mies.
9. | Membrana zastawki wydechowej Savina wydechowej przystosowana do sterylizacji parą w temperaturze 134 ˚C i do odkażania na mokro 93 ˚C/10 minut. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatność ma być nie krótszy, niż 1 mies.
10. | Zastawka wydechowa kompatybilna z respiratorem Evita, wielokrotnego użytku, przystosowana do sterylizacji w 134˚C przez 10 min. |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
11. | Adapter do mankietów NIPC, fioletowy, połączenie szybko złączki z gniazdem łamanym, op. 10 szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
12. | Pułapka wodna WaterLock 2, zaopatrzona w filtr, zabezpieczająca moduł gazowy SCIO przed zawilgoceniem. |  | szt | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
13. | Linia próbkowania do modułu gazowego Scio, linia jednorazowego uzytku, dł. do 3m, końcówki typ "żeński", pasujace do zakończeń typu LuerLock, op. 10 szt. |  | op. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
14. | Czujnik Przepływu działajacy w technologii anometrii cieplnej, pozwalającej na szybki i dokładny pomiar, przy minimalnych wdechowych i wydechowych oporach; czujnik przystosowany do dezynfekcji, op. 5 szt. |  | op. | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
15. | Akrylowy filtr bakteryjny jednorazowego użytku do ssaków mocowanych przy aparatach Primus,Fabius, Zeus, zakres filtracji bakteryjno - wirusowej 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa (HEPA), zalecany okres użytkowania 14 dni. |  | szt | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
16. | Czujnik tlenu kapsuła, działający na zasdadzie ogniw galwanicznych; elektrochemiczny przetwornik służacy do pomiaru cisnienia parcjalnego tlenu w strumieniu głównym, kompatybilny z aparatami i respiratorami firmy Drager. |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
17. | Szybki czujnik tlenu działający na zasdadzie ogniw galwanicznych; elektrochemiczny przetwornik służacy do pomiaru cisnienia parcjalnego tlenu w strumieniu bocznym, kompatybilny z aparatami i respiratorami firmy Drager. |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA