## 1wózek na brudna bieliznę
PAKIET Nr 1 Wózek do brudnej bielizny | [6 empty] | załącznik 3.1 do SIWZ
[6 empty] | CPV | 34911100-7 | Wózki
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Wózek z uchwytem do worków foliowych 100l- 120l - pojedyńczy z pokrywą, podnoszoną nożnie, posiadający zabezpieczenia przed przesuwaniem się worka z obręczy. Podstawa z 4-ma kółkami- min. dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.Wózek (z pokrywą ) wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9 lub równoważny. Gwarancja min.24 miesiące |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | ch.ur.-ort.3 ch.dziec.2
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Oferowany okres GWARANCJI: ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 24 miesiące
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia: ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 2balkoniki, ambowy, wóz inwali
PAKIET Nr 2 - Wózki inwalidzkie, balkonik, przenośnik rolkowy | [5 empty] | załącznik 3.2 do SIWZ
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
33193100-0 Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Wózek inwalidzki - rama: stalowa lub aluminiowa, składana (krzyżak) - siedzisko: wykonane z tworzywa nadającego się do dezynfekcji ( możliwość wyboru kolorystyki siedziska) - podłokietniki: uchylne - koła tylne: pompowane lub pełne gumowe - funkcja szybkiego demontażu kół (szybkozłączka) - koła przednie: pełne - podnóżki: uchylne, ściągane - szerokość siedziska: minimum 45cm - waga wózka max.: ok. 20kg - maksymalne obciążenie: minimum 110 kg |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Balkonik rehabilitacyjny Przeznaczony do pomocy w przemieszczaniu się osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych Posiadający: - 4 koła osadzone w obrotnicach( 2przód oraz 2 tył) - koła tylne posiadające hamulce/blokadę Specyfikacja: - Waga: max. ok. 3kg - Maksymalny udźwig minimum 150 kg - Szerokość: przód- 32 cm (+/- 1cm), tył- 48 cm (+/- 1cm) - Wysokość regulowana: 77cm-85 cm ( +/- 2cm) - Wykonany z lakierowanych rur stalowych |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Balkonik - ambona Przeznaczony do używania przez osoby niepełnosprawne w celu odnowienia i ćwiczenia umiejętności stania oraz chodzenia bez pomocy lub z asystą osób trzecich. Przewidziany do utrzymania pozycji spionizowanej przez użytkownika oraz w reedukacji chodu w trakcie procesu rehabilitacji. Dane techniczne : Długość 82 cm (+/- 3cm) Szerokość 67,5 - 75 cm (+/- 3cm) Max obciążenie minimum 130 kg Masa własna ok. 12,5 kg Wysokość podpór ramion 100 - 123 cm (+/- 3cm) |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Przenośniki taśmowo-rolkowe umożliwiające przekładanie pacjentów (nośność min. do 130 kg) z łóżka lub odwrotnie, bez konieczności ich podnoszenia, wyposażone w rolki na łożyskach oraz w łatwo zmywalne i przeznaczone do dezynfekcji pokrowce dł. 1100 cm ( +/- 5 cm) x dł. 50 cm ( +/- 5 cm) , waga przenośnika: ok. 3 kg |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Odważniki (ciężarki) do wyciągów 2kg wykonany ze skóry z zawieszką |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Odważniki (ciężarki) do wyciągów 1kg wykonany ze skóry z zawieszką |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Odważniki (ciężarki) do wyciągów 0,5kg wykonany ze skóry z zawieszką |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Nasadka podwyższająca sedes (nakładka) - dopasowanie do muszli za pomocą 4 klipsów: - dopasowanie do każdej muszli o szerokości krawędzi od 7 do 12 cm. - Waga ok.: 1,5 kg - Wymiary wewnętrzne ok.: 22x25,5 cm - Wymiary zewnętrzne ok.: 39x47 cm - Wysokość podwyższania 11cm - Materiał polipropylen - Ilość stopni regulacji klipsa 7 - Zakres regulacji klipsa 7-12 cm - Szerokość całkowita 39 cm - Głębokość całkowita 47 cm - Maksymalny udźwig : min. 160 kg |  | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy z kompresorem elektrycznym składający się z wielu komór o strukturze bąbelkowej*. Charakterystyka: - Płynna regulacja twardości materaca (ciśnienia), - Materac automatycznie przystosowujący się do pacjenta względem wagi, - Bardzo cicha praca pompy zasilanej elektrycznie, - Pompa wyposażona w uchwyty do powieszenia na łóżku, - Pompa wyposażona w gumowe stopki wyciszające, - System filtracji - wydłużający żywotność pompy, - Pompa przystosowana do ciągłej pracy - Przycisk włącz/wyłącz, - Maksymalne dopuszczalne obciążenie: min. 110 kg, - Waga materaca: ok.2 kg, - Waga pompy: ok. 1,5 kg, - Materiał materaca: PVC - Wymiary materaca: szer. 90 x dł. 190-200 x wys. 6-7 cm, - Czas pełnego cyklu: max. 10-12 min, - Zasilanie: AC 22V 50/60 Hz 0,1A Bezpiecznik: T1A 250V, Wydajność minimum: 4 l/min, Zakres ciśnienia: 50-105 mmHg, Do materaca, należy dołączyć: - pompę elektryczną z regulacją ciśnienia w materacu (regulacją twardości), - instrukcję w języku polskim, - kartę gwarancyjną na mimimum 24 miesięcy, - rurki do podłączenia pompy z materacem, - bezpiecznik zapasowy |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Oferowany udźwig maksymalny/dopuszczalne obciążenie w ocenianych pozycjach: poz.1 wózek inwalidzki: .... ; poz.8 nasadka : ....; poz 9 materac: .......
| Wymagana gwarancja min. 24 miesiące (dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych). Wybór kolorystyki na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę materiałów (palety kolorów, próbek materiałów, umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru). |  |  |  |  | ……………………………………
| Oferowany TERMIN realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych): ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy |  |  |  |  | DATA I PODPIS OFERENTA

## 3wózek medyczny
załącznik 3.3 do SIWZ
| PAKIET NR - 3 Wózki medyczne typu anestezjologicznego |  |  | 33192000-2 meble medyczne
l.p. | Nazwa asortymentu | Iedn. miary | ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | WÓZEK MEDYCZNY Z NADSTAWKĄ ( typu anestezjologocznego) Zestawienie parametrów wymaganych załącznik 3.3a | Szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
| razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość vat |  | 0
Wymagana gwarancja min. 24 miesiące. Wybór kolorystyki na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę materiałów umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.
Oferowany okres GWARANCJI: ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 24 miesiące.
| Oferowany TERMIN realizacji zamówienia: ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy. |  |  |  | ……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 4łóżka szafki
PAKIET NR 4- ŁÓŻKA SZPITALNE, SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM | [6 empty] | załącznik 3.4 do SIWZ
Sprzęt nowy, nieużywany- rok produkcji 2014/2015
|  |  |  | CPV | 33192120-9 Łóżka szpitalne
33192000-2 Meble medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | ŁÓŻKO SZPITALNE Z PODWÓJNĄ RAMĄ WYCIĄGOWĄ Zestawienie parametrów wymaganych załącznik 3.4a |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | ŁÓŻKO SZPITALNE WIELOFUNKCYJNE Z PODWÓJNĄ RAMĄ WYCIĄGOWĄ Zestawienie parametrów wymaganych załącznik 3.4b |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM Zestawienie parametrów wymaganych załącznik 3.4c |  | szt. | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Dostawa obejmuje montaż i przeszkolenie personelu.
Wybór kolorystyki na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp. umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru). Łóżka i szafki kororystycznie dopasowane do siebie wzajemnie, min.5 kolorów
Oferowany okres GWARANCJI (jednakowy dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych): ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 36 miesięcy
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych): ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 5stan. do pob.krwi i asysto
| PAKIET NR 5 - FOTELE DO POBIERANIA KRWI I ASYSTORY |  |  |  |  | załącznik 3.5 do SIWZ
|  | CPV | 33192300-5 |  | meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | FOTEL DO POBIERANIA KRWI * przeznaczony jest do przeprowadzenia zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi, * wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia ( ok. 30°) oraz zagłówek, * stabilna konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową (w kolorze białym lub szarym) do wyboru przez zamawiajacego; oparcie, siedzisko i podłokietnik wykonane są z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym, łatwym w utrzymaniu czystości, * nie rysująca powierzchni podstawa Wyposażenie: - dwa podłokietniki przestawne z regulacją wysokości, - ściśle zintegrowane oparcie z podłokietnikami, które przez zmianę położenia umożliwia swobodne przeprowadzenie zabiegu, - zagłówek, który służy do podparcia głowy wymiary: całkowita: szer.-71cm- 80cm, wys.min.112cm-max. 130cm szer. podstawy- 65cm - 71cm dł. podstawy- 73cm (+/- 2cm) dopuszczalne obciążenie- min. 120kg waga- 15- 20 kg | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | ch.ur.-ort.1 neur.1
2. | ASYSTOR 2-SZUFLADY - stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. - wymiary całkowite (mm): 500 x 500 x 750 (długość x szerokość x wysokość)+/- 3cm - wymiar blatu (mm): 500 x 500 - pięcioramienna podstawa stalowa chromowana lub aluminiowa, - podstawa na kołach o średnicy 50 mm, w tym minimum dwa z blokadą | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | ch.uraz.ort.
3. | ASYSTOR 3-SZUFLADOWY - podstawa chromowana lub szara - na kółkach (minimum 2 z blokadą) w kształcie literu U lub pięcioramienna - wysokość asystora regulowana sprężyną gazową. - wykonany na profilach aluminiowych ( profile- kolor szary, złącza-kolor czarny) - wykonany z materiału odpornego na dezynfekcję środkami powszechnie używanymi w szpitalach. WYMIARY: -waga ok. 30kg • GŁĘBOKOŚĆ: 420 mm - 450 mm • SZEROKOŚĆ: 450mm - 505 mm - REGULACJA WYSOKOŚĆI MIN. W PRZEDZIALE od 800- do 900 mm - kolor : jasny zielony (seledyn) lub jasno szary- do wyboru przez zamawiającego | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | ch.dziec.
razem | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
Wymagana gwarancja min. 24 miesiące. Wybór kolorystyki obicia- na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.), umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru, min.5 kolorów- tapicerka, w tym kolor: turkus, seledyn oraz jasno zielony, stelarz kolor biały i szary
Oferowany okres GWARANCJI (jednakowy dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych): ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 24 miesiące.
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia: ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 6parawany
PAKIET NR 6- Parawany medyczne i kozetka lekarska, wózki oddziałowe | [6 empty] | załącznik 3.6 do SIWZ
| Sprzęt nowy, nieużywany- rok produkcji 2014/2015 |  |  | CPV | 33192000-2 |  | meble medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Parawan teleskopowy Dane techniczne: • wysokość minimum - 170cm, • szerokość podstawy ok. – 50 cm, • (regulacja w zakresie min.) dł.: 85cm-210cm • wysokość ekranu 150cm, dł. 85-210cm - zmywalny ekran ( mozliwość dezynfekcji) - stabilna konstrukcja wykonana jest ze stali - mobilny- na kółkach (min.1 z hamulcem) |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Kozetki lekarskie: - metalowy szkielet lakierowany proszkowo - leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo - regulacja zagłówka - kozetka wyposażona w uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku PARAMETRY TECHNICZNE: Minimalne obciążenie:min. 140 kg Długość:min.1850mm- max.1925mm Szerokość: min.500mm - max. 620mm Wysokość: 500mm - 650mm Kąt odchylenia zagłówka, minimalny zakres: -30º - 30º , |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | ch. uraz.-ort. oraz o. rehabilitacji
3. | Stojak na kroplówki - 5-cioramienna podstawa- metalowa, lakierowana proszkowo - stojak mobilny- 5 kółek ( min. 2 z hamulcem/blokadą) - możliwość regulacji wysokości w zakresie min. 135-190cm - szerokość podstawy- ok. 56cm - minimum dwa haczyki |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | WÓZEK ODZIAŁOWY - opis parametrów technicznych zał.6a |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | WÓZEK ODZIAŁOWY - opis parametrów technicznych zał.6b |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | STOLIK ZABIEGOWY NA NARZEDZIA CHIRURGICZNE - opis parametrów technicznych zał.6c |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | WÓZEK ZABIEGOWY - opis parametrów technicznych zał.6d |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | WÓZEK ODZIAŁOWY DO ROZWOŻENIA LEKÓW - opis parametrów technicznych zał.6e |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Gwarancja min.24 miesiące
Wybór kolorystyki, na podstawie dostarczonych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez wykonawcę- materiałów (palety kolorów, próbek materiałów itp.minimum.5 kolorów- elementy tapicerowane,elementy malowane proszkowo: do wyboru przez zamawiającego biały lub szary, umożliwiających dokonanie przez Zamawiającego wyboru.
Oferowany okres GWARANCJI (jednakowy dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych): ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 24 miesiące.
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia: ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 7wózek na czystą pościel
| PAKIET NR 7 - WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CZYSTEJ POŚCIELI |  |  |  |  | załącznik 3.7 do SIWZ
|  |  |  | CPV | 39150000-8 Różne meble i wyposażenie
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Wózek do przewożenia czystej pościeli 1. Rama wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, 2. Skrzydła drzwiczek, panele boczne oraz kuwety wykonane z tworzywa typu STRUCTOFOAM 3. Koła jezdne na łożyskach igiełkowych 4. Wszystkie 4 koła jezdne skrętne 5. Stelaż kół jezdnych wykonany ze stali ocynkowanej 6. Drzwiczki szafek otwierane z obu stron wózka i zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem za pomocą zamknięć magnetycznych 7. Wszystkie półki (min. 2) wyjmowane bez użycia jakichkolwiek narzędzi 8. Worki na brudną bieliznę i pościel gumowane od środka ( 2szt.) 9 Worki i stelaże worków zdejmowane bez użycia narzędzi 10. Wyposażony w 2 kuwety z pokrywami posadowione na półce, głębokość kuwet 120mm 11. Wózek wyposażony w boczne rolki na 4 narożnikach służące zabezpieczeniu ścian przed obiciem. 12. Wymiary całkowite po zmontowaniu dł. x szer. x wys.: 1100x665x1435mm (+/- 2cm) | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
razem | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
Dostawa obejmuje montaż.
Wymagana gwarancja min. 24 miesiące.
| Oferowany okres GWARANCJI: ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 24 miesiące |  |  | ……………………………………
| Oferowany TERMIN realizacji zamówienia: ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy |  |  | DATA I PODPIS OFERENTA

## 8 termometr, wanienka
załącznik 3.8 do SIWZ
| PAKIET NR 8- termometr na podczerwień, wanienka do dezynfekcji narzedzi, ciśnieniomierze, otoskop |  |  |  |  | 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | TERMOMETR BEZDOTYKOWY MEDYCZNY - na podczerwień - do pomiaru temperatury ciała pacjentów oraz powierzchni ( np. pokarmu itp.) - dokonujący pomiaru za pomocą jednego przycisku - do pomiaru temperatury w odległości ok. 3 cm od skroni pacjenta - zasilanie bateryjne ( baterie na wyposażeniu) - posiadający pamięć minimum ostatnich 30 pomiarów - podświetlany monitor LCD - dokonujący pomiaru temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. - posiadający funkcje automatycznego wyłączanie (oszczędzanie baterii) - przeznaczony jest do zastosowań szpitalnych Specyfikacja: - waga max.: 360 g - minimalny zasięg pomiaru: * ciała pacjenta: od 32 st.C - do 42 st.C (dokładność min. : +/-0.2 st.C ) * temperatury powierzchni : 0 st.C - 60 st.C - produkt wpisany do rejestru wyrobów medycznych - nie powystawowy, nieużywany, rok produkcji nie wcześniej niż 2014r. - minimum 2 lata gwarancji - instrukcja w języku polskim | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | ch.ur.-or.2, ch.dziec.1
2. | Wanna do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych z pokrywą i ociekaczem. Skład zestawu wchodzą: - Pojemnik główny - służy do umieszczania w nim płynów - Sito - element perforowany, umożliwia bezproblemowe wyciąganie narzędzi z płynu dezynfekującego - Płyta - pozwala na idealne odsączanie narzędzi bez utraty środków dezynfekcyjnych - Pokrywka - zapobiega parowaniu Wymiary zewnętrzne 315 x 206 x 125 mm (+/-1cm) Wymiary wewnętrzne 208 x 164 x 107 mm (+/- 1cm) Objętość użytkowa - 3 L, objętość całkowita - 5 L Waga – ok.1,1 kg | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA - ELEKTRONICZNY NA STATYWIE, JEZDNY Zestawienie parametrów wymaganych zał.3.8a | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | CH.DZIEC.
4. | APARAT DO MIERZENIA CISNIENIA PEDIATRYCZNY z mankietami dla dzieci- mechaniczny, w komplecie 3 mankiety ( dla noworodków, niemowląt i dzieci). - Zakres pomiaru 0-300 mmHg - Dokładność pomiaru min. +/- 3 mmHg - gwarancja min.24 miesiące | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Otoskop - gwarancja min.24 miesiące Szczególowy opis parametrów wymaganych zał.3.8b | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | PEDIATRIA
[7 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
Oferowany okres GWARANCJI w poz.3 APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA : ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 12 miesięcy. W pozostałych pozycjach wymagana jest gwarancja min. 24 miesiące
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych): ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy.
Dokładność odczytu termometra bezdotykowego poz.1 (do oceny ofert): ..................................... (podać pod rygorem odrzucenia oferty)
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 9 wózek do przewożenia chorych
| PAKIET NR 9 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej |  |  |  |  | załącznik 3.9 do SIWZ
|  | CPV | 33192300-5 |  | meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej Opis warunków technicznych zał. 3. 9a | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
razem | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
Dostawa obejmuje montaż.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA
Bezpieczne obciążenie wózka (min.225 kg) : ................. (nie podanie skutkuje odrzuceniem oferty)
Oferowany okres GWARANCJI: ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 24 miesiące.
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia: ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy

## 10 dozowniki , kosze
| PAKIET NR 10 - DOZOWNIKI I KOSZE |  |  |  |  | załącznik 3.10 do SIWZ
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Uniwersalny dozownik łokciowy o pojemniści 0,5l przeznaczony do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji,Posiadający pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml. Wykonany z wytrzymałego plastiku ABS - łatwy do utrzymania w czystości. posiadający klapkę z zaczepami umożliwiającą szybki demontaż całego dozownika (np. w celu umycia lub zdezynfekowania ściany) bez konieczności odkręcania śrubek, na wyposażeniu plastikowy wkład. Kolor biały | szt. |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831700-3 | Automatyczne dozowniki mydła
2. | Uniwersalny dozownik łokciowy o pojemniści 0,5l przeznaczony do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do mycia i pielęgnacji rąk. Posiadający pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml. Wykonany z wytrzymałego plastiku ABS - łatwy do utrzymania w czystości. posiadający klapkę z zaczepami umożliwiającą szybki demontaż całego dozownika (np. w celu umycia lub zdezynfekowania ściany) bez konieczności odkręcania śrubek, na wyposażeniu plastikowy wkład. Kolor biały | szt. |  | 22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39831700-3 | Automatyczne dozowniki mydła
3. | Podajnik na ręczniki papierowe składane typu ZZ, kolor biały,wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik | szt. |  | 22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
4. | Podajnik na papier toaletowy duży w rolce, wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, kolor biały ( do papieru o średnicy 19 cm), wyposażony w zamek, okienko kontrolne informujące o minimalnym stanie papieru. | szt. |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39514400-2 | Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
5. | Kosz uchylny, pedałowy, pojemność 20-25 litrów wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik kształt walca lub sześcianu, kolor biały | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34928480-6 | Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
6. | Kosz uchylny, pedałowy, pojemność 20 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający wewnętrzne wiaderko z rączką, otwierany na pedał | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34928480-6 | Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
RAZEM | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0
Gwarancja minimum 24 miesięce
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych): ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 11 chłodziarki, higrometr, term
załącznik 3.11 do SIWZ
PAKIET NR 11- CHŁODZIARKI, TERMO-HIGROMETRY, TERMOMETRY DO LODÓWKI, KOSZYSZKI I TACE PLASTIKOWE |  |  |  |  | 39711110-3 | Chłodziarkozamrażarki
38410000-2 Przyrządy pomiarowe
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | kod katalogowy, producent, nazwa | Ilość | Cena netto w PLN | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka Vat % | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Chłodziarko-zamrażarka - wymiary: wys. 165cm (+/- 5 cm) x szer. 55-60cm x gł. ok. 60cm-65cm - wolnostojąca - zamrażalnik górny - pojemność zamrażarki minimum : 50 l - pojemność chłodziarki minimum : 194 l - Ilość drzwi: 2 - Ilość kompresorów (agregatów)minimum: 1 - oświetlenie chłodziarki minimum: 1 żarówka - półki chłodziarki: min.3 pełnej szerokości, szklane lub druciane (powleczone) - w drzwiach min. 3 półki - półki zamrażarki: min. 1 ( na wyposażeniu pojemnik na lód) - szuflady chłodziarki: w pełnej szerokości min.1, plastik - położenie zawiasów drzwi: prawostronne, odwracalne - regulowane stopy urządzenia - poziom hałasu max. 44 dB - efektywność energetyczna minimum A+ - napięcie [V] 230 - zewnętrzna długość kabla [m] minimum 2,2 m - karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja minimum 24 miesiące | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Chłodziarka - Pojemność całkowita brutto ok. : 98 l - Pojemność zamrażarki netto ok.: 10 l - Pojemność chłodziarki netto ok.: 86 l - Wymiary: wys. 85 cm (+/- 3cm)x szer. 48 cm (+/- 2cm), gł. 49,5 cm (+/- 2cm) - Poziom hałasu: max. 41 dB - Ilość półek: 2 szt. - Balkoniki w chłodziarce: 3 szt. - Klasa energetyczna min.A+ - karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim - gwarancja minimum 24 miesiące | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Termo- higrometr Specyfikacja techniczna: - Wyraźny wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę w wewnątrz pomieszczenia, zegar/data oraz wilgotność powietrza. - Wyświetlanie temperatury w stopniach C/F - Możliwość zapamiętania najwyższej i najniższej temperatury - Posiadający podpórkę do umieszczenia na blacie oraz uchwyt do powieszenia na ścianie - Zakres mierzonych temperatur min.: od -20 do +50 stopni C - Zakres mierzonej wilgotności powietrza nim.: 10% - 95% RH Zasilanie: 1 x bateria AAA (w zestawie) Wymiary: szer. ok.: 9,7 cm x wys.: 10 cm grub.: 2 cm Wymiary wyświetlacza min.: 8 cm x 6 cm Waga: ok.155 g - gwarancja minimum 24 miesiące- karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Termometry przeznaczone do lodówek, chłodziarek i zamrażarek, bimetaliczne Zakres temperatur, minimum od -30°C do +40°C Tolerancja błędu do +/- 1°C Obudowa plastikowa z zaczepem do zawieszenia, zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania i czytelność odczytu. | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | koszyki plastikowe, wymiaty: szer. 20-25cm x dł.30-35cm | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Koszyki plastikowe, wymiary: szer.9-15cm x dł.19cm-25cm | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Komplet 3 tac plastikowych WYMIARY: - Mała taca, poj. 2l dł. 28 cm, szer. 19 cm x wys. 5 cm - Średnia taca, poj.3l dł. 33 cm x szer. 22 cm wys. 5 cm - Duża taca, poj.4l dł. 39 cm szerokość szer. 25 cm wysokość wys. 6 cm | kpl. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
Przedmiot zamówienia obejmuje również bezpłatny odbiór, transport i zagospodarowanie posiadanych przez zamawiającego dwóch chłodziarek, potwierdzony odpowiednim dokumentem dostarczonym przez wykonawcę, zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Oferowany okres GWARANCJI w poz. 1 chłodziarko- zamrażarka i poz. 2 chłodziarka (jednakowy) : ....... (mies.); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano minimalny okres gwarancji t.j. 24 miesiące
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia: ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 12 talerze
załącznik 3.12 do SIWZ
|  |  | CPV: |  |  | 39221100-8 Zastawa kuchenna
| PAKIET NR 12 - Talerze, kubki |  |  |  | 39221210-2 Talerze
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | TALERZE PŁASKIE OBIADOWE, średnica: 245mm- 260mm |  | szt. | 110 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | TALERZE PŁASKIE DESEROWE, średnica: 180- 195 mm, |  | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | TALERZE GŁĘBOKIE ,średnica: 225- 240 mm |  | szt. | 110 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | KUBEK z uchem do trzymania, pojemność: 250 ml -330 ml |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
ZASTAWA ( talerze i kubki) wykonane z białego, hartowanego szkła, odpornego na stłuczenia, obicia i szoki termiczne.
Nadające się do mycia w zmywarkach przemysłowych i podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia (jednakowy, dotyczy wszystkich pozycji asortymentowych): ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 13 poduszki
załącznik 3.13 do SIWZ
| PAKIET NR 13 - Poduszki |  |  |  | CPV- 39516120-9 Poduszki
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena Brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Poduszka Wymiar: 70x 80cm (+/- 1cm) Temperatura prania: 95°C Skład tkaniny: 52% poliester, 48% bawełna Wypełnienie: 100% kulki poliestrowe Waga ok.1 kg Poduszka do uzytkowania w placówkach służby zdrowia- produkt medyczny. Wypełnienie posiadające właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziałające osadzaniu się roztoczy kurzu. Dobrze przepuszczające powietrze, a podczas użytkowania nie zbijające się. Gwarancja min.24 miesiące, kolor biały,posiadająca zamek |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | razem | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym wartość podatku vat |  | 0
Oferowany TERMIN realizacji zamówienia: ........ (dni); w przypadku nie podania przez Oferenta zamawiający uzna, że zaoferowano realizację zamówienia w terminie do 28 dni od podpisania umowy
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA