## P 1
załacznik 3.1 do SIWZ
PAKIET 1 - worki, dreny
| Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent oferowany parametr | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu z 4-komorową komorą pomiarową 500ml ( skalowaną co 1ml od 4 do 50ml), workiem zbiorczym 2000ml z zastawką oraz zaworem spustowym. Igłowy port do pobierania próbek przy drenie. Spuszczanie moczu do worka za pomocą poziomego pokrętła w dolnej części komory. Możliwość wymiany samego worka zbiorczego, sterylny. Opakowanie folia-papier – 10pkt, inne opakowanie – 0pkt | szt. |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
2 | Dren Pezzera wykonany z miękkiego lateksu, silikonowany, dł. min. 40cm i min. 3 otwory boczne, rozm. 18-32F, sterylizowany radiacyjnie | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z drenem i kranikiem spustowym z poprzecznym zaworem umożliwiającym opróżnianie jedną ręką, sterylny | szt |  | 10600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
4 | Zestaw do lewatywy poj. 1750 ml. | szt |  | 3100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Maska tlenowa wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu, wyposażona w: regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę ściągającą w zestawie przewód o długości 2,1m odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym oraz nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), sterylizowana tlenkiem, dostępna w rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 10 pkt | [5 empty] | w tym vat: | 0
Uwaga: W pozycji 1 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 2
załącznik 3.2 do SIWZ
PAKIET 2 - układy oddechowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jednorazowy współśrodkowy układ oddechowy pacjenta, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, długość 180cm, zawierający karbowaną bezbarwna rurę zewnętrzną, karbowaną kolorową rurę wewnętrzną (kolor umożliwia identyfikację rury) o gładkiej powierzchni wewnętrznej, odłączany, obrotowy łącznik kolankowy z portem Luer Lock zabezpieczony elastycznym kapturkiem oraz rozciągliwą rurą karbowaną, pozwalającą na odprowadzenie gazów. Całkowita długość układu 200cm. Materiał: EVA,PE,PP, bez lateksu.Układ rura w rurze – 10pkt, dwie rury osobno – 0pkt | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 10 pkt
Uwaga: W pozycji 1 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 3
załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET 3 - tracheostomia przezskórna
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zeastw do przezskórnej tracheostomii metodą Grigsa bez wielorazowego peana ze specjalnym szlifem do prowadnicy - zestaw uzupełniający, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem, rozm. 7,8, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii z systemem igły Veresa i znacznikami kolorystycznymi głębokości wkłucia. Rurka tracheostomijna rozm.6,0mm z mankietem niskociśnieniowym | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Przedłużacz do obwodów oddechowych dł. od 10-15cm z portem do odsysania i bronchoskopii z podwójnym obrotowym łącznikiem o 180 stopni | szt |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Anestezjologiczna maska twarzowa jednorazowa, nieprzewodząca, czysta mikrobiologicznie z regulowanym ciśnieniem mankietu, przystosowana do współpracy z obwodami o średnicy zewn.22mm, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru, nr 0 i nr 1 | szt |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Rurka tracheostomijna jałowa, bez okienka z mankietem uszczelniającym nie przepełniającym się pod wpływem gazów anestetycznych z możliwością przeprowadzenia metalowej prowadnicy nr od 6,0 do nr 9,0 | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 4
załącznik 3.4 do SIWZ
PAKIET 4 - drenaż opłucnej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw wielokomorowy do drenaży klatki piersiowej, umożliwiający ręczne precyzyjne ustawienie siły ssania, zastawk wodna komora manometryczna umożliwiający ciągły pomiar ciśnienia, samouszczelniający się port do pobierania próbek, pojemność 2200ml | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
2 | Zestaw do diagnostycznej punkcji jamy otrzewnowej z trocarem punkcyjnym CH 10 i cewnikiem CH 9,0 długości 50cm, skalpel, sterylny | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
3 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą, dren do nakłuć klatki piersiowej CH 8, strzykawka 50ml luer-lock, worek do drenażu 2000ml, bezpieczna igła umieszczona w kanale cewnika,kolorowy znacznik bezpieczeństwa określający położenie igły | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
4 | Zestaw do punkcji opłucnej z trzema igłami G 14,G 16 G 19 o dł. 80mm, worek o poj 2000ml z podziałką i zastawką, kranik trójdrożny, strzykawka 60ml | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.42-2
5 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby 16G, 17G, 1,4mm x 88mm, strzykawka z blokadą, igła biopsyjna, skalpel do nacięcia skóry | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
6 | Igła do biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG 20G dł.160mm | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
7 | Igła do biopsji szpiku kostnego 16G długość regulowana 43-68mm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
8 | Igła do biopsji szpiku kostnego 16G, 18G długość regulowana 28-68mm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
9 | Igła do biopsji stercza 18G x 20cm i 18G x 30cm współpracująca z działem biopsyjnym Pro-Mag* | szt |  | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
10 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastroskopii, Peg CH 18 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
11 | Przyrząd FLOCARE P/B do pompy w wersji do żywienia dojelitowego, typu butelka, wolny od DEHP. | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
12 | Przyrząd FLOCARE G/B do pompy w wersji do żywienia dojelitowego, typu butelka, wolny od DEHP. | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.26-4
13 | Dren do odsysania i płukania żołądka F28-36 dł.110-130cm, sterylne | szt |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
14 | Zgłębnik żołądkowy dwukanałowy do odsysania i napowietrzania Fr 14-20 dł.120cm, sterylny | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
*Zamawiajacy posiada pistolet Pro-Mag
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 5
załącznik 3.5 do SIWZ
PAKIET 5 – wkłucia centralne
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykoanay z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 16/16 dł.200mm, 18/14 dł.200mm | szt |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
2 | Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykoanay z pouliretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/14 dł.200mm z powłoką bakteriobójczą | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Wkłucia centralne trójświatłowe - zestaw typu cewnik wykonany z poliuretanu na prowadnicy metalowej Seldingera światło 18/18/16 dł.200mm | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
4 | Cewnik dożylny systemem cewnik w cewniku, cewnik 1,7/5Fr/50cm; 2,0/6Fr/50cm, żyła podobojczykowa, kaniula 80mm | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
5 | Igła zewnątrzoponowa Tuohy dł 80mm G 18, znacznik głębokości | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
6 | Zestaw do znieczulenia mieszanego ZO/PP 27G/18G | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
7 | Zestaw Mini Pack do znieczulenia ZO G18 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 6
załącznik 3.6 do SIWZ
PAKIET 6 - maska twarzowa
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Silikonowa maska anestetyczna wielorazowego użytku, posiadająca elastyczny, miękki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalajacy na stabilny uchwyt. Maska wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiajacy „szczelne” jej dopasowanie do twarzy wykonany z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji. Maska o okrągłym kształcie. Rozmiary od 0 do 2 | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
2 | Silikonowa maska anestetyczna wielorazowego użytku, posiadająca elastyczny, miękki i przeźroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta oraz anatomiczny kształt pozwalajacy na stabilny uchwyt. Maska wyposażona w ukształtowany kołnierz umożliwiajacy „szczelne” jej dopasowanie do twarzy wykonany z wysokiej klasy elastycznego silikonu odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji. Maska anatomicznie uformowana w kształcie kropli. Rozmiary od 3 do 5 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
3 | Maska twarzowa do wentylacji nieinwazyjnej przeznaczona do wielokrotnego użytku z przeżroczystą pokrywą, zaopatrzona w kątowe złącze, z obrotowym adapterem, w miekki żelowy mankiet, sprężysty pierścień pozwalający na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Umocowanie maski ułatwiaja 4 punkty podporowe (tzw."trójkąt" maski i podparcie czołowe w postaci miękkiej żelowej podkładki) oraz dopinana na magnetyczny zacisk uprząż na głowę.Ramię zaopatrzone w podwójny element mocujący łączące maskę z podporą czołową posiada możliwość regulacji, do kazdej maski dołączony jest kolorystyczny szblon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski, maska przeznaczona jest do 5-krotnego użytku, po uprzedniej dezynfekcji. Przeznaczona do pracy z aparatami z wbudowaną opcją NIV. Rozmiar S, M, L. | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 7
załącznik 3.7 do SIWZ
PAKIET 7 - przylepce do czujnika temperatury, czujnik
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Przylepce do czujnika temperatury do inkubatora otwartego typ Babytherm 804 do prowadzenia terapii ogrzewaczem odblaskowe plasterki pokryte specjalnym żelem zapewniającym bezpieczne mocowanie czujnika temperatury również na wilgotnej skórze noworodka. Pakowane po 100szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.12-8
2 | Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku, żółty do pomiaru temperatury centralnej kompatybilny z inkubatorem Caleo. Pakowane po 5szt | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.12-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 8
załącznik 3.8 do SIWZ
PAKIET 8 -maski, dreny do tlenu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos - wąsy | szt |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Przewód tlenowy o przekroju gwiazdy dł 210cm | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 4700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
4 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Maseczka anestetyczna, przeźroczysta z mankietem powietrznym (z zaworem lub bez), oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, bez lateksu, pełny zakres rozmiarów | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.10-3
6 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z dodatkową nakrętką do zabezpieczenia próbki do badania, naklejka do opisu - 10ml | szt. |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
7 | Nebulizator z drenem i ustnikiem do podawania leków, pracujący skutecznie w zakresie 0-90 stopni o pojemności 6ml ze stabilną podstawką dyfuzową w zakresie 0-360 stopni (elementy nie wypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1ml, rozbijający cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3mikronów | szt |  | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
8 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowe nr 10-23 x 100szt | op |  | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 9
załacznik 3.9 do SIWZ
PAKIET 9 - igły do znieczuleń przewodowych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 90mm igła z prowadnicą:
| G 20 | szt |  | 310 |  |  | 0 | 0 | 0
| G 22 | szt |  | 510 |  |  | 0 | 0 | 0
| G 25 | szt |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
| G 26 | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
| G 27 | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
2 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 50mm:
| G 20 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
| G 22 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
3 | Igły do znieczuleń przewodowych typ Quinke dł 120mm G 22 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
4 | Igła do znieczuleń przewodowych typ Pencil Point dł 90mm:
| G 26 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
| G 27 | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
5 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych z ostrzem typu Quinke z drenem o końcówce Luer Lock, igła z punktami echograficznymi do kontroli pod USG.Igła pokryta polimerową powłoką izolacyjną wewnątrz i na zewnątrz, widoczna w 100% niezależnie od kąta nakłucia. Rozmiary G 22 x 50mm, G21 x 100mm, G 22 x 80mm do wyboru | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.21-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 10
załącznik 3.10 do SIWZ
PAKIET 10 - koszulka ochronna na cewnik
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka ochronna na cewnik do manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości x 20szt | op |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 11
załącznik 3.11 do SIWZ
PAKIET 11 – przyrządy do przetaczania 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do infuzji w opakowaniu sterylnym w kolorze niebieskim, komora min.6,5cm wolna od PCV, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ABS(akrylonitryl-butadien-styren) wzmocnionego włóknem szklanym, Zacisk rolkowy ze specjalną pochewką na kolec komory zabezpieczający przed zakłuciem. Opakowanie kartonowe nie większe niż 200szt. Pakowany folia-papier – 10pkt, inne opakowanie – 0pkt. Bez ftalanów z zaznaczeniem na opakowaniu jednostkowym – 10pkt, z ftalanami – 0pkt | szt |  | 115000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
2 | Aparat do przetoczeń krwi w opakowaniu sterylnym w kolorze czerwonym komora min 9cm, wolna od PCV, Opakowanie kartonowe nie większe niż 180szt. Pakowany folia-papier – 10pkt, inne opakowanie – 0pkt. Bez ftalanów z zaznaczeniem na opakowaniu jednostkowym – 10pkt, z ftalanami – 0pkt | szt |  | 5220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
3 | Aparat do pompy perystaltycznej Ascor AP 23/0991/09 długość wkładki silikonowej 230cm/22cm, jałowy. Pakowany folia-papier – 10pkt, inne opakowanie – 0pkt. | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi z pompką | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
5 | Przyrząd do przetaczania z pomiarem OCŻ, jednorazowego użytku, sterylny | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 50 pkt
Uwaga: W pozycji 1,2,3 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 12
załącznik 3.12 do SIWZ
PAKIET 12 - odsysanie pola operacyjnego, dreny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Dren łączący (końce żeńskie) CH 24x300mm (5,6/8,0) do ww. końcówki. Podwójnie pakowane – 10pkt, pojedynczo pakowane – 0pkt | szt |  | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
2 | Łączniki do drenów schodkowe 7 x 7mm,10 x 10mm,6 x 15 x 6mm | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Dreny Khera od CH 8 CH 22 lateksowo-silikonowe | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
4 | Dreny typu Ulmera sterylne z nitką RTG od CH 8 do CH 18, ze stopniowaną średnicą otworów | szt |  | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
5 | Sonda Sengstakena F16-20 | szt |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
6 | Zestaw do odsysania pola z kontrolą ssania dł.210 cm (bez kulki nie kolorowe) CH 24 (5,6/8,0mm), z uchwytem ergonomicznym. Podwójnie pakowane – 10pkt, pojedynczo pakowane – 0pkt | szt |  | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
7 | Rozgałęziacz infuzyjny trójdrożny do wlewów dożylnych, wykonany z polipropylenu,końcówki typu Luer-lock, z zaworem kulkowo-suwakowym, zapobiegającym wypływowi krwi i mieszaniu się podawanych preparatów, barwne oznaczenie każdej linii z zaworem FLOSwitch, wskaźnik stanu zaworu, kolorowe nalepki w komplecie | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 20 pkt
Uwaga: W pozycji 1,6 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 13
załącznik 3.13 do SIWZ
PAKIET 13 - kaniule, korki,strzykawki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, bez portu bocznego, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 3 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kodem identyfikującym, wbudowany plastikowym lub metalowym element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 24G-żółta (0,7x19mm) przepływ 23ml/min; 22G-niebieska (0,9x25mm) przepływ 36ml/min. ; 20G-różowa (1,1x32mm) przepływ 65ml/min. ; 18G-zielona (1,3x45mm) przepływ 95ml/min. ; 16G-szara (1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G-pomarańczowa (2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-0
2 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z FEP, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 2 linie RTG), posiadająca filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 26G (0,6x19mm lub 0,62 x 19mm) przepływ 17ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK | szt |  | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
3 | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 3 linie RTG), posiadająca filtr hydrofobowy, kod identyfikujący, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 24G(0,7x19mm) przepływ 23ml/min; 22G(0,9x25mm) przepływ 36ml/min. ; 20G(1,1x32mm) przepływ 65ml/min. ; 20G(1,1x25mm) przepływ 65ml/min. ; 18G(1,3x45mm) przepływ 95ml/min. ; 18G(1,3x32mm) przepływ 95ml/min. ; 17G(1,5x45mm) przepływ 142ml/min. ; 16G(1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G(2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK.* | szt |  | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
4 | Kranik trójdrożny luer lock, jałowy, z optycznym indykatorem, stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej sterylizowany tlenkiem etylenu, ( kraniki w kolorach , biały, niebieski, czerwony) | szt |  | 4900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Koreczek do kaniul typu Combi w trzech kolorach: biały, czerwony, niebieski. (Opakowanie nie większe niż 200szt) | szt |  | 16100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Koreczek do kaniul. (Opakowanie nie większe niż 200szt) | szt |  | 5200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Bezigłowy zawór przeznaczony do podawania leków/płynów,pasujący do wszystkich standardowych strzykawek zapewniający szczelne zamknięcie, do 140 uruchomień do 7 dni, nie zawiera PCW, oraz lateksu. | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,33 x 12mm ; 0,45 x 12mm ; 0,45 x 22mm ; 0,50 x 19mm ; 0,50 x 25mm ; 0,60 x 30mm ; 0,70 x 30mm ; 0,80 x 16mm ; 0,80 x 40mm ; 0,90 x 40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.). | op |  | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
9 | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, 1,1 x 25mm ; 1,1 x 40mm ; 1,1 x 50mm ; 1,2 x 40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.). | op |  | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
10 | Igły typu motylek 0,5-0,9 z drenem 30cm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
11 | Igła do pena, jednorazowego użytku, charakteryzująca się szczególną ostrością, w połączeniu z penami insulinowymi służy do podawania insuliny. Posiada nazwę i roziar na pojedynczej sztuce. Rozmiary: 0,33 x 10mm ; 0,33 x 12mm lub 0,33 x 12,7mm ; 0,30 x 8mm (opakowanie 100szt.) sterylizowane tlenkiem etylenu | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
12 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . Opakowanie a’100szt | op |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
13 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . Opakowanie a’100szt. | op |  | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
14 | Strzykawka dwuczęściowa 10ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . Opakowanie a’100szt. | op |  | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
15 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . Opakowanie a’100szt. | op |  | 980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
16 | Strzykawka jednorazowa 20ml, luer lock, stosowana do pompy infuzyjnej , z gumowym tłokiem (trzyczęściowa) | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
17 | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50ml, trzyczęściowa, luer lock, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wsunięciem tłoka | szt |  | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
18 | Strzykawka 3 częściowa cewnikowa Janeta, 100ml j.u., jałowa, dodatkowo łącznik luer, z widoczną kontrastującą skalą, | szt |  | 3100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
19 | Strzykawka do tuberkuliny 1ml, z igłą 0,5 x 16mm , Skala co 0,01ml. Opakowanie a’100szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
20 | Strzykawka do insuliny z igłą, strzykawka 1ml/40jm igła 0,40 x 13mm. Opakowanie a’100szt | op |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| * Próbka dla rozmiaru 18G(1,3 x 32mm) i 20G(1,1 x 25mm) po 1szt | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 14
załącznik 3.14 do SIWZ
PAKIET 14 -cewnik dializacyjny
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik ze światłem o nerkowym przekroju, zakończenie światła cewnika bez bocznych otworów zmniejszających ryzyko powstawania zakrzepów, cewnik o zwiększonej wydajności dzięki której dializa staje się bezpieczniejsza i bardziej wydajna, cewnik pokryty powłoką mikrodermową zmniejszającą interakcje między komórkami i białkami osocza, a powierzchnią cewnika zapobiegając tym samym tworzeniu biofilmu, cewnik z dodatkiem bizmutu w powłoce co hamuje przywieranie i namnażanie bakterii. Fr 13 x 150mm, dł.cewnika 150mm lub 250mm | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 15
załącznik 3.15 do SIWZ
PAKIET 15- elektrody do EKG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda pediatryczna owalna 31 x 36mm | szt |  | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Elektroda piankowa jednorazowego użytku z żelem stałym, piankowa, czujnikiem Ag/AgCl, zatrzaskiem, 48mm x 34mm owalna | szt |  | 83500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
3 | Elektrody weglowe do monitorowania EKG w trakcie badań radiologicznych(radioprzezierne) na podłożu porowatym. Żel mokry – 10pkt, żel suchy – 0pkt | szt |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F-7F | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
5 | Elektroda do defibrylacji typu Nikman | szt |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
6 | Intraduktor zestaw z zastawką do wprowadzania elektrody endokawitarnej rozm. 6F-8F | zest |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Osłonki końcówki pomiarowej do termometru Genius II a` 96szt | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Czujnik przepływu do respiratorów i aparatów znieczulenia pasujący do aparatów Drager x 5szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 10 pkt
Uwaga: W pozycji 3 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 16
załącznik 3.16 do SIWZ
PAKIET 16 - przyrządy do przetaczania 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do podawania leków światłoczułych, bursztynowy | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
2 | Apart do przetaczania płynów do infuzji ciśnieniowych dł.drenu 150cm do pompy Optima Pt, z komorą usztywnioną w części górnej i dodatkowym pierścieniem do mocowania w pompie | szt |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm. Bez ftalanów -10pkt, z ftalanami – 0pkt | szt |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 90cm. Bez ftalanów – 10pkt, z ftalanami – 0pkt | szt |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm, bursztynowy | szt |  | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
6 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej wolny od PCV, do nitrogliceryny dł 150cm | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
7 | Strzykawka bursztynowa 50ml obustronna skala, do pompy infuzyjnej Brauna z kołnierzem zabezpieczającym przed wypadnięciem tłoka z cylindra, tłok strzykawki typu “perfuzor” grubość uszczelki ok. 2mm. | szt |  | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
8 | Strzykawka 50ml wolna od PCV(piktogram umieszczony na opakowaniu jednostkowym widoczny dla użytkownika) z obustronną skala do pompy infuzyjnej | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
9 | Dren do pompy objętościowej typu Space Line z wstawką silikonową długość drenu 250cm | szt |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
10 | Przyrząd do przetaczania leków cytostatycznych z wbudowanym filtrem 0,22mikrometra , złącze obrotowe Luer Lock długość linii głownej nim 290cm, objętość linii głównej nie więcej niż 16ml, końcówka linii wyposażona w filtr hydrofobowy, zacisk ślizgowy na linii przed komorą kroplową i dodatkowy port do wstrzyknięć | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 20 pkt
Uwaga: W pozycji 3,4 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 17
załącznik 3.17 do SIWZ
PAKIET 17 - filtry,czujnik, odsysanie
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z portem do kapnografu, sterylny, masa max 23g, przestrzeń martwa max 27ml | szt |  | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny do stosowania na bloku operacyjnym z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni min. 23cm2 i objętości do 45cm3, skuteczność filtracji 99,99, skutecznośc nawilżania powyżej 31mg/IH2O dla objętości oddechowej 500ml, opory przepływu 28cm H2O +/- 5% przy 60i/min z portem do kapnografu, sterylny, pakowany pojedynczo dla dorosłych | szt |  | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
3 | Flitr oddechowy mechaniczny do stosowania na oddziale OIT, hydrofobowy z harmonijkową membraną filtrującą z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci wykonaną z celulozy, skuteczność nawilżania min 32mg H2O. Skuteczność filtracji 99,9999, masa max 40g, utrata wilgoci nie większa niż 6mg H2O/l, port do kapnografu, sterylny | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz portem kapno, pediatryczny od 8-30kg objętość oddechowa 75-300ml waga ok..21g, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z rur gładkich dł 150cm, ramię 120cm, trójnik Y, łącznik kątowy z portem do kapnografii, worek oddechowy bezlateksowy 2l na ramieniu dodatkowym, sterylny | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
6 | Układ oddechowy anestetyczny dla dzieci z rur gładkich dł 120cm, ramię 120cm, trójnik Y, łącznik kątowy z portem do kapnografii, worek oddechowy bezlateksowy 1l na ramieniu dodatkowym, sterylny | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
7 | Czujnik jednorazowy, sterylny niezawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg w kształcie "L" sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Op a` 24szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Zamkniety system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych, (dł. cewnika 55-60cm), i tracheostomijnych (dł.cewnika 34-37cm)-rozmiary CH 12, CH 14, CH 16-sterylny, uniwersalny łącznik stożkowy do wszystkich typów drenów i pułapek na wydzielinę,-złącze standardowe pasujące do wszystkich obwodów oddechowych wbudowana w port do płukania obrotowa zastawka przeciwzwrotna-łatwy do montażu i demontażu pierścień rozłączający system do odsysania z łącznikiem rurki-rękaw cewnika przejrzysty (przeźroczysty, cewnik wykonany z przejrzystych materiałow, elastyczny z zaokrąglonym dystalnym końcem oraz z podziałką oznaczenia głębokości, średnica/rozmiar cewnika kodowane kolorami, system umożliwiający wykonanie bronchfiberoskopii, integralność systemu wentylacji podczas bronchfiberoskopii, oraz pobieranie próbek wydzieliny, okres użytkowania 48-72 godz. | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 18
załącznik 3.18 do SIWZ
PAKIET 18- półautomatyczne igły do biposji
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością doboru pobieranego wycinka o dł. 1cm i 2cm.Igła skalowana co 1cm z ogranicznikiem głębokości wkłucia, na uchwycie wyraźna skala naciągu igły oraz oznaczenie rozmiaru igły G 14 100mm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
2 | Półautomatyczna igła do biopsji tkanek miękkich z możliwością doboru pobieranego wycinka o dł. 1cm i 2cm.Igła skalowana co 1cm z ogranicznikiem głębokości wkłucia, na uchwycie wyraźna skala naciągu igły oraz oznaczenie rozmiaru igły G 14 150mm | szt |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 19
załącznik 3.19 do SIWZ
PAKIET 19 - cewniki, kanka
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewniki do karmienia noworodków z zatyczką luer-lock, atraumatycznym zamkniętym zakończeniem i naprzemianległymi otworami bocznymi o dł. min 40cm, skalowanie co 1cm, pasek RTG, bez ftalanów, CH 5-10 dł 40cm, sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier - 0pkt | szt |  | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 6-10 z prowadnicą nylonową, sterylny. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 15-30ml CH 12-30 sterylny. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 4950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Foley`a dwudrożny silikonowany balon 30-50ml CH 12-30 sterylny. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik Foley`a trójdrożny wykonany z lateksu, silikonowany, balon 30-50ml, 2 oczka drenujące nad balonem, dł.40cm CH 18 -CH 24 | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik Nelaton CH 6-22 sterylny z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika.Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier - 0pkt | szt |  | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 06-20 dł. 60cm sterylne, z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na cewniku w celu łatwiejszej identyfikacji cewnika, posiadające dwa małe koncentryczne otwory tzw."zamrożoną powierzchnię" zabezpieczającą przed możliwością przyklejenia cewnika do rurki w czasie odsysania.Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 21200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
8 | Kaniula dotętnicza 20G z zaworem on-off | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.20-8
9 | Kanka doodbytnicza CH 24 x 250mm-300mm | szt |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
10 | Kanka doodbytnicza dla noworodków CH 16 | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
11 | Uniwersalny pojemnik o pojemności 650ml, z jałową wodą do nawilżania tlenu podawanego z reduktora RESPIFLO +sterylny łącznik |  |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 60 pkt
Uwaga: W pozycji 1,2,3,4,6,7 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 20
załącznik 3.20 do SIWZ
PAKIET 20 - filtry do spirometrii
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr antybakteryjny do badania spirometrycznego sterylny, jednorazowy, skutecznie filtruje bakterie i wirusy, nadaje się do badania wydechowego i wdechowego, chroni przed skutkami zakażenia pacjenta oraz skażeniem urządzenia, niski efekt tzw. "martwej przestrzeni" przy dużej szybkości przepływu | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Zamawiający posiada spirometr Vitalograph, oferowane filtry muszą być kompatybilne ze spirometrem posiadanym przez zamawiajacego.
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 21
załącznik 3.21 do SIWZ
PAKIET 21 - zaworki do bronchofiberoskopu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zaworek ssący jednorazowy x 20 | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Zaworek biopsyjny jednorazowy x 20 | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Zamawijący posiada bronchofiberoskop BF-PE 2 firmy Olympus | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 22
załącznik 3.22 do SIWZ
PAKIET 22 - kuweta
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kuweta do pomiaru stężenia glukozy do analizatora GL 201+ | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.12.41.30-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 23
załącznik 3.23 do SIWZ
PAKIET 23 - koszulka typu Amplatz
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Koszulka robocza typu Amplatz do PCML rozmiar CH 28 pakowane po 5szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 24
załacznik 3.24 do SIWZ
PAKIET 24 – urologia, zgłębniki, cewniki, sondy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik Dufour`a trojdrożny, pooperacyjny, silikonowy z balonem 50ml CH 18-22, sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia-papier - 0pkt | szt |  | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Cewnik Dufour`a dwudrożny, silikonowy z balonem CH 18-22, sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier - 0pkt | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
3 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 8-10 sterylne.Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier - 0pkt | szt |  | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
4 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 12-18 sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
5 | Cewnik Tiemann dł robocza 36cm CH 20-22 sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
6 | Cewnik Tiemann dł robocza 70cm CH 6-12 sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
7 | Cewnik z trokarem z linią RTG CH 28-CH 32 | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
8 | Cewnik Couvelaire CH 18, CH 20 sterylne.Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier - 0pkt | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
9 | Łączniki do drenów Y schodkowane | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-8
10 | Dreny lateksowe do jamy otrzewnowej od CH 20 do CH 36 | szt |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
11 | Cewnik Fole`ya pokryty srebrem CH 14-CH 24 | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
12 | Igła do nefrostomii G 18 dł 20cm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.23-0
13 | Zgłębniki dwunastnicze CH 08-18 dł 125cm z znacznikiem głębokości min.co 5cm, sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
14 | Zgłębniki żołądkowe CH 8-20 dł.125cm sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
15 | Zgłębniki żołądkowe CH 22-32 dł125cm sterylne.Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier - 0pkt | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
16 | Zgłębniki żołądkowe CH 16-36 dł 1500cm, sterylne. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
17 | Zgłębniki żołądkowe CH 12-20 dł.80cm, sterylne.Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier - 0pkt | szt |  | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.41-5
18 | Pojemnik do odsysania z ran płaski, sterylny 250m. Pakowane folia-papier - 10pkt, inne opakowanie niż folia - papier – 0pkt | szt |  | 980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
19 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. „sztuczny nos” wolny od lateksu i PCV. Czas stosowania 24 godziny, skuteczność nawilżania 33,2mmH20/1000ml, waga 4,5g, objętość wewn. 8ml z portem bocznym do podawania tlenu, z portem do odsysania samozamykającym się w postaci rozchylanych płatków | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
20 | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu podwójny, sterylny | szt |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
21 | Sonda moczowodowa, zakończenie Nelaton, wykonana z PCV, skalowana co 1cm, 2 oczka obarczające, dł. ok.70cm, mandaryn metalowy CH 3 - CH 6 | szt |  | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
22 | Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik Pigtail dł. 55cm wykonany z poliuretanu, worek na mocz 2l, skalpel, rozrywalny trokar dł. 12cm do mocowania cewnika do skóry pacjenta, zatyczka lub zacisk Fr 12,Fr 14 | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
23 | Zestaw do nefrostomii techniką jednostopniową w składzie: igła znajdującą się wewnątrz cewnika, bez rozszerzadeł, cewniki są wykonane z Vorteksu, dobrze widoczne w RTG, skalowane, o zakończeniach typu Pigtail CH 9-CH 14 | szt |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
24 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 4,8 | szt |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
25 | Zestaw do szynowania moczowodów, w składzie: cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, dł.części prostej 28cm, skalowany co 1cm, obustronnie otwarty, oczka drenujace tylko na pętlach, prowadnica pokryta PTFE, popychacz który łączy się z cewnikiem i zapewnia pełną kontrolę do momentu wyjęcia z prowadnicy, zacisk CH 6-CH 7 | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
26 | Zestaw do wytworzenia przetoki nerkowej metodą punkcji zawierający: cewnik Pigtail 12F/45cm z poliuretanu silikonowanego, prowadnik Lunderquista "J" 0,038" x 80cm, igłę dwucześciową 18G x 20cm, rozszerzacze 7F i 10F, rozszerzacz z rozrywalną koszulką 13F, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml LL, skalpel oraz opaskę | szt |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
27 | Worek jednoczęściowy kolostomijny, zamknięty, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek od strony ciała pokryty fizeliną a od strony zewnętrznej przezroczysty, | szt |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
28 | Worek jednoczęściowy kolostomijny, zamknięty, beżowy, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, | szt. |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
29 | Worek jednoczęściowy ileostomijny, otwarty, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek od strony ciała pokryty fizeliną a od strony zewnętrznej przezroczysty | szt. |  | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
30 | Worek jednoczęściowy ileostomijny, otwarty, beżowy, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, | szt. |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
31 | Pasta uszczelniająco gojąca o poj.60g | szt. |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
32 | Rękaw do irygacji stomijnej z elementem samoprzylepnym, otwór od 35-60mm u dołu rękawa klamra zaciskowa | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
33 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki płynnego i półpłynnego stolca z sygnalizatorem wypełnienia balona uszczelniającego, z silikonowym drenem odprowadzającym oraz wymiennymi filtrowanymi workami (trzy w zestawie) | szt. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
34 | Wymienne worki do zestawu zbiórki stolca w układzie zamkniętym, poj 1000ml z zawieszką do ramy łóżka i szczelnym zamknięciem po napełnieniu. Pakowane po 10szt | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | w tytm vat | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 130 pkt
Uwaga: W pozycji 1,2,3,4,5,6,8,13,14,15,16,17,18 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 25
załacznik 3.25 do SIWZ
PAKIET 25 -osprzęt do laparoskopu
Lp | Opis produktu | jm | Kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw drenów silikonowych do insulfilacji, do Endofloratora, sterylizowane | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
2 | Kabel wysokiej czestotliwości monopolarny do diatermii | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Zamawiający posiada laparoskop firmy K.STORZ oraz diatermię RBE VIO 300D
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 26
załącznik 3.26 do SIWZ
PAKIET 26 - smoczki
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Smoczek jałowy, jednorazowego użytku, do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia, do karmienia niemowląt od urodzenia. Gwint standardowy. | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.71.17.70-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P27
załącznik 3.27 do SIWZ
PAKIET 27 – elektrody, zestaw do pomiaru ciśnienia
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektrody do nieinwazyjnego pomiaru parametrów hemodynamicznych do monitora Niccomo. Opakowanie cztery podwójne komplety elektrod | op |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Cewnik do wkłuć centralnych trójświatłowy (średnica wewnętrzna świateł 17G, 18G, 19G) o rozmiarze 9F i długości użytkowej 30cm, pokryty substancją hydrofilną, zakończony zamontowanym na stałe koszykiem wykonanym z nitinolu służącym dozapobiegania zatorowości płucnej, dwamarkery RTG. Na wyposażeniu zestawwprowadzający | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego (pojedynczy kompletny przetwornik jednorazowy, linia tętnicza, kraniki, zestaw płuczący) do współpracy z monitorami Infinity Delta Draeger | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
4 | Nieinwazyjny system mocowań cewników do wkluć centralnych o anatomicznym, epileptycznym kształcie ze zwężeniem w środkowej części, posiadający adhezyjną część stabilizującą o szerokości 30mm i dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe, produkt hypoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia-papier | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
5 | Nieinwazyjny system mocowania kaniuli dotętniczej posiadający dopasowaną do stopki kaniuli adhezyjną część stabilizującą oraz specjalnie wyprofilowany, dwuwarstwowy fiksator rzepowy umożliwiający operowanie zaworem odcinającym bez konieczności rozłączenia systemu, produkt hypoalergiczny bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia-papier | szt |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 28
załącznik 3.28 do SIWZ
PAKIET 28 – strzykawki bezpieczne
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadajaca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym:
| 5ml | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| 10ml | szt |  | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
1 | 20ml | szt |  | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.10-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 29
załącznik 3.29 do SIWZ
PAKIET 29 – osłonki na głowicę USG
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylna osłonka na głowicę ultrasonograficzną zapakowana w teleskopowo składanej formie w sposób ułatwiający aplikację żelu i przywiązanie do czoła głowicy diagnostycznej, odporna na chemiczne środki dezynfekujące na bazie alkoholu, powłoka adhezyjna (powłoka klejąca) pozwalająca na bezpieczne przyklejenie czoła głowicy do folii bez występowania pęczerzyków powietrza: posiadająca dodatkowo 2 taśmy samoprzylepne i gumki zabezpieczające: dł.80cm, grubość 40 mikronów, wykonana z polietylenu pierwotnego LDPE, bezlateksowa. Pakowana po 50szt | op |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Zamawiający posiada aparta do USG Ezono 4000 | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 30
załącznik 3.30 do SIWZ
PAKIET 30 – maski krtaniowe jednorazowe, nebulizator
Lp | Opis produktu | jm | kod producenta,nazwa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Urządzenie nadkrtaniowe żelowe bez nadmuchiwanego mankietu, wyposażone w kanał gastryczny dla rozmiarów 1.5; 2; 2,5; 3;4,5 z wyjątkiem rozmiaru 1 ( posiadający zintegrowany bloker zgryzu). Produkt jednorazowy | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
2 | Jednorazowa maska do nieinwazyjnej wentylacji obejmująca usta i nos pacjenta, anatomicznie wyprofilowana z mankietem zapewniającym szczelność i komfort pacjenta, wyposażona w dedykowaną opaskę mocującą, bez lateksu i DEHP. Rozmiary S, M, L do wyboru | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
3 | Jednorazowy zestaw do nebulizacji z drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym, łącznik T z zastawką automatycznie zamykającą obwód po odłączeniu nebulizatora, nebulizator 10ml skalowany co 2ml | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
4 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z maskąeco z podwójnym podbródkiem, maska wykonana z polipropylenu bez PVC z miękkim elastomerowym podwójnym kołnierzem eliminującym przecieki, zapewniawyższą skuteczność nebulizacji, posiada otwory boczne, nebulizator 10ml skalowany co 2ml, możliwość pracy w każdej pozycji, w zestawie dren 2,1m o przekroju gwiazdy | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 31
załącznik 3.31 do SIWZ
PAKIET 31 - czepki, maski, fartuchy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej wiązany na troki. Pakowany w kartoniki -10pkt, pakowany nie w kartoniki – 0pkt | szt |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej wlókniny, ściągnięty lekką gumką.Pakowany w kartoniki - 10pkt, pakowany nie w kartoniki – 0pkt | szt |  | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej,stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar XL,L. | szt |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Fartuch foliowy | szt |  | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Pakowana w kartoniki - 10pkt, pakowana nie w kartoniki – 0pkt | szt |  | 21000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumką wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Pakowana w kartoniki – 10pkt, pakowana nie w kartoniki – 0pkt | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry, dodatkowo wyposażona w osłonę na oczy, wykonaną ze specjalnej folii, która nie zachodzi parą i nie ogranicza pola widzenia. Pakowane po 50szt. Pakowana w kartoniki – 10pkt, pakowana nie w kartoniki – 0pkt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 50 pkt
Uwaga: W pozycji 1,2,5,6,7 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 32
załącznik 3.32 do SIWZ
PAKIET 32 – pokrowce
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach | szt |  | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy zewnętrznej 80-85cm(okrywającej kopułę aparatu), wewnętrzna średnica pokrowca po rozciągnięciu gumki od 100-120cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd | szt |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach (37 x 75cm), wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służaca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne (10 x 50cm) do zamocowania osłony na kończynie | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
w tym vat:
Próbki po 1szt do każdej pozycji
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 33
załącznik 3.33 do SIWZ
PAKIET 33- wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z kablem dł.od 3-5m, wtyczka 3 bolce do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowalny (cięcie, koagulacja) | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Elektroda mono szpatułkowa do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowane dł 45mm +-10% | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Elektroda kulkowa, prosta fi 6,0mm dł 20mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Elektroda pętlowa, prosta fi 12mm, dł 27mm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Elektroda neutralna silikonowa do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii ERBE | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
7 | Elektroda bierna żelowa,dwudzielna do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii Valleylab | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
9 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii ERBE | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
10 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii Valleylab | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 34
załącznik 3.34 do SIWZ
PAKIET 34- wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kabel do pęset bipolarnych z wejściem 1 pinowym | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Pęseta bipolarna zagięta dł.19cm końcówki tępe tip 1mm | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
3 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 270mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
4 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 210mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
5 | Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł.150mm z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-6
6 | Adapter do diatermii ERBE ICC 300 zakończony 3 wyjściami z wejściem 1 pinowym | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
7 | Elektroda szpatulkowa o dł całkowitej wraz z przedłużką 73mm, 85mm,10mm | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 35
załącznik 3.35 do SIWZ
PAKIET 35 rurki intubacyjne
Lp | Nazwa | jm | kod katalogowy,nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Rurka intubacyjna wykonana z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na mlecznym łączniku 15mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna nr od 2,5-9 | szt |  | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PCV, wstpnie uksytatowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w RTG, skalowana co 1cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół | szt |  | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
3 | Rurka intubacyjna z PCV, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1cm, z ciągłą linią znacznika RTG, z otworem Murphy do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, sterylna, w rozmiarach 2-6,5 | szt |  | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
4 | Rurka ustno-gardłowa Guedela nr 000-4, sterylna | szt |  | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
5 | Prowadnica do trudnej intubacji z wygiętą końcówką wielorazowa, wykonana z materiału odpornego na sterylizację, bardzo elastyczna, CH 15 dł. 60cm | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
6 | Prowadnicae do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PCV, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego.Dostępna w rozmiarach: 6 o długości 22cm i średnicy 1,95mm (od 2,5), 10 o długości 34cm i średnicy 3,30mm (3,5), 12 o długości 37cm i średnicy 3,94mm (od 4,0), 14 o długości 37cm i średnicy 4,60mm (od 5,0 w zwyż) | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0

## P 36
załącznik 3.36 do SIWZ
PAKIET 36 bluzy,spodnie,ochraniacze jednorazowe
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Bluza operacyjna wykonana z włókniny SMMS o gramaturze min 35g/m2, przepuszczającej powietrze, bluza posiadajaca trzy kieszenie (jedna na klatce piersiowej, dwie u dołu koszuli), wycięcie pod szyją. Rozmiary L, XL, XXL, XXXL | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Spodnie operacyjne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze min 35g/m2, przepuszczającej powietrze, kolor niebieski, wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. Rozmiary L, XL, XXL, XXXL | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Ochraniacze na obuwie jednorazowe antypoślizgowe | szt |  | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Czepek chirurgiczny z wkładką chłonącą pot, wykonany z włókniny wiskozowo-polestrowej 28g/m2, wkładka pochłaniająca pot z białej włókniny wiskozowej typu spunlace 52g/m2, w części czołowej, bez zawartości lateksu. Opakowanie 50szt.Z ochroną szyi – 10pkt, bez ochrony szyi - 0pkt | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Fartuch jednorazowy, jałowy z mankietami, rozm. M, L | szt |  | 1280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Serweta chłonna, nieprzemakalna, jałowa: laminat dwuwarstwowy, PE+PP(polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33mikrometra, w części chłonnej polipropylen, gramatura w części podstawowej 60g/m2. Rozmiar 50 x 60cm. | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Wzmocniony fartuch do „mokrych”. Rozmiar M 125cm, rozmiar L 135cm, rozmiar XL 145cm, rozmiar XXL 150cm. W rozmiarach M, L, XL, XXL posiadający miękkie polestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze 35g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50g/m2, bez ręczników do rąk i ochronnej serwety. Odporność na przenikanie cieczy 100cm H2O, odporność na rozerwanie na such 200Kpa, na mokro 200Kpa, wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy | szt |  | 590 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 10 pkt
Uwaga: W pozycji 4 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 37
załącznik 3.37 do SIWZ
PAKIET 37 -przyrządy,bezigłowe dostępy do leków
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Przyrząd do pobierania leków z fiolek z systemem nakłucia kolcem i filtrem aerozolowym 0,22 mikrometra, z zamkniętym bezigłowym systemem dostępu z możliwością dezynfekcji powierzchni, kompatybilny z końcówką luer-lock, sterylny. | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
2 | Bezigłowy dostęp do leków z fiolek o średnicy 14mm (połączenie stałe na zasadzie połączenia zatrzaskowego) z zamkniętym bezigłowym systemem dostępu z możliwością dezynfekcji powierzchni, kompatybilny z końcówką luer-lock, sterylny. | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Bezigłowy dostęp do leków z fiolek o średnicy 20mm (połączenie stałe na zasadzie połączenia zatrzaskowego)z zamkniętym bezigłowym systemem dostępu z możliwością dezynfekcji powierzchni, kompatybilny z końcówką luer-lock, sterylny. | szt |  | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Przyrząd do pobierania leków z fiolek z systemem nakłucia kolcem i filtrem aerozolowym 0,22 mikrometra, z zamkniętym bezigłowym systemem dostępu z możliwością dezynfekcji powierzchni, kompatybilny z końcówką luer-lock, sterylny. | szt |  | 960 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Igła do pobierania leków z ostrzem ściętym 45st z filtrem 5 mikronów dł. 40mm x 100szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.20-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 38
załącznik 3.38 do SIWZ
PAKIET 38 filtry do ssaka
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania większa niż 99,8%, opór przepływu: 12mmHy przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa 6ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących* | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Filtr antybakteryjny do ssaka-filtracja bakterii i wirusów ze skutecznością 99.9999%, złącze dwustopniowe 6mm oraz 12/10mm** | szt |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *Zamawiający posiada ssak NEW ASKIR 30 | [5 empty] | w tym vat: | 0
**Zamawiający posiada ssak Ogarit
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 39
załącznik 3.39 do SIWZ
PAKIET 39 akcesoria do CPAP
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Uniwersalna samonapełniająca się, komora do nawilżacza dla noworodków, otwór wejścia śr. zew. 22mmM, otwór wyjścia śr. zew 22mmM | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Układ oddechowy z możliwością ogrzewania gazu kompatybilny z urządzeniem na wyposażeniu szpitala | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Cewniki donosowe kompatybilne z układem oddechowym, dla noworodków o wadze powyżej 1500g | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Opaska mocująca cewniki donosowe dla noworodków o obwodzie głowy 29-36cm | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Zamawiający posiada urządzenie do wspomagania oddechu CPAP-MR850ARU
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 40
załącznik 3.40 do SIWZ
PAKIET 40 akcesoria do ssaka przy stanowisku do resuscytacji Resuscitare MU 20503
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Flitr antybakteryjny i antywirusowy jednorazowego użytku do zbiornika ssaka, kompatybilnego z urządzeniem typu Resuscitaire. Pakowane po 10szt. | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Zbiornik do ssaka jednorazowego użytku o poj.40ml, zawierający pokrywę, pojemnik oraz dren, zbiornik kompatybilny z urządzeniem typu Resuscitaire. Pakowane po 10szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Jednorazowy, polyethylenowy dren o dł.2m, zakończony zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania. Dren kompatybilny z urządzeniami ssącymi. Pakowane po 25szt | op |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)