## P 1
załacznik 3.1 do SIWZ po zmianie
PAKIET 1 - worki, dreny
| Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent oferowany parametr | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu z 4-komorową komorą pomiarową 500ml ( skalowaną co 1ml od 4 do 50ml), workiem zbiorczym 2000ml z zastawką oraz zaworem spustowym. Igłowy port do pobierania próbek przy drenie. Spuszczanie moczu do worka za pomocą poziomego pokrętła w dolnej części komory. Możliwość wymiany samego worka zbiorczego, sterylny. Opakowanie folia-papier – 10pkt, inne opakowanie – 0pkt | szt. |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
2 | Dren Pezzera wykonany z miękkiego lateksu, silikonowany, dł. min. 40cm i min. 3 otwory boczne, rozm. 18-32F, sterylizowany radiacyjnie *dopuszcza się dren sterylizowany tlenkiem etylenu (zm.odp.4) | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
3 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, z drenem i kranikiem spustowym z poprzecznym zaworem umożliwiającym opróżnianie jedną ręką, sterylny | szt |  | 10600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
4 | Zestaw do lewatywy poj. 1750 ml. | szt |  | 3100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Maska tlenowa wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, nie zawierająca lateksu, wyposażona w: regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę ściągającą w zestawie przewód o długości 2,1m odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym oraz nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), sterylizowana tlenkiem, dostępna w rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*zmiana odpowiedzią 4
| Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 10 pkt | [5 empty] | w tym vat: | 0
Uwaga: W pozycji 1 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 8
załącznik 3.8 do SIWZ po zmianie
PAKIET 8 -maski, dreny do tlenu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos - wąsy | szt |  | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
2 | Przewód tlenowy o przekroju gwiazdy dł 210cm | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 4700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
4 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem, biologicznie czysta lub sterylna | szt |  | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
5 | Maseczka anestetyczna, przeźroczysta z mankietem powietrznym (z zaworem lub bez), oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, bez lateksu, pełny zakres rozmiarów *dopuszcza się maseczki anestetyczne wykonane ze 100% PCV medycznego | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.10-3
6 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z dodatkową nakrętką do zabezpieczenia próbki do badania, naklejka do opisu - 10ml *lub 20ml | szt. |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
7 | Nebulizator z drenem i ustnikiem do podawania leków, pracujący skutecznie w zakresie 0-90 stopni o pojemności 6ml ze stabilną podstawką dyfuzową w zakresie 0-360 stopni (elementy nie wypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1ml, rozbijający cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3mikronów | szt |  | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
8 | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowe nr 10-23 x 100szt | op |  | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
*zmiana odpowiedzią 4
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 15
załącznik 3.15 do SIWZ po zmianie
PAKIET 15- elektrody do EKG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda pediatryczna owalna 31 x 36mm * dopuszcza się elektrodę pediatryczną owalną o rozmiarze 36mm x 42mm | szt |  | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
2 | Elektroda piankowa jednorazowego użytku z żelem stałym, piankowa, czujnikiem Ag/AgCl, zatrzaskiem, 48mm x 34mm owalna | szt |  | 83500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
3 | Elektrody weglowe do monitorowania EKG w trakcie badań radiologicznych(radioprzezierne) na podłożu porowatym. Żel mokry – 10pkt, żel suchy – 0pkt | szt |  | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
4 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F-7F | szt |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
5 | Elektroda do defibrylacji typu Nikman | szt |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.20.00-9
6 | Intraduktor zestaw z zastawką do wprowadzania elektrody endokawitarnej rozm. 6F-8F | zest |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Osłonki końcówki pomiarowej do termometru Genius II a` 96szt | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Czujnik przepływu do respiratorów i aparatów znieczulenia pasujący do aparatów Drager x 5szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 4 | [5 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 10 pkt
Uwaga: W pozycji 3 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 31
załącznik 3.31 do SIWZ po zmianie
PAKIET 31 - czepki, maski, fartuchy
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent, parametr oferowany | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej wiązany na troki. Pakowany w kartoniki -10pkt, pakowany nie w kartoniki – 0pkt *dopuszcza się czepek wykonany w części bocznej i górnej z lekko perforowanej włókniny, ze wstawką chłonącą pot w części przednie, wiązany na troki, (rodzaj opakowania podlega ocenie) | szt |  | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej wlókniny, ściągnięty lekką gumką.Pakowany w kartoniki - 10pkt, pakowany nie w kartoniki – 0pkt | szt |  | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej,stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar XL,L. | szt |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Fartuch foliowy | szt |  | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Pakowana w kartoniki - 10pkt, pakowana nie w kartoniki – 0pkt | szt |  | 21000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumką wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry.Pakowana w kartoniki – 10pkt, pakowana nie w kartoniki – 0pkt | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
7 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej jakości włóknin nie powodujących podrażnień skóry, dodatkowo wyposażona w osłonę na oczy, wykonaną ze specjalnej folii, która nie zachodzi parą i nie ogranicza pola widzenia. Pakowane po 50szt. Pakowana w kartoniki – 10pkt, pakowana nie w kartoniki – 0pkt | op |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| zmiana odp.4 | [5 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 50 pkt
Uwaga: W pozycji 1,2,5,6,7 Wykonawca winien podać parametr oferowany, oceniany w ramach przyjętego kryterium "parametry techniczne i użytkowe"

## P 32
załącznik 3.32 do SIWZ po zmianie
PAKIET 32 – pokrowce
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 16 x 200cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach | szt |  | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy zewnętrznej 80-85cm(okrywającej kopułę aparatu), wewnętrzna średnica pokrowca po rozciągnięciu gumki od 100-120cm, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd * dopuszcza się sterylny pokrowiec na aparaturę o średnicy zewnętrznej ok. 80cm i średnicy wewnętrznej pokrowca po rozciągnięciu gumki ok. 140cm | szt |  | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Sterylna osłona chirurgiczna na kończynę o wymiarach (37 x 75cm), wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego, służaca do zabiegu artroskopii kolana, dodatkowo dwie taśmy lepne (10 x 50cm) do zamocowania osłony na kończynie | szt |  | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
zmiana odpowiedzią 4
w tym vat:
Próbki po 1szt do każdej pozycji
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## P 33
załącznik 3.33 do SIWZ po zmianie
PAKIET 33- wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z kablem dł.od 3-5m, wtyczka 3 bolce do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowalny (cięcie, koagulacja) | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
2 | Elektroda mono szpatułkowa do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowane dł 45mm +-10% | szt |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
3 | Elektroda kulkowa, prosta fi 6,0mm dł 20mm *dopuszcza się elektrodę kulkową prostą fi. 6,0mm o długości całkowitej 5,5cm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
4 | Elektroda pętlowa, prosta fi 12mm, dł 27mm *dopuszcza się elektrodę pętlową prostą fi.15mm, o długości całkowitej 5,5cm | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
5 | Elektroda neutralna silikonowa do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
6 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii ERBE | szt |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
7 | Elektroda bierna żelowa,dwudzielna do diatermii ERBE i Valleylab | szt |  | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
8 | Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii Valleylab | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
9 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii ERBE | szt |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
10 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii Valleylab | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 4 | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)