## Pakiet 1
załącznik 3.1 do SIWZ
PAKIET 1- zestawy oraz złącza do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT składający się z: wkładu jednorazowego o pojemności 200ml (2szt), złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia z konektorem T-60" i z pojemnikiem do odpowietrzania | op |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
2 | Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu kompatybilne z systemem Medrad Stellant CT składający się z: Zestawu A- 1 x wkład o pojemności 200ml, 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm z jednązastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y, oraz Zestawu B-1x wkład o pojemności 200ml, 1 x ostrze typu „Spike”, złącze szybkiego napełniania | kpl |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
3 | Złącze szybkiego napełniania kompatybilne z systemem Medrad Stellant | szt |  | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Poz.1,2,3 próbki po 1szt
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 2
załącznik 3.2 do SIWZ
PAKIET 2 – łącznik prosty 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik prosty pojedynczy z zastawką bezzwrotną dł. min 150cm kompatybilny z systemem Medrad Stellant o min.obciążeniu 300PSI. | szt |  | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka 1szt
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 3
załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET 3- zestawy do automatycznego wstrzykiwacza
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy,nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza: zawiera 2 wkłady 60ml i dren Y (min.dł.150cm z co najmniej 1 zastawką bezzwrotną, kompatybilny ze strzykawką Optisar Elite) | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.25-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka 1szt
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 4
załącznik 3.4 do SIWZ-zmiana odp.4
PAKIET 4 - łącznik prosty 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik prosty z zastawką bezzwrotną 325 PSI dł.25cm* lub 20 cm kompatybilny ze sprzętem jednorazowym do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optisar Elite | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka 1szt
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 5
załącznik 3.5 do SIWZ
PAKIET 5 – trójnik
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Trójniki kompatybilne z systemem Medrad Stellant CT umożliwiające przepływ od jednego drenu zasilającego do dwóch drenów odpływowych | szt |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka 1szt
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 6
załącznik 3.6 do SIWZ- po zmianie
PAKIET 6 - maski krtaniowe
Lp | Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | 1 | Maska krtaniowa silikonowa wielorazowego użytku.Specjalnie wyprofilowany kołnierz dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta, przezroczysta rurka biała umożliwiająca obserwację jej wnętrza z możliwością wentylacji do 20cm słupa wody, nie wbudowany dren do napełniania balonu, nadająca się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie parowym (do 40 razy) nr od 2,5 do 5,0* dopuszcza się zaoferowanie maski krtaniowej posiadającej zabezpieczenie w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.15.71.10-9
|  | Razem | [6 empty] | 0 | 0
|  | *zmiana odp.2 | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 7
załącznik 3.7 do SIWZ
PAKIET 7 - sprzęt do terapii nerkozastępczych
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do hemofiltracji zawierający zestaw drenów dla dorosłych, hemofiltr polietersulfonowy o pow.1,2m kwadratowego lub 1,9m kwadratowego (do wyboru) x 5szt | op |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
2 | Adapter 4-drożny umożliwiający podłączenie kilku worków | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
3 | Worki do wkłucia ultrafiltratu x 9szt w opakowaniu | op |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| Zamawiający posiada aparat AQUARIUS | [5 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 8
załącznik 3.8 do SIWZ-po zmianie
PAKIET 8 – pojemniki, probówki
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Mikrometoda na morfologię 200 do 250 mikrolitrów z EDTA x 50szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.13-0
2 | Nożyk hematologiczny do pobierania krwi sterylny x 200szt | op |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.13.00-3
3 | Pojemnik na kał z łopatką o pojemności użytkowej 25ml i całkowitej 30ml. *dopuszcza się pojemnik o pojemności 25ml; Zakręcany – 10pkt, zaciskany- 0pkt | szt |  | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
4 | Pojemnik na mocz nie sterylny o pojemności całkowitej 120ml *dopuszcza się zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml * dopuszcza się zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 50ml i całkowitej 60 ml. Zakręcany – 10pkt, zaciskany – 0pkt | szt |  | 22500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
5 | Pojemnik na mocz sterylny 60ml, zakręcany, pakowany pojedynczo | szt |  | 4050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Wymazówka bez podłoża z probówką transportową wykonaną z tworzywa | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.00-6
7 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. Szczoteczki rekomendowane przez Ministerstwo zdrowia i zalecane w programie profilaktyki raka szyjki macicy, symetryczna typu wachlarzyk lub miotełka, sterylna | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.41.00-7
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
*zmiana odp 2
| Próbka poz 3,4,7 w ilości 1szt | [5 empty] | w tym vat: | 0
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 20 pkt

## Pakiet 9
załącznik 3.9 do SIWZ po zmianie
PAKIET 9 – czujnik do pomiaru rzutu serca
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca jednorazowy pasujący do aparatu Vigileo* | szt |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.00-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | w tyma vat | 0
*Zamawiający odp.2 dopuścił, aby oferowane czujniki do pomiaru rzutu serca miały zapewniony prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik w celu zapewnienia właściwego przepłukania zestawu, oraz aby oferowane czujniki do pomiaru rzutu serca posiadały linię z wkłuciem kroplowym z prostą igłą w postaci kolca posiadającego trzy otwory boczne zapobiegające zapowietrzaniu się układu
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 10
załącznik 3.10 do SIWZ- po zmianie
PAKIET 10 - opaski, worki do moczu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych. Z zaoblonymi krawędziami (białe), z systemem bezpośredniego zapięcia bez konieczności przekładania końcówki – 10pkt, bez zaoblonych krawędzi ,bez systememu bezpośredniego zapięcia z koniecznością przekładania – 0pkt* dopuszcza się zaoferowanie opasek w opakowaniach 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości; wówczas należy podać wielkość opakowania i dokonać zmiany jm i ilości na 7op. | szt |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
2 | Opaska identyfikacyjna dla nowordków. Z zaoblonymi krawędziami (niebieskie i różowe),z systemem bezpośredniego zapięcia bez konieczności przekładania końcówki – 10pkt, bez zaoblonych krawędzi (inne niż niebieskie i różowe), bez systemu bezpośredniego zapięcia z koniecznością przekładania końcówki – 0pkt, * dopuszcza się zaoferowanie opasek w opakowaniach 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości; wówczas należy podać wielkość opakowania i dokonać zmiany jm i ilości na 10op. | szt |  | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.10.00-7
3 | Opaska staza nielateksowa automatyczna | szt |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
4 | Osłonka na głowicę do USG | szt |  | 2160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
5 | Woreczek do moczu dla chłopców | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
6 | Woreczek do moczu dla dziewczynek | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.15-4
7 | Zatyczka do cewników budowa schodkowa z uchwytem, sterylna | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.12.40-4
8 | Nakłuwacz półautomatyczny do nakłuwania pięty na fenyloketonurię gł.1,2mm*lub 1,5mm; 1,8mm i 2,4mm lub palec na poziom cukru. Op a 200szt | op |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
9 | Wziernik ginekologiczny z blokadą przy obrocie o 90 stopni, rozm. S,M,L, jednorazowe sterylne | szt |  | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
10 | Tubusy jednorazowe anoskopowe dł.8cm lub 8,5cm śr.20mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
11 | Tubusy jednorazowe proktoskopowe dł.13cm śr.20mm | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
12 | Tubusy jednorazowe signoiskopowe dł.25cm śr.20mm | szt |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.80.00-5
13 | Rozcinacz klamer pępowinowych | szt |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.14.11-4
14 | Zaciskacz do pępowiny, sterylny lub biologicznie czysty. Dł. całkowita zaciskacza 5,6cm lub dłuższa, długość części ząbkowanej nie mniejsza niż 3,8cm, z blokadą uniemożliwiającą przesunięcie pępowiny do okragłego łącznika ramion zaciskacza - 10pkt, Dł. całkowita zaciskacza mniejsza niż 5,6cm, długość części ząbkowanej mniejsza 3,8cm, bez blokady uniemożliwiającąej przesunięcie pępowiny do okragłego łącznika ramion zaciskacza – 0pkt, | szt |  | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.68.00.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odp.2 | [5 empty] | w tym vat: | 0
Poz 1,2 ,14 próbki po 2szt
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w pakiecie: 30 pkt

## Pakiet 11
załącznik 3.11 do SIWZ
PAKIET 11- jednorazowe wkłady workowe i wielorazowe kanistry
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jednorazowe wkłady workowe, miękkie z trwale dołączoną okrągłą pokrywą w pokrywie 4 porty ( ssanie, pacjent akcesoria, tandem), port ssania zabezpieczony z zastawką mechaniczną oraz podwójnym filtrem antybakteryjnym, port pacjenta zabezpieczony zastawką antyzwrotną, pokrywa wyposażona w szeroki kołnierz pełniący funkcję uchwytu, pokrywa uszczelniająca na wyraźny klik, na pokrywie umieszczona co najmniej data ważności i numer serii, możliwość wstawienia wkładów w większe kanistry. Poj 1,5l. | szt |  | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
2 | Wielorazowe kanistry wykonane z poliwęglanu, przystosowane do dezynfekcji, wyposażone w zintegrowany uchwyt z zaworem odcinającym ssanie, skalowane co 50ml | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
3 | Mocowanie na szynę Modura | szt |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 12
załącznik 3.12 do SIWZ po zmianie
PAKIET 12 PŁYNY DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Płyny substytucyjne o różnej zawartości potasu (0; 2 lub 4mmol/l) w zależności od potrzeb worki 5 litrowe, w opakowaniu 2 worki *Zamawiający wymaga aby płyn był zarejestrowany jako produkt leczniczy z przeznaczeniem do użycia w zabiegach hemodializy, hemofiltracji oraz hemodiafiltracji oraz aby worek z płynem był wyposażony w zamknięcie, które nie wymaga przełamania plastikowych zawleczek |  | op | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.18.15.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *zmiana odpowiedzią 1 | [6 empty] | w tym vat: | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## Pakiet 13
załącznik 3.13 do SIWZ
PAKIET 13maski, układ oddechowy anestetyczny
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Maski anestetyczne bez PCV jednorazowego użytku z elastomerowym, termoplastycznym nienadmuchiwanym mankietem, precyzyjnie dopasowującym się do twarzy, eliminujący przecieki, kolorowy kołnierz służy do identyfikacji rozmiaru. Rozmiary od nr 0 do nr 6 do wyboru |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.11.10-3
2 | Układ oddechowy anestetyczny antybakteryjny z jonami srebra o długości 160cm składający się z 2rur karbowanych z systemem montowania niszowo-zatrzaskowym zapobiegający powstawaniu nieszczelności, z łącznikiem typu Y, dodatkowa gałąź 80cm, worek 2l. Układ posiada zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22 |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.17.10.00-9
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.2 cz.B SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)