## 1. Włókno wielorazowe
Załącznik 3.1 do siwz
| Pakiet nr 1 Wielorazowe włókno do lasera holmowego | [6 empty] | CPV | 33162000-3
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Wielorazowe włókno 30W o średnicy 365-400 qm, 3 szt. w opakowaniu 3m, sterylne |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 miesięcy
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
* Współpracujące z laserem holmowym firmy Dornier MedTech - Solvo
Dostawy sukcesywne umowa do 26.03.2016
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 21 dni)

## 2.akcesoria do elektroresektora
[7 empty] | CPV | 33162000-3
Pakiet 2 Części i akcesoria do elektroresektora | [7 empty] | Załącznik 3.2 do siwz
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 12. | 13.
1. | Kompletny zestaw uczelek do instrumentu. Średnica otworu 0,8mm, |  | szt. | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 miesiące
2. | Pętla tnąca Ch24 |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 miesiące
3. | Elektroda koagulacyjna kulkowa Ch24 |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 miesiące
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu elektroresektor firmy K. Storz, z którym winny być kompatybilne oferowane akcesoria .
W przypadku zaoferowania różnych okresów gwarancji w lp.1,2 i 3 zamawiający będzie oceniał w ramach kryterium oceny ofert średnią arytmetyczną liczby miesięcy z ewentualnym zaokrągleniem zgodnie z zasadami matematyki do pełnych miesięcy.
Dostawy sukcesywne umowa do 26.03.2016
Oferowany termin dostawy: do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

## 3.akc neumonitor
Załącznik 3.3 do siwz
| Pakiet nr 3 Akcesoria wielorazowe do neuromonitoringu | [5 empty] | CPV | 33162000-3
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Przewód do sond stymulacyjnych bipolarnych |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
2. | Sonda bipolarna widelec prosta (dł. robocza 4,5cm, dł. całkowita 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
3. | Przewód przyłączeniowy do elektrody 4-kanałowej naklejanej na rurką intubacyjną |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu Neuromonitor typ. Aparatu C2, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Dostawy sukcesywne umowa do 26.03.2016
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 28 dni)

## 4. Dreny do pomy artroskopowej
Pakiet 4 Dreny do pompy artroskopowej | [7 empty] | Załącznik 3.4 do siwz
[8 empty] | CPV | 33162000-3
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Dren do pompy artroskopowej A127 LEMKE z czujnikiem RFID, autoklawowalny |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies. ograniczając do 20 użyć
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu Pompe artroskopową LEMKE z czujnikiem RFID autoklowalny, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Dostawy sukcesywne umowa do 26.03.2016
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 28 dni)

## 5. akces. do pulsoks. i konekt.
Załącznik 3.5 do siwz-zmiana odp.2
[8 empty] | CPV | 33190000-8
Pakiet nr 5 Akcesoria do pulsoksymetru MICROSTEAM oraz konektory do PRZEWODU NIBP DO KARDIOMONITORA FX2000
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor OxiMax, do pulsoksymetru MICROSTEAM |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
2. | Czujnik SpO2 dla dzieci w technologii Nellcor OxiMax, dł. 1.1 m, do pulsoksymetru MICROSTEAM- dopuszczenie odp.2 dł 0,9m |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
3. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor OxiMax, dł. 1.1 m, do pulsoksymetru MICROSTEAM- dopuszczenie odp.2 dł 0,9m |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
4. | Konektor do przewodu NIBP, pasujący do konektora mankietu ( zamawiający posiada na wyposażeniu konektor BP12) do kardiomonitora Emtel FX 2000 |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym Vat: |  | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu pulsoksymetru MICROSTEAM, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Dostawy sukcesywne umowa do 26.03.2016
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 10 dni)

## 6.Phoebe Pro
Załącznik 3.6 do siwz- zmiana odp.2
| Pakiet nr 6 Akcesoria do kardiomonitora Phoebe Pro | [6 empty] | CPV | 33190000-8
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Kompletny kabel EKG z 5 odprowadzeniami pacjenta, |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
2. | Komplet 5 odprowadzeń do kabla EKG |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
3. | Przewód NIBP do kardiomonitora Phoebe Pro |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
4. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm.S,M,L,XL metalowym konektorem rozmiary mankietów w zakresie 20-47cm- dopuszczenie odp.2- mankiety w rozmiarach 18-47 cm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
5. | Czujnik SpO2dla dorosłych w technologii OxiMax |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Phoebe Pro, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Dostawy sukcesywne umowa do 26.03.2016
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 10 dni)

## 7.Defi-Max
Załącznik 3.7 do siwz
| Pakiet nr 7 Akcesoria do defibrylatora Emtel Defi-Max | [6 empty] | CPV | 33190000-8
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Kabel główny do EKG 3-żyłowy, jednoczęściowy do defibrylatora Defi-Max |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
2. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor OxiMax, |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
3. | Czujnik palcowy SpO2 dla dorosłyc, technologia Nellcor OxiMax |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies.
Razem | [7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Emtel Defimax oraz Defimax Biphasic, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Dostawy sukcesywne umowa do 26.03.2016
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 10 dni)

## 8.Odczynniki do ABL 90Flex
Załącznik nr 3.8 do SIWZ
Pakiet nr 8 Odczynniki do analizatora ABL 90 Flex (posiadanego przez Zamawiającego)
CPV 33696200-7 Odczynniki do badania krwi
Dostawa odczynników zużywalnych do analizatora ABL90Flex
Lp. | Wymagany panel oznaczeń: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF, kontrola jakości | Pakiet odczynnikowy |  | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
Dostawy sukcesywne umowa do 31.12.2015
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 7 dni)

## 9.narzędzia endoskopowe
Pakiet nr 9 narzędzia endoskopowe | [6 empty] | Załącznik 3.9 do SIWZ - zmiana odp.2
[7 empty] | cpv | 33 16 80 00-5
Lp | Nazwa | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Zawór woda /powietrze do wideoendoskopów firmy Olympus |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Zawór ssący do wideoendoskopów |  | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, wielorazowe,łyżeczki biopsyjne typu duże Okrągłe z Okienkiem i z Igłą z okienkiem igłą,długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7mm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Zatyczka do gniazda kanałów gastro,kolo i duodenoskopu firmy Olympus |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Adapter do płukania kanałów |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Adaptery do czyszczenia kanału ssącego- adapter do płukania kanału biopsyjnego |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Rurka do spłukania do gastro,kolonoskopów firmy Olympus |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Przyłącze dodatkowego doprowadzenia wody |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Filtry do pompy płuczącej niepodzielne opakowanie handlowe a 10szt. |  | op. | 0 |  |  | x | x | x
10. | Szczypce biopsyjne gastroskopowe, wielorazowe,łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem i "Ząb Szczura",min.średnica kanału roboczego 2,8mm,długość narzędzia 155cm, średnica kanał roboczego 2,8mm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Szczotka standardowa - wielorazowa, do czyszczenia kanałów endospopów do wszystkich rodzajów endoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów) zakończona kulką ( wielorazowego użytku) , długość ok. 220cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 cm |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Zatyczka uszczelniająca/ wodoodporna |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Akcesoria do procesora video Maj-1430 - kabel videodenoskopu do CV-165, -180, -190 |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Wielorazowe zawory biopsyjne do endoskopów firmy Olympusa 10szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | w tym wartość podatku vat |  |  |  | 0
Akcesoria endoskopowe muszą być kompatybilne z urządzeniami endoskopowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego (firmy Olympus).
Dostawy sukcesywne- umowa do 23.04.2016r
Oferowany termin dostawy: ..... dni od dnia złożenia zamówienia (wymagany termin nie dłuższy niż 5 dni)

## 10 różny drobny sprzęt med.
załącznik do siwz 3.10 - zmiana odp.1
PAKIET nr 10- Różny drobny sprzęt i materiały medyczne
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Iedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nr CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | baseny plastikowe wielorazowe |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
2. | kaczki plastikowe wielorazowe ( damskie lub męskie do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
3. | pojniki plastikowe wielorazowe 300 ml- odp.1 dopuszczenie poj. 250ml |  | szt. | 70 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
4. | miski nerkowate wykonane ze stali nierdzewnej .Wymiary: 27-30 cm |  | szt. | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
5. | miska nerkowata ze stali nierdzewnej mała- 20 cm |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
6. | miska nerkowata plastikowa mała, poj. 300ml., wielorazowa |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
7. | miska nerkowata plastikowa duża, pojemność: 700ml, wielorazowa |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
8. | szpatułki drewniane/ laryngologiczne niesterylne op. 100 szt. |  | op. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141000-0
9. | szpatułki laryngologiczne pediatryczne jałowe op. 100 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141000-0
10. | kieliszki do leków szklane lub plastikowe nadające się do mycia w temperaturze ok.90 ° C . Zamawiający dopuszcza kieliszki w opakowaniach z odpowiednim przeliczeniem ilości, jednakże opakowania nie mogą być mniejsze niż 10 szt i nie większe niż 100szt |  | szt. | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33790000-4
11. | koperty RTG 30x40 op. 100 szt |  | op. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
12. | koperty RTG 35x43op. 100 szt. |  | op. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
13. | koperty RTG 24x30 op. 100 szt. |  | op. | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
14. | koperty RTG 18x24 op. 100 szt. |  | op. | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30199230-1
15. | szkiełka ginekologiczne- jednostronnie matowe, a 50 szt. |  | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
17. | szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, wielorazowe z możliwością sterylizacji min. 300 razy |  | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
18. | podkłady jednorazowe celulozowe min. dwuwarstwowe o wymiarach- do wyboru przez zamawiającego: 60cm /80m lub 50cm/80m -odp.1. dopuszcza się rolki o szerokości 59cm. |  | szt. | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33770000-8
19. | podkłady jednorazowe celulozowe/ bibułowe min. dwuwarstwowe o wymiarach- do wyboru przez zamawiającego: 30cm-45cm x minimum 40m ( z perforacją ) |  | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33770000-8
20. | Podkłady nieprzemakalne wykonane z : dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frote, polichloreku winylu ( gramatura ok. 300 g/m², kurczliwość ok. 4%). Odporne na : słabe kwasy i zasady, na działanie środków odkażających. Nie powodujące alergii i uczuleń. 140x110 |  | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
21. | utrwalacz cytologiczny- aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną, poj. 200 ml Zamawiajacy *dopuszcza zaoferowanie utrwalacza w opakowaniach po 150 ml w ilości 8 opakowań.wówczas należy dokonać zmiany ilośći i podać wielkość oferowanego opakowania |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
22. | wieszak plastikowy do worków na mocz, pojedynczy, wymiary:16cm(+/-3mm)x 8,5cm(+/-3 mm) |  | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33140000-3
23. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 50x 20cm lub 40x20cm |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
24. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 230x20 mm, |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
25. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 250x20 mm, |  | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
26. | szyny palcowe- aluminiowa do unieruchomienia, powleczona pianką polietylenowa typu „soft” - umożliwiająca wentylację palca rozmiar do wyboru przez zamawiającego: 500x20 mm, |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
27. | Szyny typu kramera, z powleczeniem przeznaczone do unieruchamiania złamań lub zwichnięć kończyn. Wykonane z metalowego, formowalnego stelaża, pozwalającego na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny. Stelaże w pokrowcach wykonanych z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego, wyściełanego podbiciem nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin itp.gąbkowym. Wielorazowego uzytku. Trzy rozmiary do wyboru przez zamawiajacego: 80x12 cm, 100x10cm, 60x8cm |  | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
28. | Zimno/ciepły kompres żelowy 30x 40cm ( +/-2 cm). Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
29. | Zimno/ciepły kompres żelowy 38 x 21cm ( +/-2 cm).Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
30. | Zimno/ciepły kompres żelowy 7x 12cm ( +/-1 cm).Kompresy wykonane z nietoksycznego żelu o bardzo dużym cieple właściwym (ok.1,75 cal/g x °C), opakowanego nietoksyczną folią. |  | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33141770-8
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym vat |  | 0
Dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Oferowany termin dostawy: ..... dni od dnia złożenia zamówienia (wymagany nie dłuższy niż 5 dni)

## 11.stetoskopy, ciśn.,resuscyt.
załącznik do siwz 3.11
PAKIET nr 11- Stetoskopy, ciśnieniomierze, resuscytatory
l.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jedn. miary | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | CPV
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | stetoskop lekarski- z jednostronną głowicą umożliwiającą osłuchanie wysokich i niskich tonów, posiadający jednokanałowy przewód, ciepłą obwódkę głowicy oraz miękkie samouszczelniające oliwki |  | Szt. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33100000-1
2. | aparaty do mierzenia ciśnienia zintegrowane- zegarowe do pomiaru cisnienia tętniczego krwi na ramieniu, zakres pomiaru 0-300 mmHg. Do wyboru przez zamawiającego: * mankiet standard lub dla osób otyłych |  | Szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
3. | aparaty do mierzenia ciśnienia dwuprzewodowe- zegarowe do pomiaru cisnienia tętniczego krwi na ramieniu, zakres pomiaru 0-300 mmHg. Do wyboru przez zamawiającego: * mankiet standard lub dla osób otyłych |  | Szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
4. | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla dzieci- mechaniczny, w komplecie 3 mankiety ( dla noworodków, niemowląt i dzieci). Zakres pomiaru 0-300 mmHg |  | Szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33190000-8
5. | wielorazowy aparat AMBU ( resuscytator silikowy) z kompletem masek wielorazowych ( rozm. 3,4,5) dla dorosłych lub dla dzieci (do wyboru przez zamawiającego) , do sterylizacji w autoklawie do 134ºC |  | Szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33157200-7
6. | wielorazowe uniwersalne maski twarzowe do aparatów ambu, rozmiary do wyboru przez zamawiającego:0,1,2,3,4,5 do sterylizacji w tem. 134º |  | Szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33157110-9
| Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym vat |  | 0
Dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Oferowany termin dostawy: ..... dni od dnia złożenia zamówienia (wymagany nie dłuższy niż 5 dni)
Oferowany okres gwarancji: .............................. miesięcy (minimum 24 mies.)

## 12.okularki do fototerapii
załącznik 3.12 do siwz
PAKIET nr 12- okularki do fototerapii |  |  |  |  | CPV | 33140000-3
l.p. | Nazwa asortymentu | Iedn. miary | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Okularki do fototerapii niesterylne, jednorazowego użytku. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażniania skóry dziecka (odparzenia, alergie, wysypka). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Trzy dozmiary do wyboru przez zamawiającego:dla noworodków o obwodzie główki od 30-do 38 cm, od 24- do 33 cm od 20- do 28 cm opakowanie 20 szt. w danym rozmiarze | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | w tym vat |  | 0
Dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Oferowany termin dostawy: ..... dni od dnia złożenia zamówienia (wymagany nie dłuższy niż 5 dni)

## 13.pHmetria
załacznik 3.13 do siwz
Pakiet nr 13 - materiały zużywalne do pHmetrii
l.p. | Nazwa | J.m. | ilość | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1. | Cewnik pH-metryczny antymonowy wielokrotnego użytku do pomiaru pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego. 1. Średnica 2,1 mm, 2. liczba kanałów: 1, 3. antymonowa elektroda pomiarowa, 4. złącze modularne 8 pin RJ45, 5. zewnętrzna elektroda referencyjna, 6. stabilność pomiaru < 0,2 pH przez 24 h, 7. długość 175 cm, 8. oznaczenia długości cewnika co 1 cm (0 do 95), 9. deklarowana ilość użyć: 3-6 razy, 10. kalibracja w roztworach pH 1,07 i 7,01, 11. ringi samoprzylepne do mocowania elektrody referencyjnej -termin przydatności min.12 miesięcy | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141200-2
2. | Żel zwiększający przewodność skóry do elektrody referencyjnej (op. 250 gram ) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33141000-0
3. | Roztwór buforowy pH 7,01 ( op. 500ml) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33696300-8
4. | Roztwór buforowy pH 1,07 ( op. 500ml) -termin przydatności-min.6 miesięcy od daty dostawy | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33696300-8
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | w tym podatek vat |  | 0
Dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Oferowany termin dostawy: ..... dni od dnia złożenia zamówienia (wymagany nie dłuższy niż 14 dni)

## 14.pieluchomajtki
PAKIET Nr 14- Pieluchomajtki dla dorosłych | [5 empty] | Załącznik 3.14 do SIWZ
[6 empty] | CPV | 33770000-8 | Artykuły higieniczne z papieru
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Pieluchomajtki przeznaczone dla osób dorosłych z nietrzymaniem moczu i innymi dolegliwościami urologicznymi. Posiadające: stabilne zapięcie, umożliwiające wielokrotne otwieranie i zapinanie pieluchomajtek, wysoką chłonność oraz dobre dopasowanie dzięki anatomicznemu kształtowi, rozmiar do wyboru przez zamawiającego S, M, L, pakowane po 20 lub 30 sztuk |  | szt. | 1680 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Dostawy sukcesywne 12 miesięcy od podpisania umowy
Oferowany termin dostawy: ..... dni od dnia złożenia zamówienia (wymagany nie dłuższy niż 5 dni)

## 15.Kliny, wałki, półwałki
Pakiet nr 15- KLINY, WAŁKI, PÓŁWAŁKI REHABILITACYJNE | [6 empty] | załącznik 3.15 do SIWZ
|  |  |  | CPV | 33140000-3 Materiały medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Kliny, półwałki, wałki: - pokryte trwałą, zmywalną tkaniną powlekaną typu Skaj ( mozliwość dezynfekcji) i wewnątrz poliuteranowa pianka nie ulegająca odkształceniom; - min. 5 kolorów do wyboru przez zamawiającego; - zastosowanie: przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej lub przy wykonywaniu masaży tradycyjnych i sportowych do podparcia kolan, kostek lub głowy pacjenta.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Klin rozmiar: dł.100 x szer. 80 x wys.30cm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Klin: rozmiar: dł. 80x szer.60 x wys.40cm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Klin: rozmiar: dł. 30x szer.20 x wys.16cm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Klin: rozmiar: dł. 20x szer.15 x wys.10cm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Półwałek : rozmiar: dł. 60 x szer.30 x wys.10cm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Półwałek : rozmiar: dł. 60 x szer.40 x wys.20cm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Wałek : rozmiar: dł. 100 x średnica 30 cm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Wałek : rozmiar: dł. dł. 100 x średnica 50 cm |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia podpisania umowy (maksymalnie do 21 dni)
Oferowany okres gwarancji .................... miesięcy (min. 24 miesiące)
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA

## 16.podkład i pozycj. żelowe
PAKIET NR 16- PODKŁAD I POZYCJONERY ŻELOWE | [6 empty] | załącznik 3.16 do SIWZ
|  |  |  | CPV | 33140000-3 Materiały medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Podkład żelowy na stół operacyjny wymiary: 500-520x 500-520x10mm Szczegółowy opis zał.3.16a |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Pozycjoner żelowy pod piety wymiary: 150- 200 x 80- 110 x 7-10mm a 2szt. Szczegółowy opis zał.3.16b |  | komplet | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA
Oferowany termin realizacji……………. dni od zawarcia umowy (max. do 21 dni)
Oferowany okres gwarancji .................... miesięcy (min. 12 miesięcy)

## 17.materace zmiennocis.
PAKIET Nr 17- materace zmiennocisnieniowe z pompką | [5 empty] | Załącznik 3.17 do SIWZ
[6 empty] | CPV | 39143112-4 Materace
Lp. | Nazwa asortymentu* | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE Z POMPKĄ zestawienie parametrów załącznik 3.17a |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Oferowany termin realizacji……………. dni od zawarcia umowy (max. do 28 dni)
Oferowany okres gwarancji .................... miesięcy (min. 24 miesiące)

## 18 opaski zaciskowe
PAKIET Nr 18- Opaski zaciskowe z zasilaczem | [5 empty] | Załącznik 3.18 do SIWZ zmiana odp.1
[5 empty] | CPV | 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu* | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Zasilacz do opasek zaciskowych- pojedyńczy zasilacz regulowany opasek zaciskowych(1 szt.).Czynnik roboczy- sprężone powietrze. Ciśnienie zasilania 0,2-1 Mpa. Wskaźnik obecności ciśnienia. Ciśnienie wyjściowe 0-500 mmHg. Wbudowany stoper z dziwiękową sygnalizacją czasu.Ciężar 1,5-3,0 kg (dopuszczenie odp.1 do 3,4 kg) Opaska zaciskowa na ramię- dł 60-70 cm x szer. 7-8 cm (1 szt.). Opaska zaciskowa na ramię długa dł. 80-90 cm x szer. 7-8 cm (1 szt.). Dopuszczenie odp.1 opaski zaciskowe na ramię do szer.10 cm. Opaska zaciskowa na udo dł. 110-130 cm x szer. 12-14 cm (1 szt.)- dopuszczenie odp.1 szer. od 11,4cm. |  | komplet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym podatku vat |  | 0
Zasilacz kompatybilny z oferowanymi opaskami zaciskowymi, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie zestawu. Minimalny okres gwarancji 24 m-ce. Urządzenie nowe, niepowystawowe, nie używane, rok produkcji 2015. Wszystkie konieczne przeglądy w czasie trwania gwarancji- w cenie przedmiotu zamówienia.
Należy PODAC:
Oferowany termin realizacji……………. dni od zawarcia umowy (max. do 28 dni)
Oferowany okres gwarancji .................... miesięcy (min. 24 miesiące)
Producent:………………………………………..
Oferowany model:……………………………….
Rok produkcji:……………………………………..

## 19 akcesoria do noża harm
Załącznik 3.19 do siwz
| Pakiet 19- Akcesoria do noża harmonicznego |  |  |  |  | 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Przetwornik piezoelektryczny, duży zintegrowany z przewodem, z możliwością podłączenia nasadki do ręcznej regulacji mocy min i max, zakres częstotliwości 55,5kH |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Przetwornik piezoelektryczny, mały zintegrowany z przewodem, z możliwością podłączenia nasadki do ręcznej regulacji mocy min i max, zakres częstotliwości 55,5kH |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu nóż harmoniczny, generator GEN 11 firmy Johnson,
z którym winien być kompatybilny oferowany przedmiot zamówienia.
Dostawy sukcesywne do 26.03.2016r.
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni)