## 1Aparaty do przet.
załacznik 3.1 do siwz
PAKIET 1- przyrządy do przetaczania 1
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Aparat do infuzji w opakowaniu sterylnym w kolorze niebieskim (folia-papier) komora min 6,5cm wolna od PCV, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ABS (akrylonitryl-butadien), wzmocnionego włóknem szklanym, bez ftalanów (zaznaczone na opakowaniu jednostkowym). Zacisk rolkowy ze specjalną pochewką na kolec komory zabezpieczający przed zakłuciem. * | szt |  | 121000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
2 | Aparat do przetoczeń krwi w opakowaniu sterylnym w kolorze czerwonym (folia-papier) komora min 9cm, wolna od PCV, bez ftalanów (zaznaczone na opakowaniu jednostkowym).** | szt |  | 5400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
3 | Aparat do pompy perystaltycznej Ascor AP AP31-22 dł. wkładki silikonowej 230cm/22cm, jałowy (folia-papier) | szt |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
4 | Przyrząd do przetaczania z pomiarem Ocż jednorazowego użytku, sterylny | szt |  | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
5 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi z pompką | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.19.40.00-6
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 10.05.2017
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)
* dopuszcza się opakowania po 200 i 250szt
** dopuszcza się opakowania po 180szt i 200szt

## 2kuwety
załacznik 3.2 do siwz
PAKIET 2-kuweta
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Kuweta do pomiaru stężenia glukozy do analizatora GL 201+ | szt |  | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.12.41.30-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 10.05.2017
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 3osprzęt do laparoskopu
załacznik 3.3 do siwz
PAKIET 3-osprzęt do laparoskopu
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw drenów silikonowych do insulfilacji, do Endofloeatora, sterylizowane* | szt |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.40-8
2 | Kabel wysokiej częstotliwości monopolarny do diatermii ERBE VIO 300D | szt |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.16.22.00-5
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
| *Zamawiający posiada Thermoflator 26432020 oraz 26430520 K Storz | [5 empty] | w tym vat: | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 10.05.2017
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 4zestaw do uzyskiwania osocza
załacznik 3.4 do siwz
PAKIET 4 ZESTAW DO UZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO
Lp | Opis | Nazwa handlowa, kod katalogowy | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego o składzie: Igła do pobierania typu „motylek: z systemem Safety-Lok, ampułka do pobierania, dwie plastikowe probówki podciśnieniowe Regen BCT zawierające „żel rozdzielający komórki” do pobierania 8ml krwi każda wyposażone w niebieskie zakrętki, jedna ampułka o pojemności 2ml zawierająca 10% chlorek wapnia, strzykawka 1ml z Luer Lok, igła do przebijania membran probówek Regan BCT, igła o rozmiarze 30 do zastrzyków podskórnych 25mm, igła o rozmiarze 27 do zastrzyków mezoterapeutycznych 4mm |  | szt | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.16.20-2
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Probówki muszą pasować do posiadanej przez zamawiającego wirówki firmy EPPENDORF 5702 rok produkcji 2007 lub Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu wirówkę kompatybilną, służącą do obsługi oferowanych przez Wykonawcę zestawów
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 10.05.2017
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 5łacznik prosty 2
załacznik 3.5 do siwz
PAKIET 5-łącznik prosty 2
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy, nazwa, producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Łącznik prosty z zastawką bezzwrotną 325 PSI dł.25cm kompatybilny ze sprzętem jednorazowym do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optisar Elite | szt |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Próbka 1szt
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 10.05.2017
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 6 opatrunki specjalistyczne
załacznik 3.6 do SIWZ
PAKIET 6 opatrunki specjalistyczne
CPV 33141111-1
Lp | Opis | Nazwa handlowa,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jałowy opatrunek z siatki tiulowej z poliamidu o małych oczkach, impregnowany maścią na bazie trójglicerydów nie zawierających substancji czynnych pokryty srebrem metalicznym. Opakowanie jednostkowe z podziałką centymetrową służącą do mierzenia wielkości rany. Rozmiar 10 x 10cm a` 10szt |  | op | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Hydroaktywny opatrunek piankowy trzywarstwowy z warstwą hydrożelu o strukturze siatki, warstwą pianki poliuretanowej i zewnętrzną folia poliuretanową. Opatrnek przeznaczony do leczenia ran z umiarkowanym i średnim wysiękiem
| Rozmiar 10 x 10cm a`10szt |  | op | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozmiar 15 x 15cm a`3szt |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jałowy samoprzylepny hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze porów od największych do najmniejszych z jednokierunkowym przepływem wydzieliny do wnętrza opatrunku z przeznaczeniem do ran z wysiekiem od obfitego do umiarkowanego o wchłanialności 10g/g do zaopatrywania części krzyżowej. Opakowanie jednostkowe z podziałką centymetrową służącą do mierzenia wielkości rany. Rozmiar 18 x 18 a`3szt |  | op | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Jałowy samoprzylepny hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze porów od największych do najmniejszych z jednokierunkowym przepływem wydzieliny do wnętrza opatrunku z przeznaczeniem do ran z wysiekiem od obfitego do umiarkowanego o wchłanialności 10g/g do zaopatrywania ran usytuowanych na piętach i łokciach. Opakowanie jednostkowe z podziałką centymetrową służącą do mierzenia wielkości rany. Rozmiar 16,5 x 18 a`3szt |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia o wchłanialności min. 12g/100cm2 po 30min do leczenia szczególnie ran głębokich, szczelinowych, ostrych i przewlekłych oraz klinicznie zakażonych, znajdujących się w fazie oczyszczania i ziarninowania. Opakowanie jednostkowe z podziałką centymetrową służącą do mierzenia wielkości rany
| Rozmiar 10 x 10cm a`10szt |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozmiar 10 x 20cm a`5szt |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Jałowy opatrunek hydrożelowy do wilgotnej terapii ran w formie strzykawki z zawartością płynu Ringera. Strzykawka z tłoczkiem z podwójną podziałką wskazującą ile żelu zostało zaaplikowane do rany oraz ile pozostało w strzykawce. Opakowanie 15g |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Opatrunek czterowarstwowy opatrunek o wysokiej chłonności do ran silnie sączących, ostrych i chronicznych. Budowa: dwuwarstwowa zewnętrzna włóknina otaczająca cały opatrunek: zewnętrzna warstwa, o właściwościach hydrofobowych-zapobiega przywieraniu do rany, warstwa wewnętrzna, z włókien celulozowych-o właściwościwościach hydrofilowych-umożliwia szybkie przemieszczanie się wysięku do warstwy chłonnej, warstwa chłonna zawiera pulpę celulozową oraz superabsorbent o bardzo wysokich właściwości wchłaniania, miękka, o właściwościach wyściełających, cienka włóknina rozprowadzająca równomiernie wysięk po całej powierzchni warstwy chłonnej, na stronie opatrunku przeciwległej do rany-włóknina przepuszczająca powietrze, ale nie przepuszczająca płynów-zapobiega przenikaniu wydzieliny na zewnątrz, chroni przed zabrudzeniem.
| Rozmiar 10 x 10cm a`10szt |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| rozmiar 10 x 20cm a`10szt |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy (PODAĆ) ……………...………..po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em
(termin dostawy podlega ocenie zgodnie z rozdz.XV ust.1A ppkt2) SIWZ ; należy podać jedną z trzech opcji wymienionych w w/w zapisie SIWZ)

## 7 szczotki czyściki
załącznik 3.7 do siwz
PAKIET NR 7 - SZCZOTKI/ CZYŚCIKI DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, SEGREGATOR
| CPV: | 33140000-3 materiały medyczne |  |  |  |  | 39224200-0 Szczotki
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Czyściki do czyszczenia kanałów w wąskim przekroju oraz innych trudno dostępnych miejsc : 3mm miękki 10 m zwitką; 3mm bardzo szorstki 10 m zwitką ; 3mm dwustronne x 15 cm długości 10 m zwitką a 100 szt.; 9mm miękki x 30cm długości a 50 szt.; 12mm miękki x 30 cm dugości a 50 szt.; 15mm szorstki x 30cm długości zwitką a 20 szt., 15mm szorstki x 5 m zwitką, zestaw bez podajnika (Zamawiajacy posiada podajnik z czyścikami :FLEX008 (Clinipak)) |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | szczotka do czyszczenia diatermi z wyjmowanym płotkiem ze stali nierdzewnej, - wymiary uchwytu ok. 90mm x 55mm (+/-10mm) - wysokość metalowych drucików szczotki 10mm (+/-5mm) a 2szt. |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - duże |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - małe |  | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Szczotka do intensywnego mycia narzędzi - sztywne włosie nylonowe - sztyft zakończony pętlą lub bez bez pętli - gruby i sztywny drut zapobiegający zbyt łatwemu zgniataniu - wielokrotnego użytku. - wymiary: dł.46cm ( +/- 6cm) średnica 15mm (+/- 2mm) |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Szczotka do intensywnego mycia narzędzi - sztywne włosie nylonowe - sztyft zakończony pętlą lub bez bez pętli - gruby i sztywny drut zapobiegający zbyt łatwemu zgniataniu - wielokrotnego użytku. - wymiary: dł.46cm ( +/- 6cm) średnica 5mm (+/- 1mm) |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Segregator 3-ringowy A5 z indeksem + 11 kolorowych kartek z naklejkami gładkimi,paski do znakowania narzędzi na arkuszu A5 |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 22.06.2017
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 8 testy i opakowania do plazm
załącznik 3.8 do siwz
PAKIET 8 - TESTY I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
CPV: 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
24950000-8 specjalistyczne produkty chemiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Chemiczny wskaźnik paskowy, przystosowany do sterylizacji plazmowej w sterylizatorach STERRAD 100S, odpowiadający kl. I lub IV. Zgodny z ISO 11140-1 *lub równoważną a 1000 szt.**dopuszcza się op. Po 250 szt w ilości 20 op.- wówczas należy podać wielkośc oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości |  | Op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny, przystosowany do sterylizacji w sterylizatorach STERRAD 100S a 30szt.**dopuszcza się op. po 100szt.w ilości 3 op. wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości |  | Op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rękaw papierowo- foliowy 75mm x 70m a 6szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Rękaw papierowo- foliowy 100mm x 70m a 6szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Rękaw papierowo- foliowy 150mm x 70m a 4szt. |  | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Rękaw papierowo- foliowy 250mm x 70m a 4szt. |  | Op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Rękaw papierowo- foliowy 350mm x 70m a 2szt. *zamawiajacy dopuszcza rozmiar 300mm x 70m a 2 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Kasety do sterylizatora STERRAD 100S- sterylizacja plazmowa a 5szt. |  | Op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Akcelerator do długich kanałów a 20 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Akcesoria do sterylizatora STERRAD 100S: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Łącznik do akceleratora 3mm a 50 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | wartosć podatku vat |  |  | 0
Wymagania i opis techniczny:
1. Rękawy do sterylizacji plazmowej z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z EN 868-3-5 / ISO11607-1-2 *lub równoważna
2. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa rękawów, oraz dokumenty potwierdzające skuteczność materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad wydane przez producenta/wytwórcę
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 22.06.2017
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )