## 1testy
załącznik 3.1 do siwz
PAKIET 1 - TESTY DO STERYLIZACJI I MYJNI DEZYNFEKTORA |  |  | CPV: 33140000-3 |  |  | Materiały medyczne
Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 121°C- 20 min zgodny z z ISO 11140 *lub równoważny; a 250szt. *zamawiajacy dopuszcza a 200 szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości , wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań tj.25op. |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 134°C- 5 min *lub 5,3 min zgodny z EN ISO 11140 *lub równoważny; a 100szt. *Zamawiający dopuszcza także opakowania po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości , wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań tj.80 op. |  | Op. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Nietoksyczny, jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie- Dicka, kontrolujący penetracje i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej . Wymagana zgodność z normą ISO 11140-4 *lub równoważną; |  | Szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Wskaźnik do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 121° C 20 min, klasa VI według ISO 11140-1 *lub równoważny, samoprzylepny, a 400szt. Do stosowania z przyrządem testowym dołączonym do opakowania wskaźnika *Zamawiajacy dopuszcza wskaźniki spełniające wymagania w opakowaniach zawierających: 250 wskaźników i 1 przyrząd testowy. Wówczas wykonawca musi podać wilekość opakowania i dokonać odpowiednio przeliczenia ilosci z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 2 op. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Wskaźnik do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 134° C 5 min *lub 5,3 min, klasa VI według ISO 11140-1*lub równoważny, a 400szt, samoprzylepny, do stosowania z przyrządem testowym dołączonym do opakowania wskaźnika. *Zamawiający dopuszcza także opakowania po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 4op., wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań *Zamawiajacy dopuszcza także wskaźniki spełniające wymagania w opakowaniach zawierających: 250 wskaźników i 1 przyrząd testowy. Wówczas wykonawca musi podać wilekość opakowania i dokonać odpowiednio przeliczenia ilosci z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 8 op. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Testy do dezynfekcji termicznej o parametrach 90 °C- 5 min. w myjni dezynfektorze a 100szt. |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji formaldehydem a 100 szt. zgodny z PN ISO 11140-4 Klasa IV *lub równoważny |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Biologiczny test paskowy do sterylizacji formaldehydem. Zgodność z ISO 11138 *lub równoważny. Inkubacja 5-7 dni |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Testy skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach w postaci arkusza z substancją testową. Zgodność z PN EN ISO 15883 *lub równoważną do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach a 100szt. |  | Op. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Wskaźnik mający postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu geobacillus stearothermophilus, w opakowaniu papierowo-foliowym *lub z papieru pergaminowego, zabezpieczającym przed kontaminacją. Na brzegu torebki umieszczony niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę na brązową po przebyciu sterylizacji. geobacillus stearothermophilus są niepatogenne, Gram - dodatnie pałeczki termofilne, bezwzględne tlenowce charakteryzujące się wytwarzaniem spor o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury i pary wodnej. opakowanie 10 szt. Zgodność z normą PN-EN ISO 11138 *lub równoważna |  | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | ampułkowy biologiczny wskaźnik sterylizacji do pary wodnej szybkiego odczytu- odczyt po min. 3- max. 5h. Dokładnie określona oporność i populacja bakterii, określone czasy przeżycia i zabicia w minutach dla temp. 121° C i 134 °C. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Zgodne z normą EN ISO 11138 lub równoważną. Kompatybilny z inkubatorem Smart- Well . Okres ważności testów musi być co najmniej 12 miesięczny. Pakowane po 100 lub 200szt. |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | wartość podatku vat |  |  |  |  | 0
W przypadku oferowania produktów o wielkości opakowań dopuszczonych przez zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, przeliczenia należy dokonać do pełnego opakowania w górę. Wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości.
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 2opakowania
załącznik 3.2 do siwz
|  |  |  | 33190000-8 |  | Różne urządzenia i produkty medyczne
PAKIET 2 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI |  |  | CPV: 33198000-4 |  |  | Szpitalne wyroby papierowe
|  |  |  | 33140000-3 |  | Materiały medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Papier sterylizacyjny biały 750mm x 750mm a 250 szt. |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
2. | Papier sterylizacyjny biały 900mm x 900mm a 250 szt. |  | Op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
3. | Papier sterylizacyjny biały 1000mm x 1000mm a 250 szt. |  | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
4. | Papier sterylizacyjny biały 1200mm x 1200mm a 100 szt. w ilości 22op. lub 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę tj.18op. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
5. | Papier sterylizacyjny zielony 750mm x 750mm a 250 szt. |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
6. | Papier sterylizacyjny zielony 900mm x 900mm a 250 szt. |  | Op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
7. | Papier sterylizacyjny zielony 1000mm x 1000mm a 250 szt. |  | Op. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
8. | Papier sterylizacyjny zielony 1200mm x 1200mm a 100 szt. w ilości 22 op. lub 125 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę tj 18 op. |  | Op. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33198000-4
9. | Taśmy neutralne do zamykania pakietów 19mm x 50m |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
10. | Taśmy kontrolne z indykatorem do sterylizacji parą wodną 19mmx50m |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33190000-8
11. | Rękaw papierowo- foliowy 100mm x 200m |  | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
12. | Rękaw papierowo- foliowy 120mm ( +/- 10mm) x 200m |  | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
13. | Rękaw papierowo- foliowy 150mm x 200m |  | Szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
14. | Rękaw papierowo- foliowy 200mm ( +/-10mm) x 200m |  | Szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
15. | Rękaw papierowo- foliowy 250mm x 200m |  | Szt. | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
16. | Rękaw papierowo- foliowy 300mm x 200m |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
17. | Rękaw papierowo- foliowy z fałdą 380mm ( +/- 20mm) x 80mm x 100m |  | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
18. | Włóknina sterylizacyjna niebieska 1000mmx1000mm a 250 szt |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
19. | Rękaw włókninowo-foliowy 200mm x100m *zamawiajacy dopuszcza rękaw w rozmiarze 210mm x 70 mb; wówczas należy podać oferowaną długość i dokonać przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj 3 op. |  | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
20. | Rękaw do pakowania: włókninowo-foliowy 420mm x100m* zamawiajacy dopuszcza rękaw w rozmiarze 420mm x 70 mb; lub foliowo-polyolefinowy(gramtura 90 g/m², w rozmiarze 420mmx70mb) wówczas należy podać oferowaną długość i dokonać przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj 2 op. |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33140000-3
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0
Wymagania i opis techniczny: Papier sterylizacyjny I generacji, gramatura nominalna 60g/m, zgodność z normą PN EN 868-2 *lub równoważną - Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej i fomaldehydowej; papier o gramaturze 70g/m PN EN 868-3 *lub równoważna, zgodność z normą PN EN 868-3*lub równoważną, folia co najmniej pięcio - warstwowa PN EN 868-5 *lub równoważna; nie licząc warstwy kleju, zgodność z normami EN ISO 11607-1 *lub równoważną oraz ISO 11607-2 *lub równoważną; oznaczenie kierunku otwierania, LOT, nazwa producenta* lub nazwa handlowa, napisy w języku polskim, wszystkie napisy i testy umieszczane poza przestrzenią pakowania -Ad 18 Włóknina sterylizacyjna - gramatura nominalna 59-60 gr./m2 - III generacja, celuloza wiazana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym.Włoknina sterylizacyjna zgodność z normą PN EN 868-2 *lub równoważną. Ad.20- zgodne z normą PN EN 868-2 lub równoważna
W przypadku oferowania produktów o wielkości opakowań dopuszczonych przez zamawiającego w siwz należy odpowiednio przeliczyć ilości opakowań, przeliczenia należy dokonać do pełnego opakowania w górę. Wykonawca winien podać wielkośc oferowanego opakowania.
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 3etykiety
załącznik 3.3 do siwz
PAKIET 3 - ETYKIETY, ROLKA TUSZUJĄCA |  |  | CPV: 33190000-8 |  |  | Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Etykiety podwójne- przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma *lub sześcioma miejscami informacyjnymi- nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy; opakowania a 500 szt. lub mniejsze z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań |  | Rolka | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Rolka tuszująca do metkownicy BLITZ |  | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | wartość podatku vat | 0
W poz.1 zamawiajacy podał ilość 250 rolek dla opakowań po 500 szt., w przypadku oferowania produktów o innej wielkości opakowań maksymalnie 700 szt lub mniejszych niż mniejszych opakowań Wykonawca musi podać wielkość oferowanego opakowania, dokonać odpowiednego przeliczenia ilości opakowań, (przeliczenia należy dokonać do pełnego opakowania w górę) i dokonać stosownej zmiany ilości .
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 4dokumentacja
załącznik 3.4 do siwz
PAKIET NR 4 - DOKUMENTACJA KONTROLI STERYLIZACJI
|  | CPV: 33190000-8 |  |  | Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Arkusze kontroli szczelności zgrzewu do codziennej walidacji zgrzewarek oraz kontroli jakości zgrzewu, bez folii. Zgodny z normą PN EN ISO 11607-2-2006 *lub równoważną a 250szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rolka offsetowa do drukarki 57mm x 38mm do drukarek Myjnia Beli Med. WD 230 |  | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Taśma barwiąca czarna do drukarek w myjniach - dezynf. Beli Med. |  | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Taśma barwiąca czarna do drukarki model CBM-910, kompatybilna z inkubatorem Smart Well |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Markery do opisywania pakietów papierowo - foliowych, nietoksyczny atrament odporny na warunki sterylizacji, kolor czarny |  | Szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | vartość podatku vat |  | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 5szczotki
załącznik 3.5 do siwz
PAKIET NR 5 - SZCZOTKI/ CZYŚCIKI DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, SEGREGATOR
| CPV: | 33140000-3 materiały medyczne |  |  |  |  | 39224200-0 Szczotki
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Czyściki do czyszczenia kanałów w wąskim przekroju oraz innych trudno dostępnych miejsc : 3mm miękki 10 m zwitką; 3mm bardzo szorstki 10 m zwitką ; 3mm dwustronne x 15 cm długości 10 m zwitką a 100 szt.; 9mm miękki x 30cm długości a 50 szt.; 12mm miękki x 30 cm dugości a 50 szt.; 15mm szorstki x 30cm długości zwitką a 20 szt., 15mm szorstki x 5 m zwitką, zestaw bez podajnika (Zamawiajacy posiada podajnik z czyścikami :FLEX008 (Clinipak)) |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | szczotka do czyszczenia diatermi z wyjmowanym płotkiem ze stali nierdzewnej, - wymiary uchwytu ok. 90mm x 55mm (+/-10mm) - wysokość metalowych drucików szczotki 10mm (+/-5mm) a 2szt. |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - duże |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Szczotka do czyszczenia z nylonowym włosiem umocowanym w plastikowej rączce. Bezpieczne w użyciu oraz posiadające długotrwałą żywotność. Szczotki przeznaczone do usuwania trudnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach - małe |  | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Szczotka do intensywnego mycia narzędzi - sztywne włosie nylonowe - sztyft zakończony pętlą lub bez bez pętli - gruby i sztywny drut zapobiegający zbyt łatwemu zgniataniu - wielokrotnego użytku. - wymiary: dł.46cm ( +/- 6cm) średnica 15mm (+/- 2mm) |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Szczotka do intensywnego mycia narzędzi - sztywne włosie nylonowe - sztyft zakończony pętlą lub bez bez pętli - gruby i sztywny drut zapobiegający zbyt łatwemu zgniataniu - wielokrotnego użytku. - wymiary: dł.46cm ( +/- 6cm) średnica 5mm (+/- 1mm) |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Segregator 3-ringowy A5 z indeksem + 11 kolorowych kartek z naklejkami gładkimi,paski do znakowania narzędzi na arkuszu A5 |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 6STERYL. PLAZMOWA
załącznik 3.6 do siwz
PAKIET 6 - TESTY I OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI PLAZMOWEJ
CPV: 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
24950000-8 specjalistyczne produkty chemiczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Chemiczny wskaźnik paskowy, przystosowany do sterylizacji plazmowej w sterylizatorach STERRAD 100S, odpowiadający kl. I lub IV. Zgodny z ISO 11140-1 *lub równoważną a 1000 szt. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny, przystosowany do sterylizacji w sterylizatorach STERRAD 100S a 30szt. |  | Op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rękaw papierowo- foliowy 75mm x 70m a 6szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Rękaw papierowo- foliowy 100mm x 70m a 6szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Rękaw papierowo- foliowy 150mm x 70m a 4szt. |  | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Rękaw papierowo- foliowy 250mm x 70m a 4szt. |  | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Rękaw papierowo- foliowy 350mm x 70m a 2szt. *zamawiajacy dopuszcza rozmiar 300mm x 70m a 2 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Kasety do sterylizatora STERRAD 100S- sterylizacja plazmowa a 5szt. |  | Op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Akcelerator do długich kanałów a 20 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Akcesoria do sterylizatora STERRAD 100S: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Łącznik do akceleratora 3mm a 50 szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | wartosć podatku vat |  |  | 0
Wymagania i opis techniczny:
1. Rękawy do sterylizacji plazmowej z testem procesu o konstrukcji i wykonaniu zgodnym z EN 868-3-5 / ISO11607-1-2 *lub równoważna
2. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa rękawów, oraz dokumenty potwierdzające skuteczność materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad wydane przez producenta/wytwórcę
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Note on B18: agnieszka.ciolczyk:

## 7środki czyst-dezynf
załącznik 3.7 do siwz
| PAKIET NR 7 - ŚRODKI CZYSTOŚCIOWO- DEZYNFEKUJĄCE |  |  |  |  | CPV 39830000-9 |  | Środki czyszczące
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | Jedn. miary | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Płynny środek płuczący*,zmiękczający wodę, nie pozostawiający plam i osadów wapiennych na mytych przedmitach, zabezpieczający wytwornice pary oraz myjki przed osadami kamienia wodnego, dopuszczony do stosowania w myjniach - dezynfektorach Getinge 600 oraz 2000 , poj.5l Dozowanie: * 1,5-4,5 ml/l w zależności od twardości wody ( dozowanie do wytwornicy pary ); * 0,5-1,5 ml/l w zależności od twardości wody ( dozowanie do wody płuczącej) |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Płynny koncentrat do maszynowego mycia utensyliów szpitalnych: niskopieniący, alkaliczny, dopuszczony do stosowania w myjniach - dezynfektorach Getinge 600, o poj. 5l. |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  |  | 0
OPIS WYMAGAŃ
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego możliwość stosowania oferowanego preparatu w posiadanych przez Zamawiającego myjniach Getinge, wystawionego przez producenta sprzętu – Getinge,
* poz.1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynnego zmiękczającego komponentu, nie pozostawiającego plam i osadów na mytych przedmiotach, z możliwością stosowania w myjniach-dezynfektorach firmy Getinge, dozowanie 1-3g na litr wody, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, jednak w przypadku zmiany dozowania płynów – koszt kalibracji i testowania posiadanych przez zamawiającego myjni ponosi Wykonawca. Do obliczeń należy przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu. * poz.2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu do termicznego przygotowania np. kaczek basenów itp.,o pH koncentratu ok. 2, z możliwością stosowania w myjniach-dezynfektorach firmy Getinge, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, jednak w przypadku zmiany dozowania płynów – koszt kalibracji i testowania posiadanych przez zamawiającego myjni ponosi Wykonawca do poz. 1 i 2: Jeżeli z przeliczenia ilości preparatów wychodzą niepełne opakowania Zamawiający oczekuje zaokrąglenia w górę
* okres przydatności min. 12 miesięcy od dnia dostawy
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 8dezynf 1
załącznik 3.8 do siwz
PAKIET 8 DEZYNFEKCJA 1
Lp | Opis | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
Płynny alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji termicznej wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wrażliwych na temperaturę materiałów tj. węże anestezjologiczne guma, elastomery do użytku maszynowego, zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitorykorozji, nie zawierający fosforanów i enzymów, niskopieniący, o niskim stężeniu użytkowym od 0,3-0,7% zgodnie z wytycznymi RKI odnośnie profilaktyki przeciw prionom pH roztworu musi być powyżej 10.
1 | Opakowanie 5l |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Płynny środek do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego oraz butów operacyjnych na bazie triazyny i alkoholu, nie zawierający aldehydu glutarowego, chloru, fosforanów, QAV i soli NTA posiadający inhibitory korozji, o spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) w czasie do 5min o stężeniu 1% w temp.60 stopni Celsiusza, nie wymagający neutralizacji
2 | Opakowanie 5l |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Płynny koncentrat myjąco-dezynfekujacy na bazie amin przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych. Niezawierajacy w swoim składzie QAV, aldehydów i fenoli oraz pochodnych guanidyny. O spektrum działania B, F, V (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV, HCV) w 15 min w stężeniu 1 % z możliwością poszerzenia o Tbc.
3 | Opakowanie 5l |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Płynny środek do konserwacji narzędzi medycznych, włącznie z sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Na bazie białego oleju medycznego . Gaz napędowy (propan/butan). Nie zawierający freonu.
4 | Opakowanie 500ml |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym vat: | 0
W pozycji 1-2 zamawiający wymaga, aby oferowane preparaty posiadały pozytywną opinię producenta urządzenia w zakresie ich stosowania w odniesieniu do posiadanego przez zamawiającego urządzenia Wykonawca obowiązany jest przedłożyć stosowną opinię w tym zakresie zamawiającemu do wglądu Preparaty 1-2 powinny być ze sobą kompatybilne. Zamawiający posiada myjnię- dezynfektor WD 230 firmy BELIMED
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 31.10.2015
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV B.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 9dezynf 2
załącznik 3.9 do siwz
PAKIET 9 DEZYNFEKCJA 2
Lp | Opis | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
Autosterylny preparat stosowany w profilaktyce i leczeniu ran, błon śluzowych i skóry - bezbarwny, bezbolesny, nie zawierający jodu, gotowy do użycia na bazie wody, oczyszczający ranę z martwicy, nie działający toksycznie na proces gojenia rany. Spektrum działania: B (MRSA), F, V pierwotniaki do 1min. o działaniu przedłużonym do 1h.
1 | Opakowanie 1l |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym vat: | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 31.10.2015
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV B.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 10dezynf 3
załącznik 3.10 do SIWZ
PAKIET 10 DEZYNFEKCJA 3
Lp | Opis | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Antyseptyczny preparat do mycia rąk, dezynfekcji skóry i rąk przez zabiegami operacyjnymi. Substancja czynna:100 g płynu na skórę zawiera 3,876 g chlor-heksydyny diglukonianu
| Opakowanie 500ml |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
2 | Preparat alkoholowy do rąk bez zawartości etanolu i kwasu mlekowego, z dodatkiem czwartorzędowych związków amoniowych lub butanodiolu, lub chlorheksydyny pH 5,0-5,5 spektrum działania: B, F, V (HIV HBV; HSV; Rota).
| Opakowanie 500ml |  | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
3 | Preparat do odkażania błon śluzowych przed zabiegami położniczymi i ginekologicznymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, nie zawiera jodu, skuteczny wobec bakterii, grzybów, wirusów oraz przetrwalników, autosterylny.
| Opakowanie 1l |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. nie posiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorkek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 13727*lub równoważna oraz EN 13624 *lub równoważna (warunki czyste i brudne) 0,25% w 5 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) Możłiwośćią rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro.
4 | Opakowanie 1l |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, niepowodujący wysuszania skóry rąk o pH 5,0-5,5 nie zawierający mydła. Oparty o APG (alkilopoliglukozydy). Preparat kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk.
5 | Opakowanie 500ml |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym vat: | 0
Do pozycji nr 2 proszę o dostarczenie 50 pompek po podpisaniu umowy
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 31.10.2015
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV B.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 11dezynf 4
załącznik 3.11 do SIWZ
PAKIET 11 DEZYNFEKCJA 4
Lp | Opis | Nazwa handlowa, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
Bezalkoholowe chusteczki dezynfekcyjne gotowe do użycia do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, wyrobów i urządzeń medycznych,na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amoniowych,nie zawierające alkoholi, fenoli,aldehydów,nadające się do do dezynfekcji materiałów wrażliwych na alkohole jak głowice ultradźwiękowe i szkło akrylowe,niska toksyczność przy dużej sile mycia,działające bakteriobójczo(włącznie z MRSA),grzybobójczo,wirusobójczo(wirus Papova,HBV/HIV)
1 | Wkłady uzupełniające x 100 chusteczek |  | op | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 31.10.2015
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV B.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 12dezynf 5
załącznik 3.12 do SIWZ
PAKIET 12 DEZYNFEKCJA 5
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
Środek żelowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk,zawierający bisabolol. Spektrumbiobójcze:B,V(Polio,Adeno),F,Tbc do 30 sek. Substancja czynna 70% alkohol etylowy.
1 | Opakowanie 500 ml |  | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.63.16.00-8
| Razem | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | w tym vat: | 0
Do pozycji nr 1 proszę o dostarczenie 20 pompek po podpisaniu umowy
Okres realizacji: dostawy sukcesywne od dnia podpisania umowy do 31.10.2015
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV B.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## 13narz.gin
załącznik 3.13 do siwz
PAKIET NR 13 NARZĘDZIA CHIRURGICZNE |  |  |  |  | CPV | 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Zestawy do cięć cesarskich- 3 komplety (I) |  |  | Numer katalogowy, producent | ilość szt. | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto
I | 1. | Skrobaczka maciczna BUMM kwadratowa, tępa, sztywna 35-34cm / 13 ¾ |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Nożyczki typu Mayo-Stile,zagięte, końce zaokrąglone 19,5 cm (+/-1cm) / 7 ¾ |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Nożyczki do pępowiny typu Brusch (lekko zakrzywione, końce tępe) 14,5- 16cm / 5 ¾ |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Hak powłokowy typu Fritsch 25,5-24cm/10 , 48x75mm lub 45x75 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Imadło Adson-Igłotrzymacz 18cm/ 4,5 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Trzonek do skalpela nr 4, 12cm/ 4¾ |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Kleszcze typu PEAN dł. 14cm-15cm / 4-5, proste, delikatne |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Kleszcze naczyniowe typu PEAN 18cm, proste |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Kleszcze PEAN dł.20cm-22cm, proste, delikatne |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Kleszcze Kocher dł.20cm- 22 cm |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Kleszcze TUFFIER (Chappi) lub ALLIS,dł.12,5 - 13,5 cm, 4x5 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Kleszcze TUFFIER (Chappi) lub ALLIS,dł.18-20 cm, 4x5 lub 5x6 |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| 13. | kleszczyki typu MIKULICZ 20- 22,5cm/ 8¾, 1x2ząbki |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| 14. | Pensety anatomiczne DeBakey lub TAYLOR 18-20cm / 6 ¼-7, szer. szczęki 1,8mm |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 15. | Pensety chirurgiczne typu Stille 18-20cm/6 , zabki 1:2 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 16. | Klemy okienkowe Foerster gładkie 24-25cm/ 9¾ |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
| 17. | Zapinki (kleszczyki do serwet) Backhaus 13cm/5 |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| 18. | Hak płaski / łyżka brzuszna Reverdin |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
II | 19. | Kleszcze PEAN dł. 20-22 cm / min.8, proste, delikatne |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| 20. | Klemy okienkowe Foerster gładkie 24-25cm/ 9¾ |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
| 21. | Pensety chirurgiczne typu Stille 18-20cm / min.6 , zabki 1:2 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 22. | Nozyczki typu Mayo-Stile, zagieta, końce zaokrąglone 19,5 cm (+/-1cm) / 7¾ |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 23. | Skrobaczka maciczna BUMM kwadratowa, tępa, sztywna 35cm/ 13¾ |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 24. | Kleszcze Kocher dł.18cm-20cm |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| 25. | kleszcze typu TUFFIER (Chappi) lub ALLIS,dł.12,5 - 13,5 cm, 4x5 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| 26. | kleszcze typu TUFFIER (Chappi) lub ALLIS,dł.18-20cm, 4x5 lub 5x6 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| 27. | Hak płaski / łyżka brzuszna Reverdin |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| 28. | Tace sterylizacyjne 50- 51cm x35-38cm |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Uzupełnienie posiadanych zestawów (II) |  |  |  |  | razem |  |  | 0 | 0
[5 empty] | w tym vat |  |  | 0
Narzędzia wielorazowe, wykonane z wysokostopowej stali chirurgicznej, do sterylizacji w 134°.
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać termin dostawy) (dostawa towaru maksymalnie do 21 dni od podpisania umowy; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ Rozdz. XV C.b SIWZ. )
Okres gwarancji …………………..(podać okres gwarancji; minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, dodatkowo okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ Rozdz. XV C.c SIWZ.