## 1Włókno
Załącznik 3.1 do siwz
| Pakiet nr 1 Wielorazowe włókno do lasera holmowego | [6 empty] | CPV | 33162000-3
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Wielorazowe włókno 30W o średnicy 365-400 qm, 3 szt. w opakowaniu 3m, sterylne |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 miesięcy | 36 miesięcy |  | 24
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 24
[7 empty] | w tym vat | 0
* Współpracujące z laserem holmowym firmy Dornier MedTech - Solvo
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 21 dni)

## 2elektroresektor
[9 empty] | Załącznik 3.2 do siwz |  | po zmianie
Pakiet 2 Części i akcesoria do elektroresektora i rektoskopu
[9 empty] | CPV | 33162000-3
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Minimalny okres gwarancji/ważności /przydatności do użycia | max okres gwarancji/ważności /przydatności do użycia | oferowany okres gwarancji /ważności/przydatności do użycia w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Kompletny zestaw uszczelek do instrumentu. Średnica otworu 0,8mm, |  | szt. | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 miesięcy | 24 miesiące
2. | Pętla tnąca Ch24 |  | szt | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 miesięcy | 24 miesiące
3. | Elektroda koagulacyjna kulkowa Ch24 |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 miesięcy | 24 miesiące
4. | Płaszcz resektoskopu Ch26 ze stałym przepływem,autoklawowalny,obrotowy wraz z obturatorem 24/26Ch i elementem pracującym aktywnym |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 miesiące | 36 miesięcy |  | 12
5. | Przewód wysokiej częstotliwości,monopolarny z wtykiem fi 4mm dł.300cm do diatermi Autocon II 400 K.STORZ |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 miesiące | 36 miesięcy |  | 12
6. | Zestaw uszczelek do rektoskopu operacyjnego |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 miesięcy | 24 miesiące
Razem | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 24
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu elektroresektor firmy K. Storz, z którym winny być kompatybilne oferowane akcesoria .
Zamawiający posiada na wyposażeniu rektoskop firmy K.Storz z którym winny być kompatybilne oferowane akcesoria.
*zmiana odp.1 W poz. 1,2,3,6 należy podać okres ważności/ przydatności do użycia (nie podlega on jednakże ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny). Ocenie podlega okres gwarancji podany dla poz. 4 i 5
Oferowany termin dostawy: Poz. ……………Poz. ………….(Poz. 1-3 i 5-6 maks. do 3 dni roboczych ; Poz. 4 maks. do10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

## 3NEUROMONITORING
Załącznik 3.3 do siwz
| Pakiet nr 3 Akcesoria wielorazowe do neuromonitoringu | [5 empty] | CPV | 33162000-3
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Przewód do sond stymulacyjnych bipolarnych |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
2. | Sonda bipolarna widelec prosta (dł. robocza 4,5cm, dł. całkowita 15cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
3. | Przewód przyłączeniowy do elektrody 4-kanałowej naklejanej na rurką intubacyjną |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
Razem | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 72
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu Neuromonitor typ. Aparatu C2, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 28 dni)

## 4DREN DO POMPY
Pakiet 4 Dreny do pompy artroskopowej | [10 empty] | Załącznik 3.4 do siwz
[8 empty] | CPV | 33162000-3
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13. | 14.
1. | Dren do pompy artroskopowej A127 LEMKE z czujnikiem RFID, autoklawowalny |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24 mies. ograniczając do 20 użyć | 36 miesięcy |  | 12
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 12
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu Pompe artroskopową LEMKE z czujnikiem RFID autoklowalny, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 28 dni)

## 5MICROSTEAM I KONEKTORY EMTEL
Załącznik 3.5 do siwz
[8 empty] | CPV | 33190000-8
Pakiet nr 5 Akcesoria do pulsoksymetru MICROSTEAM oraz konektory do PRZEWODU NIBP DO KARDIOMONITORA FX2000
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor OxiMax, do pulsoksymetru MICROSTEAM |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
2. | Czujnik SpO2 dla dzieci w technologii Nellcor OxiMax, dł. 1.1 m, do pulsoksymetru MICROSTEAM- dopuszcza się także dł 0,9m |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
3. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor OxiMax, dł. 1.1 m, do pulsoksymetru MICROSTEAM- dopuszcza się także dł 0,9m |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
4. | Konektor do przewodu NIBP, pasujący do konektora mankietu ( zamawiający posiada na wyposażeniu konektor BP12) do kardiomonitora Emtel FX 2000 |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
Razem | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 96
[6 empty] | w tym Vat: |  | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu pulsoksymetru MICROSTEAM, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 10 dni)

## 6PHOEBE PRO
Załącznik 3.6 do siwz
| Pakiet nr 6 Akcesoria do kardiomonitora Phoebe Pro | [6 empty] | CPV | 33190000-8
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Kompletny kabel EKG z 5 odprowadzeniami pacjenta, |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Komplet 5 odprowadzeń do kabla EKG |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
3. | Przewód NIBP do kardiomonitora Phoebe Pro |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm.S,M,L,XL metalowym konektorem rozmiary mankietów w zakresie 20-47cm- dopuszcza się mankiety w rozmiarach 18-47 cm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
5. | Czujnik SpO2dla dorosłych w technologii OxiMax |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 150
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Phoebe Pro, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 10 dni)

## 7DEFI MAX PROD.EMTEL
Załącznik 3.7 do siwz
| Pakiet nr 7 Akcesoria do defibrylatora Emtel Defi-Max | [6 empty] | CPV | 33190000-8
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Kabel główny do EKG 3-żyłowy, jednoczęściowy do defibrylatora Defi-Max |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor OxiMax, |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
3. | Czujnik palcowy SpO2 dla dorosłyc, technologia Nellcor OxiMax |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
Razem | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 90
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Emtel Defimax oraz Defimax Biphasic, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
Dostawy sukcesywne umowa
Oferowany termin dostawy do ........ dni od dnia złożenia zamówienia (maksymalnie do 10 dni)

## 8 NÓŻ HARMONICZNY
Załącznik 3.8 do siwz
| Pakiet 8- Akcesoria do noża harmonicznego |  |  |  | 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Przetwornik piezoelektryczny, duży zintegrowany z przewodem, z możliwością podłączenia nasadki do ręcznej regulacji mocy min i max, zakres częstotliwości 55,5kH |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
2 | Przetwornik piezoelektryczny, mały zintegrowany z przewodem, z możliwością podłączenia nasadki do ręcznej regulacji mocy min i max, zakres częstotliwości 55,5kH |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 48
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu nóż harmoniczny, generator GEN 11 firmy Johnson,
z którym winien być kompatybilny oferowany przedmiot zamówienia.
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni)

## 9 FX2000 PROD.EMTEL
Załącznik 3.9 do SIWZ
Pakiet nr 9 Akcesoria do kardiomonitora Emtel FX2000
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kabel główny EKG na 3 odprowadzenia pacjenta do kardiomonitora Emtel FX2000 |  | szt | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Kabel główny EKG na 3 odprowadzenia pacjenta do kardiomonitora Emtel FX2000P |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
3. | Komplet 3 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki zatrzaskowe, do kardiomoitora Emtel |  | opak. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4. | Przewód NIBP do kardiomonitora Emtel FX2000 |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
5. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
6. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
7. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor OxiMax |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
8. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor OxiMax |  | szt | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 240
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Emtel FX2000, akcesoria powinny być kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami firmy EMTEL.
Poz.1 oferowany kabel, powiniem być kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami, w przypadku zamiennika powinien być dopuszczony przez producenta.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni)

## 10 MINDRAY MEC 1000
Załącznik 3.10 do SIWZ
Pakiet nr 10 Akcesoria do kardiomonitora Mindray MEC-1000
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kabel główny EKG na 3 odprowadzenia pacjenta do kardiomonitora MEC-1000 |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Komplet 3 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki klamerkowe, do kardiomoitora MEC-1000 |  | opak. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
3. | Przewód NIBP do kardiomonitora MEC-1000 z metalowym konektorem |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
5. | Czujnik temperatury dla dorosłych naskórny w technologii YSI400 |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
6 | Adapter czujnika SpO2 w technologii nie-OxiMax kardiomonitora MEC-1000 |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
7 | Czujnik SpO2 w technologii nie-OxiMax kardiomonitora MEC-1000 |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
8 | Konektor metalowy do mankietu NIBP |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 240
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Mindray MEC-1000, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni)

## 11 DIASCOPE 2 VISMO
Załącznik 3.11 do SIWZ
Pakiet nr 11 Akcesoria do kardiomoitora Diascope 2 Vismo
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Czujnik SpO2 o dł. 3.0 m do kardiomoitora Diascope 2 Vismo |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Kabel kompletny EKG z 3 odprowadzeniami pacjenta, klamra, do kardiomoitora Diascope 2 Vismo |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
3. | Przewód NIBP do kardiomonitora Diascope 2 Vismo |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4. | Mankiet 2-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 120
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Diascope 2 Vismo,z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni)

## 12M TRACE
Załącznik 3.12 do SIWZ
Pakiet nr 12 akcesoria do aparatów EKG M-Trace
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kabel EKG 10-odprowadzeniowy, końcówki bananowe do aparatu M4Medical M-Trace |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2 | Komplet 6 elektrod podsercowych do aparatu EKG |  | opak. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 63
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu aparat EKG M-Trace, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
| Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni) | [6 empty] | DATA I PODPIS OFERENTA

## 13LIFEPAK 12 I 20
[9 empty] | załącznik 3.13 do SIWZ |  |  | po zmianie
Pakiet nr 13 Akcesoria defibrylatora Lifepak 12 i 20
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kabel główny EKG na 10-odprowadzeń, do defibrylatora Lifepak 12 |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Komplet 4 odprowadzeń do defibrylatora Lifepak 12 |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
3. | Komplet 6 odprowadzeń do defibrylatora Lifepak 12 |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4. | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do Lifepak 20 |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
5. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Masimo LNCS |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
6. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Masimo LNCS *Wymagany czujnik: Czujnik SpO2 do defibrylatora / monitora funkcji życiowych LIFEPAK 12/15/20 Physio-ControlMasimo Set (14 PIN, biała wtyczka) |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 180
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu defibrylator lifepak 12 i 20, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
Oferowany termin realizacji: …... (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 5 dni* zmiana odp.1) | [7 empty] | DATA I PODPIS OFERENTA

## 14AKCESORIA DO EKG ASPEL
załącznik 3.14 do SIWZ
Pakiet nr 14 Akcesoria do aparatów EKG
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kabel EKG 10-odprowadzeniowy, końcówki bananowe do aparatów EKG ASPEL Ascard A4, Mr Blue i Mr Gold |  | szt | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Komplet 4 elektrod kończynowych do aparatu EKG |  | opak. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
3. | Komplet 6 elektrod podsercowych do aparatu EKG |  | opak. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 96
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu aparat EKG ASPEL, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni)

## 15SPACELABS
Załącznik 3.15 do SIWZ
Pakiet nr 15 Akcesoria do kardiomonitora Spacelabs Ultraview
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kabel główny EKG na 3 odprowadzenia pacjenta do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Komplet 3 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki zatrzaskowe, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | opak. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
3. | Kabel główny EKG na 5 odprowadzeń pacjenta do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4. | Komplet 5 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki zatrzaskowe, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
5. | Przewód NIBP do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
6. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dzieci, rozm. 18-26 cm z metalowym konektorem |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
7. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies.. | 36 miesięcy |  | 30
8. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
9. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor nie-OxiMax dł. 2.2 m lub 2,4 m, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
10. | Czujnik SpO2 dla dzieci w technologii Nellcor nie-OxiMax, dł. 1.1 m lub 0,9 m, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
11. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor nie-OxiMax, dł. 1.1 m lub 0,9 m,, do kardiomonitora Spacelabs Ultraview |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 330
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Spacelabs Ultraview, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
….......................................
DATA I PODPIS OFERENTA
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni)

## 16MINDRAY
załącznik 3.16 do SIWZ
Pakiet nr 16 Akcesoria do kardiomonitora Mindray PM6000 i PM8000
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Kabel główny EKG na 5 odprowadzeń pacjenta do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Komplet 5 odprowadzeń EKG do kabla głównego, końcówki zatrzaskowe, do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | opak. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
3. | Przewód NIBP do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dzieci, rozm. 18-26 cm z metalowym konektorem |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
5. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
6. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
7. | Adapter czujnika SpO2 w technologii Nellcor nie-OxiMax dł. 2.2 m lub 2,4 m ,do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
8. | Czujnik SpO2 dla dorosłych w technologii Nellcor nie-OxiMax, dł. 1.1 m lub 0,9 m do kardiomonitora Mindray PM6000 |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
9. | Kompletny kabel EKG z 3 odprowadzeniami pacjenta, zakończenia klamerkowe, do kardiomonitora Mindray PM8000 |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
10. | Przewód NIBP do kardiomonitora Mindray PM8000 |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
11. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dzieci, rozm. 18-26 cm z metalowym konektorem |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
12. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 25-35 cm z metalowym konektorem |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
13. | Mankiet 1-żyłowy do pomiaru NIBP, dla dorosłych, rozm. 33-47 cm z metalowym konektorem |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 mies. | 36 miesięcy |  | 33
14. | Czujnik SpO2 do kardiomonitora PM8000, wtyczka REDEL 6PIN, dł. 3.0 m |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 441
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu kardiomonitor Mindray PM6000 i PM8000, z którym winien być kompatybilny przedmiot zamówienia.
……………………………………
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni) | [7 empty] | DATA I PODPIS OFERENTA

## 17MONITOROWANIE DELTA I KAPPA
[8 empty] | załącznik 3.17 do SIWZ |  |  | po zmianie
Pakiet nr 17 - Części i akcesoria do monitorowania
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Przedłużacz SpO2 Nellcor, wielorazowego użytku, dł. 1 m * lub 1,2 m, typ połączenia z czujnikiem - kostka -kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12 i NeoMed, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2. | Czujnik SpO2 Nellcor, wielorazowego użytku na palec dla dorosłych, typ Dura DS. 100A, kompatybilny z przedłużaczem SpO2 Nellcor, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
3. | Kabel wielorazowego użytku do EKG 3-odprowadzeniowy, z europejskim oznaczeniem kolorystycznym, typ grraber, dł. 1 m *lub 0,95 m, kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12, wtyk dwupinowy. |  | szt | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
4. | Kabel wielorazowego użytku do EKG 5-odprowadzeniowy, z europejskim oznaczeniem kolorystycznym, typ grraber, dł. 1 m *lub 0,95m, kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12, wtyk dwupinowy. |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
5. | Wielorazowego użytku moduł przewodowy Multimed 6, wieloparametryczny do pomiarów SpO2, EKG i temperatury, wraz z kablem połączeniowym dł. 2,5 m, kompatybilny z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
6. | Wielorazowego użytku czujnik temperatury skóry, złącze 7-pinowe, dł. 1,5m, kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
7. | Wielorazowego użytku kabel połączeniowy do pomiaru NIBP u dorosłych i dzieci, dł. 3,7 m lub 3,0 m , z tzw. „łamanym” złączem. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
8. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar M (23-33cm/33cm) lub 25-35cm, rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie, Zamawiający dopuszcza mankiet nie kodowany kolorystycznie |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
9. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar M+ (23-33cm/43cm;) lub 33-47 m ), rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie, Zamawiający dopuszcza mankiet nie kodowany kolorystycznie |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
10. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar M++ ( 23-33 cm\ 53 cm;) lub 44-53 cm , rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie, Zamawiający dopuszcza mankiet nie kodowany kolorystycznie |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
11. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar L (31-40cm/40cm) lub 33-47 cm , rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie, Zamawiający dopuszcza mankiet nie kodowany kolorystycznie |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
12. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar L+ (31-40cm/55cm) lub 44-53 cm , rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie, Zamawiający dopuszcza mankiet nie kodowany kolorystycznie |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
13. | Przedłużacz SpO2 Masimo LNOP, wielorazowego użytku, dł. 1,5 m *lub 1,2, typ połączenia z czujnikiem - blaszka - kompatybilny z modułem Multimed 5, 6, 12 i NeoMed, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
14. | Czujnik SpO2 Masimo LNOP DCI, wielorazowego użytku na palec dla dorosłych, kompatybilny z przedłużaczem SpO2 Masimo LNOP, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa, typ połączenia z przedłużaczem - blaszka. |  | szt | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
15. | Wielorazowego użytku moduł przewodowy Multimed 5, wieloparametryczny do pomiarów SpO2, EKG i temperatury, wraz z kablem połączeniowym dł. 1,5 m, kompatybilny z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
16. | Czujnik SpO2 Masimo LNCS DCI, wielorazowego użytku na palec dla dorosłych, kompatybilny z przedłużaczem SpO2 Masimo LNCS, współpracującym z kardiomonitorem Delta/XL, Kappa, typ połączenia z przedłużaczem - kostka. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
17. | Mankiet wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wyposażony w pojedynczy dren z tzw. „łamanym” złączem, mankiet wyposażone w klejone rzepy, umożliwiające jego ufiksowanie, rozmiar S (17-25cm/29cm), rozmiar mankietu kodowany kolorystycznie, Zamawiający dopuszcza mankiet nie kodowany kolorystycznie- |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
18. | Przewód pośredni SpO2 Masimo LNOP, wielorazowego użytku, dł. 1,2 m, typ połączenia z czujnikiem - blaszka - kompatybilny z modułem Masimo SET oraz Infinity M300. |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 474
[7 empty] | w tym Vat: | 0
* zmiana odp.1
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. Do 5 dni *zmiana odp.1)

## 18UKŁADY ODDECHOWE, AKCESORIA
Załącznik 3.18 do SIWZ
Pakiet nr 18 Układy oddechowe, akcesoria do wentylacji i monitorowania, czujniki
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Zestaw oddechowy dla dorosłych, składający się z karbowanej rury o dł. 150 cm, zastawki wydechowej, czujnika przepływu, linii pomiarowej o dł. 150 cm. oraz, obrotowego łącznika, zestaw kompatybilny z respiratorem transportowym Oxlog 3000+,2000+ , op.5 szt. |  | Op. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
2. | Zestaw rur oddechowych wielorazowego użytku dla dorosłych do respiratora transportowego Oxylog 2000/3000, zawierajacy karbowaną, wewnetrznie gładką rurę o dł. 150 cm oraz linię pomiaru przepływu o dł. 150 cm. |  | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
3. | Zawór oddechowy wielorazowego użytku dla dorosłych i dzieci, przystosowany do dezynfekcji, kompatybilny z zestawem rur oddechowych dedykowanych do respiratora transportowego Oxylog 2000/3000. |  | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
4. | Czujnik przepływu, działający na zasadzie różnicy ciśnień, PPSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji w 134˚C przez 10 min, czujnik kompatybilny z zestawem rur oddechowych dedykowanych do respiratora transportowego Oxylog 2000/3000. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
5. | Łącznik kątowy wielokrotnego użytku przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji w temp. 134˚C przez 10 min, kompatybilny z wielorazowymi rurami silikonowymi o średnicy 22 mm. dedykowanych do respiratora transportowego Oxylog 2000/3000. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
6. | Wielorazowego użytku nebulizator pneumatyczny kompatybilny z respiratorem typ Evita, Savina, o wydajność nebulizacji 3 ml/10 min (przy Tinsp=1,7s; f=12/min; przepływ wdechowy 60 L/min), ciśnienie robocze 2±0,2 bara, pojemność zbiornika na lek max 20 ml, waga 200g. |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
7. | Zastawka wydechowa kompatybilna z respiratorem Savina, wielokrotnego użytku, przystosowana do sterylizacji w 134˚C przez 10 min. |  | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
8. | Łącznik zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu Savina, przystosowany do sterylizacji parą w temperaturze 134 ˚C i do odkażania na mokro 93 ˚C/10 minut. |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatność ma być nie krótszy, niż 1 mies.
9. | Membrana zastawki wydechowej Savina wydechowej przystosowana do sterylizacji parą w temperaturze 134 ˚C i do odkażania na mokro 93 ˚C/10 minut. |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatność ma być nie krótszy, niż 1 mies.
10. | Zastawka wydechowa kompatybilna z respiratorem Evita, wielokrotnego użytku, przystosowana do sterylizacji w 134˚C przez 10 min. |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
11. | Adapter do mankietów NIPC, fioletowy, połączenie szybko złączki z gniazdem łamanym, op. 10 szt. |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
12. | Pułapka wodna WaterLock 2, zaopatrzona w filtr, zabezpieczająca moduł gazowy SCIO przed zawilgoceniem. |  | szt | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
13. | Linia próbkowania do modułu gazowego Scio, linia jednorazowego uzytku, dł. do 3m, końcówki typ "żeński", pasujace do zakończeń typu LuerLock, op. 10 szt. |  | op. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
14. | Czujnik Przepływu działajacy w technologii anometrii cieplnej, pozwalającej na szybki i dokładny pomiar, przy minimalnych wdechowych i wydechowych oporach; czujnik przystosowany do dezynfekcji, op. 5 szt. |  | op. | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
15. | Akrylowy filtr bakteryjny jednorazowego użytku do ssaków mocowanych przy aparatach Primus,Fabius, Zeus, zakres filtracji bakteryjno - wirusowej 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa (HEPA), zalecany okres użytkowania 14 dni. |  | szt | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
16. | Czujnik tlenu kapsuła, działający na zasdadzie ogniw galwanicznych; elektrochemiczny przetwornik służacy do pomiaru cisnienia parcjalnego tlenu w strumieniu głównym, kompatybilny z aparatami i respiratorami firmy Drager. |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
17. | Szybki czujnik tlenu działający na zasdadzie ogniw galwanicznych; elektrochemiczny przetwornik służacy do pomiaru cisnienia parcjalnego tlenu w strumieniu bocznym, kompatybilny z aparatami i respiratorami firmy Drager. |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
18. | Zastawka wydechowa dla dorosłych INFINITY ID do respiratora Evita 300 (jednorazowa) |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
19. | Zastawka wydechowa dla dorosłych INFINITY ID do respiratora Evita 300 (wielorazowa) |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
20. | Czujnik przepływu dla dorosłych INFINITY ID FIOW SENSOR |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
21. | Przewody oddechowe jednorazowe do respiratora Evita 300 |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | Na produkty jednorazowe data przydatności ma być nie krótsza, niż 1 mies.
22 | Zestaw czujników etCO2 Capnostat-III |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
23. | Druciany, chromowany kosz służący do przechowywania akcesoriów jednorazowego użytku, zarówno w wiązankach – pakietach, jak i indywidualnie, o wymiarach 15 cm x 48 cm x 10 cm, gęstość tkania zapobiegająca wypadaniu drobnych elementów; struktura i budowa kosza pozwalająca na łatwe przeprowadzenie procesu dekontaminacji, również w autoklawie w temperaturze do 134 °C. Kosz przystosowany do mocowania na szynie, zajmujący ok. 15 cm jej długości”. |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 48 miesięcy |  | 36
[7 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  | 420
[7 empty] | w tym Vat: | 0
……………………………………
DATA I PODPIS OFERENTA
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 3 dni)

## 19AKCES. DO URETROTOMU I URETO
Załącznik 3.19 do siwz
Pakiet 19 Akcesoria do uretrotomu i ureterorenoskopu
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Nóż zimny prosty |  | szt | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
2 | Kleszczyki ,,ząb myszy" |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
3 | Zestaw uszczelek do kanału instrumentów |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4 | Kleszczyki sztywne biopsyjne śr.5Chr, długości 550mm lub 600mm |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
5 | Kleszczyki sztywne szczupakowe |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
6 | Koszyczek do wyciągania kamieni trzyramienny lub pięcioramienny |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
7 | Koszyczek do wyciągania kamieni pięcioramienny |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
8 | Strzykawka pęcherzowa 150cc |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 198
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu uretrotom i ureterorenoskop firmy K. Storz, z którymi winny być kompatybilne oferowane akcesoria .
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 21 dni)

## 20LITHOCLAST I PCNL
[8 empty] | Załącznik 3.20 do siwz |  | po zmianie
Pakiet 20 Akcesoria do lithoclastu i PCNL
Lp | Opis produktu | kod katalogowy, producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Sonda do lithoclastu, średnica 1,6 mm, dł. 490mm |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
2. | Sonda do lithoclastu, średnica 1,0 mm, dł. 490mm *dopuszcza się sondę o średnicy 0,8 mm i długości 490 mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
3. | Sonda do lithoclastu, średnica 0,8 mm, dł. 490mm |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 mies. | 36 miesięcy |  | 24
4. | Zestaw uszczelek do optyki do PCNL |  | komplety | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 102
[7 empty] | w tym vat | 0
zmiana odpowiedzią 2
Zamawiający posiada na wyposażeniu lithoclast i PCNL firmy R. Wolf , z którymi winny być kompatybilne oferowane akcesoria .
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 21 dni)

## 21Dren i czujnik do pompy
Załącznik 3.21 do siwz
Pakiet 21 Kompletny dren i czujnik ciśnienia do pompy artroskopowej
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Kompletny dren silikonowy,autoklawowalny, wielokrotnego użycia do pompy artroskopowej (z dwukomorowym czujnikiem ciśnienia) |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
| Razem | [11 empty] | 30
w tym vat
….....................................................
DATA I PODPIS OFERENTA
Zamawiający posiada na wyposażeniu pompę artroskopową firmy R.Wolf typ 2202,z którą winnien być kompatybilny oferowany przedmiot zamówienia.
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 21 dni)

## 22AKCESORIA DO TROKARÓW LAPAR.
Załącznik 3.22 do siwz
Pakiet 22 Części zamienne i akcesoria do trokarów laparoskopowych
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | minimalny okres gwarancji | max okres gwarancji | oferowany okres gwarancji w miesiącach | Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przyjętym kryterium okres gwarancji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Adapter redukujący , redukcja z 12,5mm na 5,5 mm(10szt) w zestawie z uszczelkami (10szt) |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
2 | Adapter redukujący , redukcja z 12,5mm na 10mm(10szt), w zestawie z uszczelkami (10szt) |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
3 | Adaper redukujący redukcja z 10mm na 5,5mm (10szt) w zestawie z uszczelkami (10szt) |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
4 | Zatyczka uszczelniająca trokara, przejście 5,5mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
5 | Zatyczka uszczelniająca trokara, przejście 10mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
6 | Zatyczka uszczelniajaca trokara, przejscie 12,5mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 mies. | 36 miesięcy |  | 30
| Razem | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 180
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu trokary o średnicy 5,5mm; 10mm; 12,5mm, firmy Richard WOLF GmbH,
z którymi winny być kompatybilne oferowane akcesoria .
Oferowany termin realizacji: …. (w dniach) od złożenia zamówienia (max. do 21 dni)