## Zadanie 1-Aparaty RTG
| Zadanie nr 1 | [7 empty] | Załacznik nr 3.1 do SIWZ
Aparaty RTG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
2 | Aparat RTG BV Libra przewoźny Philips | Blok Operacyjny Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aparat RTG z ramieniem C | Izba Przyjęć | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Aparat RTG Arcadius Avantic Varic Siemens | Blok Operacyjny Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aparat RTG Omni Diagnost Eleva Philips | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## Zadanie 2-Sterylizator +myjnia
| Zadanie nr 2 | [7 empty] | Załacznik nr 3.2 do SIWZ
Sterylizator +myjnia BELIMED
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylizator parowy MST-V6612 Belimed | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylizator parowo-formaldehydowy MSTV-FO-6-6-12 Belimed | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Myjnia dezynfektor WD550 | Blok Operacyjny Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Myjnia dezynfektor WD230 Belimed | Centralna Sterylizatornia | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonych prac
Sterylizator parowy i sterylizator parowo-formaldehydowy
1. Przy pierwszym przeglądzie wymiana uszczelki

## Zadanie 3-Drager
| Zadanie nr 3 | [7 empty] | Załacznik nr 3.3 do SIWZ
Drager
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Monitor pacjenta DELTA | Intensywna Terapia | szt. | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Monitor pacjenta DELTA | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Monitor Kappa | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Monitor Kappa | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aparat do znieczuleń CATO | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Aparat do znieczulań PRIMUS | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2- przeglądy dla każdego z aparatów
7 | Aparat do znieczuleń FABIUS GS | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2- przeglądy dla każdego z aparatów
8 | Aparat do znieczuleń SULLA 808 V | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2- przeglądy dla każdego z aparatów
9 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Oddział Neonatologii | szt. | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Pompa infuzyjna Pilot C | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Odział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Pompa infuzyjna Pilot C | Odział Wewnętrzny | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Intensywna Terapia | szt. | 14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Pompa infuzyjna Optima | Intensywna Terapia | szt. | 8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Respirator SAVINA | Intensywna Terapia | szt. | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Respirator EVITA | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Chirurgia Urazowa | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Pompa infuzyjna Pilot A 2 | Oddział Kardiologia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Respirator Stacjonarny Savina | Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Respirator EVITA XL + nawilżacz Aquapor | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta
16. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych

## Zadanie 4-Tomograf
Zadanie nr 4
Tomograf | [8 empty] | Załacznik nr 3.4 do SIWZ
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Tomograf komputerowy GE HELTHACARE-CT LigtSpeed | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres czynnośći serwisowych przewidzianych dla tomografu komputerowego VCT 64
| 1. Ogólny przegląd konsoli |  |  |  | 23. Kontrola stanu układu leżanki
| 2. Czyszczenie wentylatora konsoli |  |  |  | 24. Smarowanie prowadnic leżanki
| 3. Sprawdzenie integralności systemu operacyjnego |  |  |  | 25. Kontrola stanu układu napędu dodatkowego modułu przesuwu stołu
| 4. Sprawdzenie integralności systemu operacyjnego |  |  |  | 26. Smarownie prowadnic dodatkowego modułu przesuwu stołu
| 5. Weryfikacja poprawności działania układów chłodzenia konsoli |  |  |  | 23. Kontrola stanu układu leżanki
| 7. Czyszczenia urządzeń peryferyjnych (napędy zewnętrzna, mysz, trackball) |  |  |  | 24. Smarowanie prowadnic leżanki
| 8. Smarowanie głównego łożyska gantry |  |  |  | 25. Kontrola stanu układu napędu dodatkowego modułu przesuwu stołu
| 9. Czyszczenie szczotek slipringu |  |  |  | 26. Smarownie prowadnic dodatkowego modułu przesuwu stołu
| 10. Kontrola stopnia zużycia szczotek slipringu |  |  |  | 27. weryfikacja poprawności działania wyłaczników awaryjnych konsoli
| 11. Czyszczenie slipringu |  |  |  | 28. Weryfikacja poprawności działania wyłączników awaryjnych gentry
| 12. Czyszczenie obudów slipringu i podstawy gantry |  |  |  | 29. Weryfikacka poprawności i działania wyłączników awaryjnych PDU
| 13. Kontrola integralności ścieżek sliprungu |  |  |  | 30. Weryfikacja poprawności i działania wyłączników awaryjnych w pomieszczeniu
| 14. Czyszczenie elektronicznych układów detektora |  |  |  | 31. Weryfikacja poprawności i działania sensorów dotykowych stołu
| 15. Czyszczenie filtrów detektora |  |  |  | 32. Kontrola jakości obrazu
| 16. Czyszczenie powierzchni detektora |  |  |  | 33. Kalibracja
| 17. Weryfikacja mierników prądu i wysokiego napięcia |  |  |  | 34. Czyszczenie okna skanowania
| 18. Weryfikacja rezystora układu pomiaru prądu oraz napięcia |  |  |  | 35. Czyszczenie powierzchni skanowania
| 19. Czyszczenie filtrów chłodnicy lampy RTG |  |  |  | 36. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych
| 20. Kontrola układów PDU |  |  |  | 37. Certyfikat en iso 13485
21. Czyszczenie wewnętrznych podzespołów PDU
22. Sprawdzenie połączeń elektrycznych układów PDU

## Zadanie 5- Rezonans Magnetyczny
| Zadanie nr 5 | [6 empty] | Załacznik nr 3.5 do SIWZ
Magnetom Avanto- Rezonans
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Magnetom Avanto- Rezonans |  | szt. | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres czynnośći serwisowych przewidzianych dla Magnetom Avanto- Rezonans
1. Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
2. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
3. Kontrola parametrów chłodzenia wodnego
4. Kontrola wyłączników awaryjnych
5. Kontrola zespołu wentylatora w szafie ACC
6. Kontrola wentylatorów filtrów gradientowych
7. Ogólna kontrola układu chłodzenia
8. Pomiary w ramach zapewnienia jakości (testy QA)
9. Usuwanie plików dziennika pracy MR
10. Zabezpieczenie bieżącej konfiguracji aparatu i protokołów badań
11. Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego
12. Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych
13. Kontrola naklejek ostrzegawczych
14. Ocena stanu i testy cewek
15. Kontrola fantomów
16. Kontrola monitora TFT
17. Testy integralności klatki Faradaya
18. Kontrola ikon użytkownika i etykiet przycisków
19. Kontrola rury awaryjnego wyrzutu helu
20. Kontrola zespołu napędowego stołu pacjenta, kontrola funkcji „stop” stołu pacjenta, kontrola ruchu
stołu pacjenta,
21. Kontrola wyłączników bezpieczeństwa
22. Wymiana adsorbera
23. Kontrola filtra powietrza w wentylatorze pacjenta
24. Kontrola wzrokowa kabli i dróg/prowadnic kablowych
25. Kontrola szczelności systemu magnesu
26. Kontrola układu wentylacyjnego magnesu
27. Kontrola występowania usterek zewnętrznych.
28. Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
29. Wydanie certyfikatu sprawności urządzenia

## Zadanie 6-Generator noża harmon
| Zadanie nr 6 | [6 empty] | Załacznik nr 3.6 do SIWZ
Generator noża harmonicznego
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Generator noża harmonicznego | Blok operacyjny | szt. | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0.23 |  | 0 | 0
[9 empty] | Podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych
16. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 7-Detektor promieniowan
| Zadanie nr 7 | [6 empty] | Załącznik nr 3.7 do SIWZ
Detektor promieniowania Gamma Finder II
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Detektor promieniowania Gamma Finder II | Blok operacyjny | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 8- Inkubatory
| Zadanie nr 8 | [6 empty] | Załącznik nr 3.8 do SIWZ
Inkubatory
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Inkubator AMELETTE | Oddział Neonatologii | szt. | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2- przeglądy dla każdego z aparatów
2 | Inkubator AMELETTE | Oddział Chirurgii Dziecięcej | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inkubator Isolette | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Inkubator ATOM Medical Corp. 2100G typ A | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Inkubator otwarty AMENIC | Oddział Neonatologii/Blok | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 9-Aparaty USG
| Zadanie nr 9 | [6 empty] | Załącznik nr 3.9 do SIWZ
Aparaty USG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat USG HITACHI EUB-525 | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aparat USG Sonoline Si 250 | Poradnie specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Aparat USG VIVID 7 | Poradnia Kardiologiczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Aparat USG typ SA8000SE MEDISON | Oddział Chirurgii Ogólnej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Aparat UKG SONOS | Poradnia Kardiologiczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Aparat USG z wyposażeniem Philips typ HDI 400 | Oddział Pediatrii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Aparat USG Logiq C5 GE | GINEKOLOGIA | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Aparat USG z Doplerem typu TDS4 | Oddział Neurologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Aparat USG Acuson Antares | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | LOGIQ P5 GENERAL ELECTRONIC | Poradnie specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Ultrasonograf Flex Focus | UROLOGIA | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Ultrasonograf Flex Focus | Pracownia Lipotrypcji | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | VIVID 6 | Poradnia Kardiologiczna | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## Zadanie 10- Densytometr
| Zadanie nr 10 | [6 empty] | Załącznik nr 3.10 do SIWZ
Densytometr
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Densytometr GE Prodigy | Poradnie Specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac.
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 11-Urz.Endoskopowe
| Zadanie nr 11 | [6 empty] | Załącznik nr 3.11 do SIWZ
Urządzenia Endoskopowe
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Duodenoskop TJF 160VR | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Procesor Video CV 160 | Pracownia Endoskopii | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wózek EXERA | Pracownia Endoskopii | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Monitor OEV 203 | Pracownia Endoskopii | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Myjka manualna TD20 Olympus | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Gastroskop Video GIF-Q165 | Pracownia Endoskopii | szt. | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Źródło światła CLE-145 | Pracownia Endoskopii | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | POMPA OFP | Pracownia Endoskopii | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Bronchofiberoskop BF-TE2 | Intensywna Terapia | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Kolonoskop CFQ180AI | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | VideokolonoskopCFQ180A | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Videogastroskop GIF Q 180 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Źródło światła CLV-180 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Procesor video 180 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Ssak endoskopowy KV5 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Monitor LED OEV 191 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Wózek endoskopowy UM-UP1 | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Duodenoskop TJF-180V | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Videokolonoskop CF-Q145L | Pracownia Endoskopii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta
16. Dostarczenie sprzętu zastepczego wciągu 24h od zgłoszenia awarii
17. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych

## Zadanie 12-Litotryptor
| Zadanie nr 12 | [7 empty] | Załacznik nr 3.12 do SIWZ
Litotryptor
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dornier Lithotripter Compact Delta II | Pracownia Lipotrypcji | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## zadanie 13- Laparoskop
Zadanie nr 13 | [6 empty] | Załącznik nr 3.13 do SIWZ
LAPAROSKOP
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Laparoskop STORZ | Blok Operacyjny Instrumentaria | szt. | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 14- Parowniki
Załącznik nr 3.14 do SIWZ
Zadanie nr 14
PAROWNIKI
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Parownik Vapor | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 7 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Parownik D-Vapor | Blok Operacyjny Anestezjologia | szt. | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 15- sprzęt Wolf'a....
| Zadanie nr 15 | [6 empty] | Załącznik nr 3.15 do SIWZ
Sprzęt Wolf-a, Litoklast
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sprzęt do usuwania kamieni z nerek i moczowodów R.Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zestaw Litoklast DK 00015 | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Artroskop Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kamera zabiegowa 1CCD/5520/ENDOCAM/ R.Wolf | Blok Operacyjny / Instrumentaria | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 16- sprzęt urolog.pora
| Zadanie nr 16 | [6 empty] | Załącznik nr 3.16 do SIWZ
Sprzęt Urologiczny (poradnie)
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Uroflometr UROSPEC | Poradnie Specjalistyczne | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 17- EroSkan i OtoRead
| Zadanie nr 17 | [5 empty] | Załącznik nr 3.17 do SIWZ
EroScan i OtoRead
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | EroSkan Screener firmy Oticon | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Oto Read firmy Oticon | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 18- Fuji Protect CS
| Zadanie nr 18 | [7 empty] | Załacznik nr 3.18 do SIWZ
Fuji Profect CS
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do cyfrowej rejestracji Fuji Profect CS | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Czytnik płyt obrazowych Profect CS
1. Sprawdzenie i analiza logów błędów
2. Sprawdzenie obrazów
3. Sprawdzenie przenoszenia płyt
4. Sprawdzenie zespołu pozycjonującego kasety (czyszczenie prowadnic i prowadnic czyszczących)
5. Sprawdzenie zespołu transportującego płyty – czyszczenie wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych oraz wałka szczotkowego
wymiana co dwa lata eksploatacji.
6. Sprawdzenie zespołu pozycjonująco-transportującego (czyszczenie prowadnic i prowadnic czyszczących)
7. Sprawdzenie zespołu transportującego za odczytem (czyszczenie wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych)
8. Sprawdzenie zespołu skanującego (czyszczenie szczotek antystatycznych , pasków napędowych)
9. Sprawdzenie zespołu kolektora światła.
10. Sprawdzenie zespołu kasującego (czyszczenie prowadnic, wałków gumowych).
11. Wymiana lamp kasujących (co 2 lata).
12. Czyszczenie wnętrza czytnika, filtrów wentylacyjnych.
13. Upgrade oprogramowania do wersji zalecanej przez producenta
14. Sprawdzenie działania czytnika
Kontrola jakości:
1. Instalacja licencji stanowiskowej i konfiguracja oprogramowania konsoli CR do wykonywania programu kontroli jakości.
2. Wykonanie testów referencyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Wykonanie wydruku.
4. Analiza wzrokowa określonych pól na obrazie fantomu
5. Zapisanie wyników kontroli
Konsola CR
1. Czyszczenie wnętrza komputera, sprawdzenie działania.
2. Upgrade oprogramowania do wersji zalecanej przez producenta
Kontrola jakości:
1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania UX-1
2. Wykonanie kalibracji i testów akceptacyjnych monitorów diagnostycznych w odstępach półrocznych oraz w przypadku
naprawy monitorów.
3. Szkolenie użytkownika z zakresu wykonywanych testów kontrolnych
Drukarka termiczna DryPix
1. Sprawdzenie i analiza logów błędów
2. Sprawdzenie systemu wydruku (geometria gęstość optyczna )
3. Sprawdzenie działania blokad i wentylatorów.
4. Czyszczenie wałka czyszczącego (ewen. wymiana wg zaleceń producenta)
5. Czyszczenie filtrów (ewen wymiana wg zaleceń producenta)
6. Czyszczenie wnętrza.
7. Sprawdzenie i czyszczenie pasków i wałków napędowych)
8. Czyszczenie zespołu densytometrycznego
9. Czyszczenie zespołu wywołania termicznego
10. Sprawdzenie działania, kalibracja i kontrola systemu wydruku
Kontrola jakości:
1. Konfiguracja drukarki do wykonywania testów kontrolnych (instalacja odpowiedniej wersji oprogramowania oraz ustawienia konfiguracji).
2. Szkolenie użytkownika z zakresu wykonywania testów kontrolnych drukarki.

## Zadanie 19-Mammograf
| Zadanie nr 19 | [7 empty] | Załacznik nr 3.19 do SIWZ
Mammograf+RTG
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mammograf Mammotom Inspiration Siemens | Dział Diagnostyki Obrazowej | szt./kpl | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Autoryzacja producenta na wykonywanie usług serwisowych

## Zadanie 20- Sterylizator plazmo
| Zadanie nr 20 | [7 empty] | Załacznik nr 3.20 do SIWZ
Sterylizator plazmowy
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylizator plazmowy Sterrad 100 S | Centralna Sterylizatornia | szt. | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | podatek VAT | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## Zadanie 21- Analizator Glukozy
| Zadanie nr 21 | [6 empty] | Załącznik nr 3.21 do SIWZ
Analizator Glukozy
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Analizator glukozy HemoCue GL-201 | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów (jeżeli urządzenie , aparatura posiada)
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac

## Zadanie 22- Sprzet uro. oddzial
| Zadanie nr 22 | [6 empty] | Załącznik nr 3.22 do SIWZ
Sprzęt Urologiczny (oddział)
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat Uroflometr Flowmaster | Oddział Urologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Aparat Urodynamiczny Solar Smart | Oddział Urologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta

## Zadanie 23 Resuscytator
Załącznik nr 3.23 do SIWZ
Zadanie nr 23
Resuscytator , Zestaw do wspomagania oddechu
Lp | Nazwa | Lokalizacja | jm | Ilość | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do wspomagania oddechu CPAP 3x | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Resuscytator dla noworodków RD 900 NEOPUFF | Oddział Neonatologii | szt. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Podatek VAT | [8 empty] | 0
A. Cena 1 roboczogodziny naprawy
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
B. Cena ryczałtowa przesyłki w obie strony (jeżeli dotyczy)
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
C. Cena ryczałtowa dojazdu w obie strony (dotyczy wyłącznie napraw, koszty dojazdów do przeglądów zawiera cena za przeglądy))
Cena brutto: …………... zł,
cena netto …………... zł,
D. Okres gwarancyjny na usługę po dokonanym przeglądzie technicznym : …………... (liczba miesięcy)
Okres gwarancji po dokonanej naprawie na ten sam rodzaj uszkodzenia: …………... (liczba miesięcy)
Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych
1. Konserwacja aparatu ( urządzenia medycznego)
2. Sprawdzenie stanu obudowy - uszkodzenia mechaniczne
3. Sprawdzenie stanu izolacji elektrycznej
4. Sprawdzenie stanu elementów ruchomych
5. Oczyszczenie lub wymiana filtrów
6. Sprawdzenie zgodności parametrów z dokumentacją techniczną urządzenia
7. Wpis do paszportu technicznego z określeniem daty następnego przeglądu, stanu technicznego urządzenia i ewentualnych zaleceń co do dalszej eksploatacji
8. Sprawowanie nadzoru technicznego nad powierzonym sprzętem (aparaturą)
9. Legalizacje
10. Kalibracje
11. Sprawdzenie instalacji
12. Ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów
13. Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy – ekspertyza
14. Sporządzenie raportu serwisowego z wykonanych prac
15. Wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne zgodnie z DTR producenta