## P 1testy
załącznik 3.1 do siwz
PAKIET 1 - TESTY DO STERYLIZACJI I MYJNI DEZYNFEKTORA |  |  | CPV: 33140000-3 |  |  | Materiały medyczne
Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 121°C- 20 min zgodny z z ISO 11140 *lub równoważny; a 250szt. *zamawiajacy dopuszcza a 200 szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości , wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań tj.25op. |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik parowy klasa VI o wartościach: 134°C- 5 min *lub 5,3 min zgodny z EN ISO 11140 *lub równoważny; a 100szt. *Zamawiający dopuszcza także opakowania po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości , wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań tj.80 op. |  | Op. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Nietoksyczny, jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie- Dicka, kontrolujący penetracje i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej . Wymagana zgodność z normą ISO 11140-4 *lub równoważną; |  | Szt. | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Wskaźnik do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 121° C 20 min, klasa VI według ISO 11140-1 *lub równoważny, samoprzylepny, a 400szt. Do stosowania z przyrządem testowym dołączonym do opakowania wskaźnika *Zamawiajacy dopuszcza wskaźniki spełniające wymagania w opakowaniach zawierających: 250 wskaźników i 1 przyrząd testowy. Wówczas wykonawca musi podać wilekość opakowania i dokonać odpowiednio przeliczenia ilosci z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 2 op. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Wskaźnik do sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 134° C 5 min *lub 5,3 min, klasa VI według ISO 11140-1*lub równoważny, a 400szt, samoprzylepny, do stosowania z przyrządem testowym dołączonym do opakowania wskaźnika. *Zamawiający dopuszcza także opakowania po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 4op., wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań *Zamawiajacy dopuszcza także wskaźniki spełniające wymagania w opakowaniach zawierających: 250 wskaźników i 1 przyrząd testowy. Wówczas wykonawca musi podać wilekość opakowania i dokonać odpowiednio przeliczenia ilosci z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. 8 op. |  | Op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Testy do dezynfekcji termicznej o parametrach 90 °C- 5 min. w myjni dezynfektorze a 100szt. |  | Op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji formaldehydem a 100 szt. zgodny z PN ISO 11140-4 Klasa IV *lub równoważny |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Biologiczny test paskowy do sterylizacji formaldehydem. Zgodność z ISO 11138 *lub równoważny. Inkubacja 5-7 dni |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Testy skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach w postaci arkusza z substancją testową. Zgodność z PN EN ISO 15883 *lub równoważną do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach a 100szt. *zamawiający dopuszcza wskaźniki w opakowaniach po 25 szt w ilości 68 op. wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań **dopuszcza się także op. po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokr. w górę tj.9 opakowań - wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości opakowań * |  | Op. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu. Wskaźnik mający postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu geobacillus stearothermophilus, w opakowaniu papierowo-foliowym *lub z papieru pergaminowego, zabezpieczającym przed kontaminacją. Na brzegu torebki umieszczony niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę na brązową po przebyciu sterylizacji. geobacillus stearothermophilus są niepatogenne, Gram - dodatnie pałeczki termofilne, bezwzględne tlenowce charakteryzujące się wytwarzaniem spor o dużej odporności na działanie wysokiej temperatury i pary wodnej. opakowanie 10 szt. Zgodność z normą PN-EN ISO 11138 *lub równoważna |  | Op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | ampułkowy biologiczny wskaźnik sterylizacji do pary wodnej szybkiego odczytu- odczyt po min. 3- max. 5h. Dokładnie określona oporność i populacja bakterii, określone czasy przeżycia i zabicia w minutach dla temp. 121° C i 134 °C. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Zgodne z normą EN ISO 11138 lub równoważną. Kompatybilny z inkubatorem Smart- Well . Okres ważności testów musi być co najmniej 12 miesięczny. Pakowane po 100 lub 200szt. |  | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | wartość podatku vat |  |  |  |  | 0
W przypadku oferowania produktów o wielkości opakowań dopuszczonych przez zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, przeliczenia należy dokonać do pełnego opakowania w górę. Wówczas należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości.
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie od dnia podpisania umowy do 22.07.2016 r.
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## P2 dokumentacja kontr
załącznik 3.2 do siwz
PAKIET NR 2 - DOKUMENTACJA KONTROLI STERYLIZACJI
|  | CPV: 33190000-8 |  |  | Różne urządzenia i produkty medyczne
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Stawka VAT % | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Arkusze kontroli szczelności zgrzewu do codziennej walidacji zgrzewarek oraz kontroli jakości zgrzewu, bez folii. Zgodny z normą PN EN ISO 11607-2-2006 *lub równoważną a 250szt. |  | Op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Rolka offsetowa do drukarki 57mm x 38mm do drukarek Myjnia Beli Med. WD 230 |  | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Taśma barwiąca czarna do drukarek w myjniach - dezynf. Beli Med. |  | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Taśma barwiąca czarna do drukarki model CBM-910, kompatybilna z inkubatorem Smart Well |  | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Markery do opisywania pakietów papierowo - foliowych, nietoksyczny atrament odporny na warunki sterylizacji, kolor czarny |  | Szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | vartość podatku vat |  | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie od dnia podpisania umowy do 22.07.2016 r.
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## P3 śr.czyst.dezynf
załącznik 3.3 do siwz
| PAKIET NR 3 - ŚRODKI CZYSTOŚCIOWO- DEZYNFEKUJĄCE |  |  |  |  | CPV 39830000-9 |  | Środki czyszczące
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa, kod katalogowy, producent -podać | Jedn. miary | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Płynny środek płuczący*,zmiękczający wodę, nie pozostawiający plam i osadów wapiennych na mytych przedmitach, zabezpieczający wytwornice pary oraz myjki przed osadami kamienia wodnego, dopuszczony do stosowania w myjniach - dezynfektorach Getinge 600 oraz 2000 , poj.5l Dozowanie: * 1,5-4,5 ml/l w zależności od twardości wody ( dozowanie do wytwornicy pary ); * 0,5-1,5 ml/l w zależności od twardości wody ( dozowanie do wody płuczącej) |  | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Płynny koncentrat do maszynowego mycia utensyliów szpitalnych: niskopieniący, alkaliczny, dopuszczony do stosowania w myjniach - dezynfektorach Getinge 600, o poj. 5l. |  | szt. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość podatku vat |  |  |  | 0
OPIS WYMAGAŃ
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego możliwość stosowania oferowanego preparatu w posiadanych przez Zamawiającego myjniach Getinge, wystawionego przez producenta sprzętu – Getinge,
* poz.1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynnego zmiękczającego komponentu, nie pozostawiającego plam i osadów na mytych przedmiotach, z możliwością stosowania w myjniach-dezynfektorach firmy Getinge, dozowanie 1-3g na litr wody, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, jednak w przypadku zmiany dozowania płynów – koszt kalibracji i testowania posiadanych przez zamawiającego myjni ponosi Wykonawca. Do obliczeń należy przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu. * poz.2 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu do termicznego przygotowania np. kaczek basenów itp.,o pH koncentratu ok. 2, z możliwością stosowania w myjniach-dezynfektorach firmy Getinge, w opakowaniach a 5kg po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań, jednak w przypadku zmiany dozowania płynów – koszt kalibracji i testowania posiadanych przez zamawiającego myjni ponosi Wykonawca do poz. 1 i 2: Jeżeli z przeliczenia ilości preparatów wychodzą niepełne opakowania Zamawiający oczekuje zaokrąglenia w górę
* okres przydatności min. 12 miesięcy od dnia dostawy
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie od dnia podpisania umowy do 22.07.2016 r.
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## P.4elektrody do neuromonit.
załącznik 3.4 do siwz
Pakiet 4 ELEKTRODY DO NEUROMONITORA W CHIRURGII TARCZYCY
Lp | Opis | Nazwa handlowa, kod katalogowy | jm | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Elektroda powierzchniowa naklejana na rurki intubacyjne roz.7,7-9,2 2-kanałowa lub zamiennie 4-kanałowa powierzchnia elektrody 32-37mm w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy *zamawiający dopuszcza produkt o następujących parametrach: elektroda powierzchniowa 4-kanałowa naklejana spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną rozmiaru 7-9 mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 37x37mm obejmująca cały obwód (360 stopni) rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna. Produkt jednorazowy, sterylny do monitorowania nerwu |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.10.00-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu neuromonitor w chirurgii tarczycy typ apartau C2, Innomed Medizintechnik GmbH,
z którymi winny być kompatybilne oferowane elektrody
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2015 r.
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV B.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 3 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## P.5 płyty CD DVD
PAKIET Nr 5 PŁYTY CD-R DO NADRUKU ATRAMENTOWEGO | [6 empty] | Załącznik 3.5 do SIWZ
[5 empty] | CPV | 30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30199230-1 Koperty
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nazwa handlowa, kod katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Płyta CD-R do nadruku atramentowego z białym podkładem umożliwiająca poprawny zapis/odczyt oraz nadruk atramentowy za pośrednictwem urządzenia VERSACOPIER. pojemność min 700MB prędkość zapisu max 52x pakowane w cake po max lOOszt. |  | szt. | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Koperta papierowa na płytę, z okienkiem |  | szt. | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Płyta DVD-R lub DVD+R jednowarstwowe o pojemności 4,7 GB prędkość zapisu do 16x pakowane w cake po 25szt. |  | szt. | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | razem | 0 | 0
[6 empty] | w tym wartość podatku vat |  |  | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV A.b SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 5 dni roboczych; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )