## pakiety 1-10
Załącznik nr 3 do SIWZ
Pakiet nr 1: Barwniki
Lp. | Nazwa artykułu | Nr katal. | j.m. | Ilość | Ilość j.m. w op. | Cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT w % | Wartość brutto
1. | Zestaw do barwienia metodą Grama w pojemnikach z dozownikami o poj. 250mL |  | zestaw | 2 |  |  | 0 |  | 0
2. | Fiolet krystaliczny do barwienia wg Grama w opakowaniu 1L |  | L | 5 |  |  | 0 |  | 0
3. | Barwnik Lugola stabilizowany do barwienia wg Grama w opakowaniu 1L |  | L | 5 |  |  | 0 |  | 0
4. | Safranina wg Grama w opakowaniu 1L |  | L | 5 |  |  | 0 |  | 0
5. | Odbarwiacz w opakowaniu 1L |  | L | 5 |  |  | 0 |  | 0
Wymagania: | [5 empty] | Razem: | 0 |  | 0
1. | Termin realizacji zamówienia - do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem. |  |  |  |  | w tym VAT: | 0
2. | Termin ważności - minimum 12 m-cy od daty dostawy.
3. | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do pierwszej dostawy aktualne karty charakterystyki do wszystkich produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 2: Krążki i podłoża do oznaczania lekowrażliwości
Lp. | Nazwa artykułu | Nr katal. | j.m. | Ilość | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT w % | Wartość brutto PLN
1. | Krążki wysycone antybiotykiem (wymienione poniżej) w fiolkach po 50 szt.: |  | fiolka | 600 |  |  | 0 |  | 0
| Amikacyna 30ug |  | fiolka
| Amoksycylina / kw. klawulanowy 20/10 ug |  | fiolka
| Amoksycylina / kw. klawulanowy 2/1 ug |  | fiolka
| Ampicylina 10ug |  | fiolka
| Ampicylina 2ug |  | fiolka
| Cefepim 30 ug |  | fiolka
| Cefoksytyna 30 ug |  | fiolka
| Cefotaksym 30ug |  | fiolka
| Cefotaksym 5ug |  | fiolka
| Cefotaksym/kwas klawulanowy 30ug/10ug |  | fiolka
| Ceftazydym 10ug |  | fiolka
| Ceftazydym 30ug |  | fiolka
| Ceftazydym/kwas klawulanowy 30/10ug |  | fiolka
| Ceftarolina 5ug |  | fiolka
| Ceftriakson 30 ug |  | fiolka
| Cefuroksym 30 ug |  | fiolka
| Chinupristyna/dalfopristina 15ug |  | fiolka
| Chloramfenikol 30ug |  | fiolka
| Ciprofloksacyna 5ug |  | fiolka
| Doripenem10ug |  | fiolka
| Ertapenem 10ug |  | fiolka
| Erytromycyna 15 ug |  | fiolka
| Gentamycyna 10ug |  | fiolka
| Gentamycyna 30ug |  | fiolka
| Imipenem 10ug |  | fiolka
| Klindamycyna 2 ug |  | fiolka
| Kwas fusydowy 10ug |  | fiolka
| Kwas nalidyksowy 30ug |  | fiolka
| Lewofloksacyna 5ug |  | fiolka
| Linezolid 10ug |  | fiolka
| Meropenem 10ug |  | fiolka
| Moxifloksacyna 5 ug |  | fiolka
| Mupirocyna 200 ug |  | fiolka
| Netylmycyna 10ug |  | fiolka
| Nitrofurantoina 100ug |  | fiolka
| Norfloksacyna 10ug |  | fiolka
| Ofloksacyna 5ug |  | fiolka
| Oksacylina 1ug |  | fiolka
| Penicylina benzylowa (penicylina G) 1IU |  | fiolka
| Piperacylina / tazobactam 30/6 ug |  | fiolka
| Piperacylina 30ug |  | fiolka
| Rifampicyna 5ug |  | fiolka
| Streptomycyna 300ug |  | fiolka
| Teikoplanina 30ug |  | fiolka
| Temocylina 30ug |  | fiolka
| Telitromycyna 15ug |  | fiolka
| Tetracyklina 30 ug |  | fiolka
| Tigecyklina 15ug |  | fiolka
| Tikarcylina / kw. klawulanowy 75/10 ug |  | fiolka
| Tikarcylina 75 ug |  | fiolka
| Tobramycyna 10ug |  | fiolka
| Trimetoprim/sulfametoksazol 1,25/23,75 ug |  | fiolka
| Wankomycyna 5ug |  | fiolka
2. | Test na cefinazę w fiolkach po 50 szt. |  | fiolka | 2 |  |  | 0 |  | 0
3. | Jałowe krążki bibułowe pakowane po 50 szt. |  | fiolka | 12 |  |  | 0 |  | 0
4. | Mueller Hinton Agar MHA na płytkach o śred. 90mm |  | szt. | 9000 |  |  | 0 |  | 0
4. | Mueller Hinton + 5% krwi końskiej + 20mg/L β-NAD MHF na płytkach o śred. 90mm |  | szt. | 1000 |  |  | 0 |  | 0
6. | Mueller Hinton agar sypki |  | op. a 500g | 2 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym VAT: | 0
Wymagania:
Krążki muszą mieć średnicę 6mm.
1. | Krążki muszą być pakowane w fiolki po 50 szt.
2. | Każda fiolka musi zawierać zintegrowany pochłaniacz wilgoci.
3. | Każdy krążek musi mieć wyraźne dwustronne, międzynarodowe oznakowanie.
3. | Każda fiolka z krążkami musi posiadać etykietę z nazwą krążków, numerem serii i datą ważności.
4. | Do oferty należy dostarczyć próbkę kontrolną - fiolkę z krążkami antybiotykowymi.
5. | Okres ważności dostarczonych krążków minimum 12 m-cy.
6. | Okres ważności dostarczonych płytek MHA minimum 4 miesiące.
7. | Okres ważności dostarczonych płytek MHF minimum 4 tygodnie.
8. | Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.
9. | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
Pakiet nr 3: Gradientowe paski testowe do oznaczania MIC
Lp. | Nazwa artykułu | Nr katal. | j.m. | Ilość | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT w % | Wartość brutto PLN
1. | Gradientowe paski testowe do oznaczania wartości MIC (wymienione poniżej): |  | opakowanie a 10 pasków | 36 |  |  | 0 |  | 0
| Meropenem 0,002-32ug/mL |  |  | 4
| Kolistyna 0,0016-256ug/mL |  |  | 4
| Amfoterycyna B 0,002-32ug/mL |  |  | 4
| Anidulofungina 0,002-32ug/mL |  |  | 4
| Flukonazol 0,002-256ug/mL |  |  | 4
| Itrakonazol 0,002-32ug/mL |  |  | 4
| Mikafungin 0,002-32ug/mL |  |  | 4
| Posakonazol 0,002-32ug/mL |  |  | 4
| Worikonazol 0,002-32ug/mL |  |  | 4
2. | Podłoże RPMI 1640 agar + MODS + glukoza na płytkach o średnicy 90mm |  | płytka | 120 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
Wymagania: | [5 empty] | w tym VAT: | 0
1. | Każdy pasek musi być fabrycznie zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie.
Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa, numer serii i data ważności.
Instrukcja w języku polskim ma być dołączona do oferty.
6. | Okres ważności dostarczonych pasków minimum 9 miesięcy od daty dostawy.
Okres ważności dostarczonych płytek RPMI minimum 2 miesiące.
7. | Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.
8. | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
Pakiet Nr 4: Szczepy wzorcowe
Lp. | Nazwa artykułu | Nr katal. | j.m. | Ilość szt. | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT w % | Wartość brutto PLN
1. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
2. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
3. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
4. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
5. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
6. | Escherichia coli ATCC 25922 |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
7. | Escherichia coli ATCC 35218 |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
8. | Candida krusei ATCC 6258 |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
9. | Candida glabrata ATCC |  | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
10. | Haemophilus influenzae NCTC 8468 |  | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
11. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 |  | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
12. | Staphylococcus aureus NCTC 12493 |  | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
13. | Enterococcus faecalis ATCC 51299 |  | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
14. | Haemophilus influenzae ATCC 49247 |  | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Wartość: | 0 |  | 0
| Termin realizacji zamówienia - 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem. |  |  |  |  | w tym VAT: | 0
Wymagania:
1. | Szczep ma mieć dołączoną metryczkę i certyfikat zaświadczający o tym, że pochodzi z oryginalnej kolekcji ATCC.
2. | Szczepy mogą być maksymalnie z czwartego pasażu
3. | Szczepy muszą mieć ważność minimum 12 miesięcy.
4. | Instrukcja ożywienia szczepów w języku polskim powinna być dołączona do oferty.
Pakiet nr 5: Akcesoria do hodowli beztlenowców
Lp. | Nazwa artykułu | Nr katal. | J.m. | Ilość j.m. | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | Vat | Wartość brutto
1. | Zestaw do wytwarzania środowiska gazowego dla bakterii beztlenowych z użyciem torebek plastikowych + wskaźnik atmosfery beztlenowej bez konieczności dodawania wody |  | szt. | 1500 |  |  | 0 |  | 0
2. | Wskaźnik atmosfery bezltenowej |  | szt. | 1500 |  |  | 0 |  | 0
3. | Zaciski do torebek |  | szt. | 150 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
Wymagania: | [5 empty] | w tym VAT: | 0
1. | Instrukcja w języku polskim powinna być dołączona do oferty.
2. | Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa, nr serii oraz data ważności.
3. | Termin realizacji zamówienia - 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.
4. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy.
Pakiet nr 6: Testy lateksowe do identyfikacji
Lp. | Nazwa artyułu | Nr katal. | j.m. | Ilość oznaczeń | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT w % | Wartość brutto PLN
1. | Test do identyfikacji paciorkowców beta-hemolitycznych grup A, B, C, D, F i G + kontrola dodatnia. |  | oznaczenie | 400 |  |  | 0 |  | 0
2. | Test do szybkiej identyfikacji Staphylococcus aureus, wykrywający białko A. |  | oznaczenie | 2000 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
| Wymagania: |  |  |  |  | w tym VAT: | 0
1. | Każdy test powienien mieć nie więcej niż 50 oznaczeń.
2. | Każdy zestaw musi mieć karty reakcyjne i pałeczki do mieszania zawiesin.
3. | Instrukcja w języku polskim powinna być dołączona do oferty.
4. | Termin realizacji zamówienia - 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.
5. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
6. | Dostarczony test musi mieć okres ważności minimum 6 m-cy.
Pakiet nr 7: Odczynniki do diagnostyki
Lp. | Nazwa artyułu | Nr katal. | j.m. | Ilość | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT w % | Wartość brutto PLN
1. | Krążki EF do różnicowania Enterococcus faecalis i E. faecium |  | krążek | 150 |  |  | 0 |  | 0
2. | Krążki z novobiocyną |  | krążek | 100 |  |  | 0 |  | 0
3. | Odczynnik do wykrywania katalazy, buteleczka 30mL |  | buteleczka | 4 |  |  | 0 |  | 0
4. | 10% dezoksycholan sodu w probówkach po 2mL |  | probówka | 25 |  |  | 0 |  | 0
5. | Odczynnik do wykrywania oxydazy w krążkach lub paskach |  | krążek/pasek | 200 |  |  | 0 |  | 0
6. | Krążki z bacytracyną 0,04j |  | krążek | 100 |  |  | 0 |  | 0
7. | Krążki X do identyfikacji Haemophilus |  | szt. | 400 |  |  | 0 |  | 0
8. | Krążki V do identyfikacji Haemophilus |  | szt. | 400 |  |  | 0 |  | 0
9. | Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae |  | szt. | 400 |  |  | 0 |  | 0
7. | Krążki z glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania Neisseria i Moraxella |  | szt. | 200 |  |  | 0 |  | 0
8. | Kwas boronowy, probówka 2mL |  | probówka | 6 |  |  | 0 |  | 0
9. | EDTA 0,5M o pH 7,3 -7,5 w probówkach 2 mL |  | probówka | 6 |  |  | 0 |  | 0
10. | Osocze królicze liofilizowane w ampułkach po 2mL |  | ampułka | 30 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
| Wymagania: |  |  |  |  | w tym VAT: | 0
1. | Opakowania z krążkami maksymalnie po 50 krążków.
2. | Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa, numer serii oraz data ważności.
3. | Termin realizacji zamówienia - do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.
4. | Dostarczone testy muszą okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy.
5. | Instrukcja w języku polskim powinna być dołączona do oferty.
6. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Pakiet nr 8: Dzierżawa analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na 2 lata wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i odczynników oraz pożywki
Lp. | Nazwa artykułu | Nr katal. | j.m. | Ilość | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT w % | Wartość brutto PLN
1. | Testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Haemophilus i Neisseia |  | szt | 100 |  |  | 0 |  | 0
2. | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych |  | szt | 140 |  |  | 0 |  | 0
3. | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych |  | szt | 100 |  |  | 0 |  | 0
4. | Testy do oznaczania lekooporności z wyznaczeniem MIC dla Streptococcus pneumoniae |  | szt | 180 |  |  | 0 |  | 0
5. | Testy do identyfikacji i oznaczania lekooporności dla ziarniaków G(+) |  | szt | 1200 |  |  | 0 |  | 0
7. | Testy do identyfikacji i oznaczenia lekooporności dla pałeczek Gram ujemnych |  | szt | 3000 |  |  | 0 |  | 0
8. | Testy do oznaczania lekooporności z wyznaczeniem MIC metodą rozcieńczeń |  | szt. | 200 |  |  | 0 |  | 0
9. | Niezbędne odczynniki i akcesoria | [5 empty] | ........ |  | ........
10. | Dzierżawa aparatu |  | miesiące | 24 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
| Wymagania: |  | TAK | NIE
1. | Analizator ma zdolność identyfikacji i oznaczenia lekooporności ziarenkowców G(+), w tym Streptococcus pneumoniae, pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, pałeczek niefermentujących oraz Haemophilus, Neisseria a także identyfikacji beztlenowców oraz grzybów drożdżopodobnych.
2. | Interpretacja wyników oznaczania lekooporności jest zgodna z aktualnymi wymogami EUCAST
3. | Analizator posiada czytnik do odczytu identyfikacji i lekooporności kalibrowany automatycznie.
4. | System zapewnia jednoczesną identyfikację i oznaczenie lekooporności bakterii.
5. | Lekooporność oznaczana jest metodą turbidymetryczną.
6. | Inokulacja paneli odbywa się jednoetapowo, np. za pomocą pipety wielokanałowej.
7. | Istnieje możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami użytkownika.
8. | System umożliwia oznaczenie lekoooporności, wykrycie i potwierdzenie ESBL na jednym panelu.
9. | System wykrywa indukcyjną oporność MLSb.
11. | Możliwe jest dopisywanie mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych.
12. | Wyniki lekowrażliwości generowane są niezależnie od identyfikacji.
13. | System umożliwia edycję panalu pozwalającą na weryfikację wyniku.
14. | System alarmuje użytkownika w przypadku nietypowych wzorów oporności (oprogramowanie alertowe eksperckie).
15. | Istnieje możliwość manualnego zatwierdzania atypowych wyników identyfikacji i lekowrażliwości.
16. | Wynik lekowrażliwości podany jest w kategorii S, I, R.
17. | Istnieje odrębna część program umożliwiająca prowadzenie kontroli jakości badań.
18. | System umożliwia archiwizację danych.
19. | Możliwe jest tworzenie i dostosowywanie reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań użytkownika.
20. | W zestawie znajdą się: analizator, turbidymetr, pipeta do inokulacji paneli, drukarka oraz komputery na dwa stanowiska.
21. | Dostarczone testy muszą mieć co najmniej 6-miesięczny okres ważności.
22. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
23. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
24. | W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Pracowni Bakteriologicznej w miejscu pracy w zakresie obsługi aparatu.
25. | Wykonawca wydzierżawi wraz z analizatorem program komputerowy zapewniający zautomatyzowaną i kompleksową obsługę Pracowni Bakteriologicznej ( na 2 stanowiska).
26. | Program ten umożliwi jednorazowe rejestrowanie materiału do badań, gromadzenie jednolitej bazy danych z wyników badań z analizatora oraz wyników badań wykonywanych manualnie a także wydawanie wyników badań według opcji użytkownika. Jednolita baza danych umożliwi swobodny dostęp do zarejestrowanych informacji oraz pozwoli generować zestawienia i raporty prezentujące informacje wybierane według różnych kryteriów.
27. | Przez czas trwania dwuletniej umowy dzierżawnej Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych napraw i kontroli nad bezawaryjnym działaniem aparatu oraz oprogramowania.
28. | Naprawa powinna być wykonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
29. | Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis do aparatu, komputerów i drukarki w okresie umowy dzierżawy 1 raz w roku.
30. | W razie awarii bez możliwości szybkiej naprawy Wykonawca zapewni aparat zastępczy.
31. | W przypadku złej kalkulacji ilości odczynników na podaną liczbę badań w określonym czasie, Wykonawca dostarczy bezpłatnie brakujące odczynniki.
Pożywki
| Nazwa artykułu | Nr katal. | J.m. | Ilość j.m. | Ilość j.m. w op. | Cena jedn. netto | Wartość PLN netto | Vat | Wartość brutto
1 | Agar czekoladowy z czynnikami wzrostowymi dla Haemophilus hamujacy wzrost ziarniaków Gram (+) |  | płytka | 1200 |  |  | 0 |  | 0
2 | Podłoże wybiórcze dla Neisseria gonorrhoeae (Tayer Martin Agar) |  | płytka | 400 |  |  | 0 |  | 0
3 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji najczęściej izolowanych bakterii z moczu |  | płytka | 3500 |  |  | 0 |  | 0
4 | Podłoże chromogenne do identyfikacji GBS |  | płytka | 400 |  |  | 0 |  | 0
5 | Podłoże z solą i mannitolem (Chapman agar) |  | płytka | 2000 |  |  | 0 |  | 0
6 | Columbia agar + krew barania (5%) |  | płytka | 10200 |  |  | 0 |  | 0
7 | Columbia agar + krew barania (5%)+ kwas nalidyksowy + kolistyna |  | płytka | 1000 |  |  | 0 |  | 0
8 | Podłoże z eskuliną i solami żółci i azydkiem do hodowli i identyfikacji Enterococcus |  | płytka | 400 |  |  | 0 |  | 0
9 | Podłoże Mac Conkeya + fiolet krystaliczny |  | płytka | 10200 |  |  | 0 |  | 0
10 | Podłoże Sabouraude + gentamycyna + chloramfenikol |  | płytka | 1800 |  |  | 0 |  | 0
11 | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych (C.albicans, C.crusei, C. glabrata) |  | płytka | 400 |  |  | 0 |  | 0
12 | Podłoże na ruch dla enterokoków |  | probówka | 80 |  |  | 0 |  | 0
13 | Schaedler agar z krwią + hemina + witamina K |  | płytka | 1800 |  |  | 0 |  | 0
14 | Schaedler agar z krwią + kanamycyna + wankomycyna |  | płytka | 1800 |  |  | 0 |  | 0
15 | Agar BHI z wankomycyną w steż. 6ug/mL |  | płytka | 400 |  |  | 0 |  | 0
16 | Agar do przechowywania szczepów, tzw. amerykański |  | probówka | 400 |  |  | 0 |  | 0
17 | Bulion mózgowo-sercowy |  | probówka | 1000 |  |  | 0 |  | 0
18 | Podłoże sypkie Columbia agar |  | op.a 500g | 2 |  |  | 0 |  | 0
19 | Podłoże sypkie Sabouraude + gentamycyna+chloramfenikol |  | op.a 500g | 2 |  |  | 0 |  | 0
20 | Podłoże Mac Conkeya + fiolet krystaliczny |  | op.a 500g | 2 |  |  | 0 |  | 0
21 | Podłoże z solą i mannitolem (Chapman agar) |  | op.a 500g | 2 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem pożywki: | 0 |  | 0
| RAZEM pakiet nr 8 | [5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym VAT: | 0
Wymagania:
1 | Do oferty oraz do każdej dostawy towaru należy dostarczyć świadectwo kontroli jakości podłóż zawierające: numer serii, datę ważności, skład pożywki, wygląd, kolor,kontrolę jałowości, opis wzrostu szczepów wzorcowych na danym podłożu.
2 | Średnica płytek - 90mm.
3 | Na etykiecie każdego podłoża musi być podana nazwa pożywki, numer serii oraz data ważności.
5 | Pożywki z krwią winny mieć okres ważności minimum 4-8 tygodni.
6 | Pożywki chromogenne winny mieć okres ważności minimum 7 tygodni.
7 | Pożywki na płytkach inne niż z krwią i chromogenne winny mieć okres ważności minimum 3 miesiące.
8 | Pożywki płynne mają mieć okres ważności minimum 6 miesiecy.
9 | Przez cały okres ważności pożywki winny zachować deklarowaną jakość.
10 | W razie reklamacji dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
11 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do pierwszej dostawy aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
Termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.
Pakiet nr 9: Dostawa podłóż do posiewów krwi wraz z dzierżawą aparatu na 2 lata
Lp. | Nazwa artykułu | Nr katal. | j.m. | Ilość | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT | Wartość brutto PLN
1. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii |  | szt | 2600 |  |  | 0 |  | 0
2. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi od pacjentów w trakcie antybiotykoterapii |  | szt | 2600 |  |  | 0 |  | 0
3. | Podłoże do hodowli drobnoustrojów z probek krwi i innych płynów ustrojowych w małej objetości w trakcie antybiotykoterapii |  | szt | 1200 |  |  | 0 |  | 0
4. | Wartość dzierżawy aparatu |  |  | 24 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
| Wymagania |  | TAK | NIE |  | w tym VAT: | 0
1. | Wymagany jest aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych o wymiarach nie większych niż: długość: 62cm , wysokość: 72cm, głębokość: 65cm.
2. | Aparat ma mieć 50 miejsc inkubacyjno-pomiarowych.
3. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych.
4. | Wyświetlacz LCD do komunikacji z użytkownikiem systemu
5. | Natychmaiastowa sygnalizacja próki dodatniej sygnałem dzwiękowym i świetlnym.
6. | Dostępne podloża do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych z krwi od pacjentów poddanych antybiotykoterapii z substancjami inaktywującymi antybiotyki.
7. | Dostępne podloża z inaktywatorami antybiotyków do hodowli drobnoustrojów z próbek krwi o objętości mniejszej niż 8 mL
8. | Dostarczane podłoża winny mieć dołączone certyfikaty kontroli jakości oraz mieć okres ważności minimum 6 miesięcy.
9. | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka i dla środowiska.
10. | Podłoża do hodowli mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej.
11. | Bezpłatne szkolenie personelu z obsługi aparatu zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
12. | Wykonawca gwaratuje bezpłatny serwis do aparatu w okresie umowy dzierżawy 1 raz w roku.
13. | Naprawa winna być wykonana w ciagu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
14. | W przypadku awarii bez możliwości naprawy Wykonawca zapewni aparat zastępczy.
Termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.
Pakiet 10 Podłoża do przechowywania i odzyskiwania szczepów bakteryjnych
Lp. | Nazwa artykułu | Nr katal. | j.m. | Ilość | Ilość j.m. w op. | cena jednostk. netto PLN | Wartość PLN netto | VAT | Wartość brutto PLN
1. | Fiolki zawierające koraliki z roztworem hipertonicznym do przechowywania szczepów bakterii w temp. -200C |  | fiolka | 240 |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | w tym VAT: | 0
Warunki graniczne:
1. | Fiolki zawierają minimum 25 koralików każda.
2. | Termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.
3. | Zamówiony zestaw musi mieć okres ważności minimum 12 miesięcy.
4. | W razie reklamacji dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego towaru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
5. | Instrukcja w języku polskim powinna być dołączona do oferty.