## p1 generator
Załącznik 3.1 do siwz
Pakiet 1 Generator do termoablacji mikrofalowej z pompą i wózkiem jezdnym wraz z igłami jednorazowymi
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | Generator do termoablacji mikrofalowej z pompą i wózkiem jezdnym wraz z igłami jednorazowymi (10 szt) opisanymi w zał. 3.1a |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Dodatkowo jednorazowe igły; chłodzenie wewnętrzne; ceramiczna część aktywna o długośći 1,4 cm
2.1 | średnica max (1,8mm) 14cm |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | średnica max (1,8mm) 29cm |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | średnica max (1,8mm) 19cm |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Opis załącznik 3.1a

## p2 głowica
Załącznik 3.2 do siwz
Pakiet 2 Głowica rektalna dwupłaszczyznowa do aparatu Flex Focus 200
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Opis załącznik 3.2a

## p3 akc. do noża harm.
Załącznik 3.3 do siwz
| Pakiet 3- Akcesoria do noża harmonicznego |  |  |  |  | 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Przetwornik piezoelektryczny, duży zintegrowany z przewodem, z możliwością podłączenia nasadki do ręcznej regulacji mocy min i max |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Przetwornik piezoelektryczny, mały zintegrowany z przewodem, z możliwością podłączenia nasadki do ręcznej regulacji mocy min i max |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu nóż harmoniczny, generator GEN 11 firmy Johnson,
z którym winien być kompatybilny oferowany przedmiot zamówienia.

## p 4 akc. do uretrotomu i u
Załącznik 3.4 do siwz zmiana odp.1
Pakiet 4 Akcesoria do uretrotomu i ureterorenoskopu
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Nóż zimny prosty |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kleszczyki ,,ząb myszy" |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw uszczelek do kanału instrumentów |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kleszczyki sztywne biopsyjne śr.5Chr, długości 550mm lub 600mm- dopuszczenie odp.1 |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kleszczyki sztywne szczupakowe |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Koszyczek do wyciągania kamieni trzyramienny lub pięcioramienny- dopuszczenie odp.1 |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Koszyczek do wyciągania kamieni pięcioramienny |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu uretrotom i ureterorenoskop firmy K. Storz, z którymi winny być kompatybilne oferowane akcesoria .

## p5 akc. do lithoclastu i PCNL
Załącznik 3.5 do siwz
Pakiet 5 Akcesoria do lithoclastu i PCNL
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | Sonda do lithoclastu, średnica 1,6 mm, dł. 490mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Sonda do lithoclastu, średnica 1,0 mm, dł. 490mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Sonda do lithoclastu, średnica 0,8 mm, dł. 490mm |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw uszczelek do optyki do PCNL |  | komplety | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu lithoclast i PCNL firmy R. Wolf , z którymi winny być kompatybilne oferowane akcesoria .

## p6 wielorazowe włókno
Załącznik 3.6 do siwz
Pakiet 6 Wielorazowe włókno
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. | Wielorazowe włókno 30W o średnicy 365-400 qm, 3 szt. w opakowaniu. 3m, sterylne |  | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada Laser typ Medilas H 30 Dornier Med. Tech Solvo, z którym przedmiot zamówienia musi być kompatybilny.

## 7 kompletny dren i czujnik
Załącznik 3.7 do siwz
Pakiet 7 Kompletny dren i czujnik ciśnienia do pompy artroskopowej
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Kompletny dren silikonowy, autoklawowalny, wielokrotnego użycia do pompy artroskopowej (z dwukomorowym czujnikiem ciśnienia ) |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu pompę artroskopową firmy R. Wolf typ 2202, z którą winien być kompatybilny oferowany przedmiot zamówienia.

## p8 dren do pompy artroskopowej
Załącznik 3.8 do siwz zmiana odp.1
Pakiet 8 Dren do pompy artroskopowej
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Dren do pompy artroskopowej A127 LEMKE z czujnikiem RFID, autoklawowalny |  | szt | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Dostawa do 28 dni od złożenia zamówienia, min.ilość jednorazowego zamówienia 5 szt.

## p9 części zam..do tokar.laparos
Załącznik 3.9 do siwz
Pakiet 9 Części zamienne i akcesoria do trokarów laparoskopowych
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Adapter redukujący , redukcja z 12,5mm na 5,5 mm(10szt) w zestawie z uszczelkami (10szt) |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Adapter redukujący , redukcja z 12,5mm na 10mm(10szt), w zestawie z uszczelkami (10szt) |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Adaper redukujący redukcja z 10mm na 5,5mm (10szt) w zestawie z uszczelkami (10szt) |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zatyczka uszczelniająca trokara, przejście 5,5mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zatyczka uszczelniająca trokara, przejście 10mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zatyczka uszczelniajaca trokara, przejscie 12,5mm |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym Vat: | 0
Zamawiający posiada na wyposażeniu trokary o średnicy 5,5mm; 10mm; 12,5mm, firmy Richard WOLF GmbH,
z którymi winny być kompatybilne oferowane akcesoria .

## p10 aparat emg
Załącznik 3.10 do siwz
Pakiet 10 Aparat EMG
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. |  |  | szr. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Opis załącznik 3.10a

## p11 aparat USG
Załącznik 3.11 do siwz
Pakiet 11 Aparat USG
Lp | Opis produktu | kod katalogowy,producent | jm | Ilość | Cena netto w PLN | Vat% | Cena brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
1. |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat | 0
Opis załącznik 3.11a