## Pakiet 1
załącznik 3.1 do SIWZ
PAKIET 1 Lampa do RTG
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Lampa do RTG- szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik 3.1a do SIWZ | szt |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.11.10.00-1
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Termin realizacji: do 7 dni od podpisania umowy
Oferowany okres gwarancji: …………………………(podać okres w miesiącach) (minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy ; dodatkowo okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## Pakiet 2
załącznik 3.2 do SIWZ
PAKIET 2 akcesoria do terapii podciśnieniowej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Zestaw opatrunkowy mały M: 1opatrunek piankowy (gąbka) 10 x 7,5 x 3cm, 1folia samoprzylepna 34 x 32cm, 1kopuła ssąca (nasadka) z przewodemłączącym Idren 2m) i klamrą, końcówka drenu w kształcie koła, wykonany z silikonu, dwuświatłowy, drugi koniec złączkaz integralnym łącznikiem, 1papierowa linijka | zestaw |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.16-6
2 | Zbiornik na wydzielinę 400ml: zbiornik z wbudowanym filtrempowietrza, filtrem węglowym i środkiem żelującym, mocowany do tylnej lub bocznej ściany urządzenia, redukcja dyskomfortu pacjanta mobilnego poruszającego się po oddziale z urządzeniem (zbiornik pomiędzy urządzeniem, a pacjentem niewidoczny), zbiornik kompatybilny z zestawami opatrunkowymi,- jednostką pracującą w trybie ciągłym lub przerywanym, zakres podciśnienia 40-140mmHg lub 40-200mmHg | szt |  | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.00.00-3
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Akcesoria pasujące do pompy będącej na wyposażeniu szpitala. Szpital posiada pompę model extriCare 2400
Okres realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV B SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 2 dni; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )

## Pakiet 3
załącznik 3.3 do SIWZ
PAKIET 3 akcesoria do terapii podciśnieniowej z dzierżawą
urządzenia do terapii podciśnieniowej
Lp | Opis produktu | jm | kod katalogowy nazwa,producent | Ilość | Cena netto | Vat% | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | CPV
1 | Jałowy opatrunek, koloru czarnego o wymiarach 18 x 12,5 x 3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, skład: dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu 1 szt., folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. Opakowanie 5 szt. | op |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.14.11.11-1
2 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu Opakowanie 5szt | op |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.14.00.00-3
3 | Dzierżawa urządzenia 1 do terapii podciśnieniowej | miesiąc |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | PA02-0
4 | Dzierżawa urządzenia 2 do terapii podciśnieniowej | miesiąc |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | PA02-0
| Razem | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | w tym vat: | 0
Okres realizacji: dostawy sukcesywne 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin dostawy oferowany: …………………………(podać czas dostawy tj. jedną z opcji wymienionych w Rozdz. XV B SIWZ) (dostawa towaru maksymalnie do 2 dni; dodatkowo termin dostawy podlega ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert podanym w SIWZ. )
Podać: | Nazwa oferowanego aparatu ………………………………………………Rok produkcji………………………………..
Wartość urządzenia………………………………………………